INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A  LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LOS “ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, MECANICA DE SUELOS, AMBIENTALES, HIDROLOGICOS, JURIDICOS, FINANCIEROS, FERROVIARIOS, ELECTROMECANICOS Y MATERIAL RODANTE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MEXICO – TOLUCA”.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES	5

1.1.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	5

1.2.	OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS	9

1.3.	TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS	9

1.4.	ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	9

CAPÍTULO 2. – INVITACIÓN	10

2.1.	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A INVITAR	10

2.2.	RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR	10

2.3.	CALENDARIO DE EVENTOS	10

2.4.	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	11

2.5.	JUNTA DE ACLARACIONES	12

2.6.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	13

2.7.	FALLO	15

2.8.	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN	17

2.9.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN	18

2.10.	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	19

2.11.	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	23

2.12.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES	27

2.13.	CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES	28

2.14.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	33

2.15.	CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS	33

2.16.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN	35

2.17.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN	35

2.18.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	36

CAPÍTULO 3. – INFORMACIÓN GENERAL	36

3.1.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN	36

3.2.	TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN	36

3.3.	PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS TRABAJOS	36

3.4.	TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE	36

3.5.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	37

3.6.	LEGISLACIÓN SUPLETORIA	37

3.7.	CONTROVERSIAS	37

3.8.	SANCIONES	37

3.9.	PENAS CONVENCIONALES	38

3.10.	NO NEGOCIACIÓN	39

CAPÍTULO 4 – CONTRATACIÓN	39

4.1.	FIRMA DEL CONTRATO	39

4.2.	ASPECTOS CONTRACTUALES	40

4.3.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR	45

CAPÍTULO 5. – OTRAS CONSIDERACIONES	45

5.1.	VERIFICACIÓN	45

5.2.	OCDE	46

5.3.	ENCUESTA	46

5.4.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	46

5.5.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	47

5.6.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	48

5.7.	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS	49

5.8.	INCONFORMIDADES	49

5.9.	PROHIBICIÓN DE CESIÓN	49

5.10.	NOTAS INFORMATIVAS	50

CAPÍTULO 6. – ANEXOS A ESTA INVITACIÓN	52

6.1.	FORMATOS: JA PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES O PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RCD PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS	53

6.2.	MODELO DE CONTRATO	53

6.3.	FORMATOS Y GUÍAS DE LLENADO	53

6.4.	CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS	53

6.5.	TÉRMINOS DE REFERENCIA	53

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134 TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 4, 27 FRACCIÓN II, 43 Y 45 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONVOCAN A PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº IO-009000988-N11-2013, PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A  LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LOS “ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, MECANICA DE SUELOS, AMBIENTALES, HIDROLOGICOS, JURIDICOS, FINANCIEROS, FERROVIARIOS, ELECTROMECANICOS Y MATERIAL RODANTE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MEXICO – TOLUCA” , PARA LO CUAL DEBERÁN SUJETARSE A LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

# CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos del presente procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas se entenderá por:

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS TRABAJOS.- El conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su proposición, determinada por las unidades de medida definidas en la propia convocatoria al procedimiento de invitación y en el contrato.

ADJUDICATARIO.- Persona seleccionada en la Invitación y a la que se le otorgará el CONTRATO A PRECIO ALZADO

BITÁCORA.- Es el instrumento técnico, por medios remotos de comunicación electrónica u otros medios autorizados en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS.-  Es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo.

CONTRATISTA.- Persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

CONTRATO Y/O CONTRATO A PRECIO ALZADO.- Aquél en donde el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al CONTRATISTA, será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

CONVOCANTE.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

COMPRANET.- Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública.

DEPENDENCIA.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.- Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones generales y particulares que apoyan, adicionan o sustituyen a las normas correspondientes y que deben aplicarse, para la ejecución de los trabajos materia del presente CONTRATO.

ESTIMACIÓN.- La valuación de los trabajos ejecutados, en cada actividad de obra o servicio conforme a la cédula de avance y al periodo de avance del programa de ejecución en contratos celebrados sobre la base de precio alzado.

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas para el efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización del anticipo.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.- Condiciones para calificar las proposiciones presentadas por los licitantes las cuales servirán de base para determinar la proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Documento legal mediante el cual el CONTRATISTA respalda el compromiso de cumplir con una obligación contraída en un contrato o convenio. Tiene como propósito proteger los recursos que la DEPENDENCIA compromete al formalizar un contrato.

INVITACIÓN Y/O INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.- Es el proceso formal de contratación que ordena la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el cual se solicitan, reciben, revisan y evalúan las proposiciones para la contratación de servicios.

LEY Y/O LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LICITANTE O LICITANTES.- La o las personas físicas o morales que participan en cualquier procedimiento de contratación de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas ya sea por Licitación Pública, o bien de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas.

NORMATIVIDAD.- Conjunto de disposiciones legales vigentes en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROGRAMA DE TRABAJO.- Relación ordenada y cronológica de los trabajos solicitados por la CONVOCANTE a desarrollar por el LICITANTE para entregar dentro del periodo de ejecución autorizado y con la secuencia requerida los mismos.

PROPOSICIÓN.- Propuestas que contienen los documentos legales, técnicos y económicos, solicitados en las bases de INVITACIÓN que presenta el LICITANTE en un sobre cerrado.

PROPOSICIÓN SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.- Es la que presenta las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para el Estado, las cuales garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de todos los requisitos requeridos por la Convocante.

RED DE ACTIVIDADES.- Es la representación gráfica del proceso del servicio que seguirá el CONTRATISTA para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden.

REGLAMENTO Y/O RLOPSRM.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

RESIDENTE.- Servidor público designado por la CONVOCANTE, quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

SUPERINTENDENTE.- El representante del CONTRATISTA ante la SCT para cumplir con los términos y condiciones pactados en el CONTRATO, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

SIGLAS

CFF.-	Código Fiscal de la Federación

ALSC.- Administración Local de Servicios al Contribuyente.

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado.

OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

SAT.- Servicio de Administración Tributaria.

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SFP.- Secretaría de la Función Pública.

## OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La presente INVITACIÓN tiene por objeto la adjudicación de un contrato relativo a  los trabajos consistentes en los “Estudios topográficos, mecánica de suelos, ambientales, hidrológicos, jurídicos, financieros, ferroviarios, electromecánicos y material rodante para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción del Tren Interurbano México – Toluca”, conforme a lo indicado en esta INVITACIÓN, cédula de avances y de pagos programados, cantidades y unidades de medición, normas de calidad y las especificaciones generales y particulares, que serán proporcionados a los interesados que hayan manifestado su interés en participar en este procedimiento.

## TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS

La contratación de estos trabajos será sobre la base de precio alzado, por lo que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, como se establece en el artículo 45, fracción II, de la LEY.

La nacionalidad de las personas físicas o morales que participen en esta INVITACIÓN será mexicana. (LXII)

En esta INVITACIÓN se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que se encuentren dentro de la estratificación correspondiente a MIPYMES. La CONVOCANTE podrá ejercer esta opción siempre y cuando el monto estimado de la contratación sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de libre comercio que cuenten con el capítulo de compras gubernamentales.

ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El área responsable de la contratación y del procedimiento de la INVITACIÓN será la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, cuyas oficinas están ubicadas en Nueva York, 115, Col. Nápoles, C.P. 03810, Nueva York, Piso 8, México, Distrito Federal, cuyo horario de atención a LICITANTES es de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

El área responsable de la ejecución de los trabajos objeto de la presente INVITACIÓN será la Dirección General Adjunta de Regulación Económica, cuyas oficinas están ubicadas en la calle de Nueva York, 115, Piso 7, Col. Nápoles, C.P. 03810, México, Distrito Federal, teléfonos 50116481 y 57239300 Ext. 19016, cuyo horario de atención a LICITANTES será de 10:00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

# CAPÍTULO 2. – INVITACIÓN

## 2.1.	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A INVITAR

La invitación realizada a las personas morales fue en base a su capacidad de respuesta inmediata, experiencia y capacidad técnica, por lo que fueron consideradas para participar en la siguiente licitación.

Esta INVITACIÓN se publicará a través de COMPRANET, con carácter informativo, si el sistema lo permite.

Los LICITANTES invitados deberán manifestar su interés aceptando la invitación.

## 2.2.	RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR

No podrán participar en esta INVITACIÓN, las personas que se encuentren en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY así como las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, MIPYMES incluidas en los términos del artículo 31, fracción XIV, de la propia LEY. Documento Legal II (L.II).

## 2.3.	CALENDARIO DE EVENTOS

Las fechas y los plazos para los eventos a celebrarse, se determinaron atendiendo la magnitud, complejidad y características de los trabajos, por lo que la programación en fechas y horarios a las que deben sujetarse los LICITANTES a este procedimiento es como se indica a continuación:

| EVENTO | FECHA | HORARIO |
| --- | --- | --- |
| Visita al sitio donde se realizarán los trabajos: | 14 de marzo de 2014 | 10:00 hrs. |
| Junta de aclaraciones: | 18 de marzo de 2014 | 10:00 hrs. |
| Acto de presentación y apertura de proposiciones: | 26 de marzo de 2014 | 10:00 hrs. |

El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de las proposiciones, se realizarán en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Calle de Nueva York, No. 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal.

## 2.4.	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción IX de “La Ley”, así como los artículos 31 Fracción III del “Reglamento”, la Visita al sitio de los trabajos de esta Convocatoria a la Licitación se llevará a cabo el 14 de marzo de 2014 a las 10:00 hrs., en la fecha que se estipula en el calendario de eventos del punto 2.3 de ésta INVITACIÓN; el lugar de reunión será en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Calle Nueva York, No. 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 03810, México, Distrito Federal, en donde se realizará una presentación virtual del trazo que utilizará el Tren Interurbano México – Toluca.

El LICITANTE que acuda deberá registrarse en una lista de asistencia, de la cual deberá integrar una copia en el sobre que contiene la PROPOSICIÓN, independientemente de la manifestación de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos y sus condiciones ambientales, incluida en el Documento Técnico (T.IXd) de la PROPOSICIÓN.

Es de importancia realizar la visita al lugar objeto de la presente INVITACIÓN para que considerando los términos de la presente, lo inspeccionen y hagan las valoraciones de los elementos que se requieren y los grados de dificultad de la ejecución de los trabajos y para que estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos, sin embargo, esta será optativa para los interesados. En ningún caso la CONVOCANTE asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los LICITANTES obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas. Se levantará una minuta de la realización de este evento.

Con posterioridad a la realización de la visita prevista en el calendario de eventos de la presente CONVOCATORIA, a los LICITANTES que lo soliciten con 24 horas de anticipación al acto de recepción y apertura de proposiciones podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos. La DEPENDENCIA designará a un servidor público para que guíe la visita.

## 2.5.	JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha estipulada en el calendario de eventos del punto 2.3 de esta INVITACIÓN, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Calle. Nueva York No. 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal, en donde los LICITANTES podrán presentar por escrito en papel membretado de la empresa todas las dudas o aclaraciones que tengan respecto a la visita al sitio de realización de los trabajos, así como al contenido de la presente INVITACIÓN. La asistencia a este acto será optativa para los LICITANTES.

Los LICITANTES que hayan aceptado la INVITACIÓN, podrán realizar sus preguntas con antelación a la realización del evento señalado en el párrafo anterior, para lo cual, deberá hacer llegar a la CONVOCANTE su carta de interés y la recepción de las preguntas será en la Dirección General Adjunta de Regulación Económica ubicada en Calle Nueva York, No. 115, Piso 7, Col. Nápoles, C.P. 3810, Nueva York, México, Distrito Federal, y se podrán enviar  a los siguientes correos electrónicos: enrique.schroeder@sct.gob.mx,  jizquiel@sct.gob.mx,  gmirands@sct.gob.mx,  vsilva@sct.gob.mx y manuel.orihuela@sct.gob.mx.

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen de manera personal, deberá entregarse personalmente utilizando el formato JA que se agrega a la presente INVITACIÓN, por escrito y de manera electrónica presentando las preguntas impresas y en un disco 24 horas antes de la junta, además del escrito de manifestación de interés en las oficinas antes mencionadas de la CONVOCANTE, de no utilizar el citado formato JA la CONVOCANTE podrá desechar las solicitudes de aclaración.

Es importante recalcar que las preguntas recibidas de manera extemporánea, no serán contestadas por la CONVOCANTE, conforme lo establecen los artículos 39 y 40 del REGLAMENTO, en caso de que el servidor público que preside esta junta de aclaraciones, lo considere pertinente y cite a posterior junta de aclaraciones, estas preguntas podrán ser contestadas.

A aquellas personas que no presentaron su carta de interés ni registraron su participación y previa solicitud, se les permitirá el acceso a la junta de aclaraciones en calidad de observador y no podrán efectuar preguntas ni hacer observaciones.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la CONVOCANTE.

De las preguntas que se formulen y respuestas que haga la CONVOCANTE, se levantará un acta, misma que será firmada por los participantes en términos del tercer párrafo, del artículo 39, y del artículo 40 del REGLAMENTO; la CONVOCANTE proporcionará copia del acta de la junta de aclaraciones a cada uno de los LICITANTES.

En términos del último párrafo del artículo 35 de la LEY, cualquier modificación a la CONVOCATORIA derivada de las juntas de aclaraciones, quedarán asentadas en el acta y éstas serán consideradas como parte integrante de la propia CONVOCATORIA.

La CONVOCANTE podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias. Esta decisión deberá constar en el Acta respectiva donde se informará de las fechas y horario de las próximas juntas de aclaraciones, en su caso.

Para los LICITANTES que no asistan a dicha junta, se fijará un ejemplar en el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja del edificio localizado en Calle Nueva York No. 115, C.P. 03810,  Col. Nápoles,  Del. Benito Juárez, México D.F., por un término no menor de cinco días hábiles. Igualmente el acta estará a su disposición, previa solicitud de la misma, en el domicilio de la CONVOCANTE, así como en la página de COMPRANET, descrita con anterioridad. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. La inasistencia de los LICITANTES no será causa de descalificación de su PROPOSICIÓN, pero si los obliga a cumplir con lo determinado en dichas reuniones.

## 2.6.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Este acto se iniciará en la fecha y hora indicadas en el punto 2.3 y se realizará en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal,  ubicada en Calle Nueva York, No. 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal, conforme lo establecen los artículos 36 y 37 de la LEY y los artículos 59, 60, 61 y 62 del REGLAMENTO. Pasada la hora especificada por la CONVOCANTE, no se permitirá el acceso a este evento a ningún LICITANTE ni observador, o servidor público ajeno al acto; ni se aceptarán PROPOSICIONES que se pretendan entregar.

Este acto se podrá  realizar sin la presencia de los correspondientes LICITANTES, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control en la DEPENDENCIA, en atención a lo dispuesto en el artículo 44 de la LEY y será responsabilidad de los LICITANTES, que la PROPOSICIÓN sea entregada en tiempo y forma antes del acto de apertura, ya que si no se encuentran previo a dicho acto no serán tomadas en cuenta, por lo que será bajo su única responsabilidad la entrega oportuna de su PROPOSICIÓN.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la INVITACIÓN deberá comunicarse a los invitados vía correo electrónico.

La CONVOCANTE podrá realizar revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados así como de la documentación distinta a la propuesta  técnica y económica. Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentarse en las oficinas de la CONVOCANTE en horario y días hábiles, para solicitar la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en la CONVOCATORIA.

Los LICITANTES deberán entregar el sobre que contenga la proposición en la forma y medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica incluyendo un CD que contenga toda  la información y formatos requisitados en formato Word y Excel. La documentación distinta a dichas PROPOSICIONES podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección del LICITANTE.

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en los procedimientos de contratación, previstos en la LEY, en su REGLAMENTO o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal, son obligatorios.

La CONVOCANTE procederá en primer término, a la revisión de los documentos legales, presentados por separado o dentro del sobre de la PROPOSICIÓN, si éste es el caso, se realizará la apertura del sobre que dice contener la PROPOSICIÓN; se verificará a continuación en forma general y cuantitativa que dicho sobre contenga todos y cada uno de los documentos solicitados. En el caso de que hubieren omitido alguno de estos documentos, se registrará dicha omisión en el documento de verificación del contenido de la PROPOSICIÓN.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una PROPOSICIÓN en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES.

Los LICITANTES que hayan asistido elegirán a uno de ellos para que, en forma conjunta con el servidor público designado por la CONVOCANTE para presidir el acto, rubriquen el documento Económico III (E.III), que se refiere al Presupuesto total de los trabajos, y el servidor público dará lectura al importe total de cada una de las PROPOSICIONES presentadas.

Al concluir esta etapa, la CONVOCANTE levantará el acta correspondiente, en la que se harán constar las PROPOSICIONES recibidas para su posterior evaluación cualitativa y el importe total de cada una de ellas. En esta misma acta se señalará el lugar, fecha y hora donde se dará a conocer el fallo de la INVITACIÓN, la cual firmarán los asistentes a dicho acto y a quienes se les hará entrega de una copia de la misma.

Se fijará un ejemplar del acta correspondiente en el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja del edificio localizado en Calle Nueva York No. 115, C.P. 03810,   Col. Nápoles,  Del. Benito Juárez. México D.F.,  por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, si el sistema lo permite, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto.

Si durante la evaluación de las PROPOSICIONES se considera necesario, la CONVOCANTE podrá diferir el fallo hasta 30 días siguientes a la fecha establecida en el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo cual se notificará a través de COMPRANET, si el sistema lo permite, y en su caso por correo electrónico.

## 2.7.	FALLO

En el acta que se levante con motivo de la presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el lugar, día y hora señalados para dar a conocer el fallo, en los términos del artículo 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet y en la página electrónica http//dgtfm.sct.gob.mx,  el mismo día en que se emita. A los LICITANTES se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y en la página electrónica antes mencionada. En caso de que el licitante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, la CONVOCANTE queda eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.

Se fijará un ejemplar del acta en  el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja  del  edificio  localizado en Calle Nueva York No. 115, C.P. 03810,   Col. Nápoles,  Del. Benito Juárez,  México D.F., el acta estará visible 5 días hábiles a partir de la fecha en que se emita el Fallo.

A cada LICITANTE cuya PROPOSICIÓN haya sido desechada, le será entregado un escrito con las razones y fundamentos para ello, con base en el fallo antes mencionado.

La adjudicación del CONTRATO que se derive de la presente INVITACIÓN será a un solo LICITANTE, aquél que presente la PROPOSICIÓN solvente económicamente más conveniente para el Estado. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, el LICITANTE que así lo determine, podrá inconformarse en los términos del artículo 83 de la LEY.

En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá como lo prevé el artículo 38 de la LEY. Si esto no fuera posible, la adjudicación del CONTRATO se efectuará en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás boletos de los LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales PROPOSICIONES, en los términos del artículo 67 del REGLAMENTO.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los LICITANTES, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de INVITACIÓN, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto.

Conforme lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las PROPOSICIONES desechadas durante la INVITACIÓN podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la INVITACIÓN, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la DEPENDENCIA las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la CONVOCANTE podrá a solicitud del LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución de no ser así la CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.

En términos de lo establecido en el párrafo anterior también podrán devolverse a los LICITANTES o destruirse por la CONVOCANTE las PROPOSICIONES presentadas que hayan sido determinadas solventes en el proceso de contratación, excepto las dos proposiciones solventes cuyos precios fueron los más bajos; dichas PROPOSICIONES serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la CONVOCANTE, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en los artículos 74 de la LEY y primer párrafo del 264 del REGLAMENTO.

## 2.8.	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN

Conforme a lo dispuesto por el artículo 35 de la LEY, la CONVOCANTE podrá modificar los términos y condiciones de esta INVITACIÓN, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas por los LICITANTES en caso de que éstas procedan, en este último caso, la petición deberá presentarse por escrito en la junta de aclaraciones.

La CONVOCANTE, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos, a partir de la fecha de la INVITACIÓN y hasta, inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, notificando para ello a cada LICITANTE. En caso de que exista la autorización de reducción del plazo menor a diez días naturales entre la emisión de la INVITACIÓN y el acto de presentación y apertura de proposiciones, el plazo a que se refiere este párrafo no podrá ser menor de tres días naturales.

No será necesario hacer la notificación, cuando las modificaciones se deriven de la junta de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado, se entregue copia del acta respectiva a los LICITANTES.

Las modificaciones de que trata este punto no podrán consistir en la substitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente o bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la INVITACIÓN.

## 2.9.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN

Los LICITANTES que acudan a entregar sus PROPOSICIONES se ajustarán a lo siguiente:

La entrega de PROPOSICIONES se hará en un sobre cerrado incluyendo un CD que contenga toda la información y formatos requisitados en formato Word y Excel; la documentación distinta a la PROPOSICIÓN podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre. No se recibirán PROPOSICIONES que se pretendan entregar pasada la hora señalada en el inciso 2.6 de esta INVITACIÓN, ni las enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

El LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contengan su PROPOSICIÓN, la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su PROPOSICIÓN, en el formato RCD que forma parte de la presente INVITACIÓN.

En el sobre cerrado se deberá indicar el nombre del LICITANTE, número y objeto de la INVITACIÓN, domicilio de la CONVOCANTE, y deberá anotarse con atención al área responsable de la contratación, acompañándose de un oficio de entrega a efecto de acusar recibo.

La PROPOSICIÓN deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos señalados anteriormente, salvo el presupuesto total de los trabajos, Documento E.III, mismo que deberá ser firmado en todas y cada una de las hojas.

Cada uno de los documentos que integren la PROPOSICIÓN y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la CONVOCANTE no podrá desechar la PROPOSICIÓN.

La PROPOSICIÓN deberá presentarse de acuerdo a los documentos indicados por la CONVOCANTE, o con los formatos propios del software de análisis de precio alzado que utilice el LICITANTE, siempre y cuando se consignen la totalidad de los datos solicitados para cada uno de éstos.

La utilización por parte de los LICITANTES de algún software de análisis de precio alzado, no lo exime del o de los cálculos solicitados en todos los documentos que integran esta CONVOCATORIA, así como de la omisión de la información solicitada.

La PROPOSICIÓN deberá presentarse en carpeta(s), preferentemente con separadores, en el orden que se establece en los puntos 2.10 y 2.11 de este documento.

El LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su PROPOSICIÓN.

## 2.10.	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Los requisitos que deben cubrir los LICITANTES para acreditar su existencia legal, personalidad jurídica y capacidad financiera para participar en la presente INVITACIÓN, son los siguientes documentos, los cuales deben ser presentados en papel membretado del LICITANTE:

L.I	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de la presente INVITACIÓN y, en su caso, del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de contarse con él, su correo electrónico.

L.II	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY y que por su conducto no participan en la presente INVITACIÓN personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de los artículos 31 fracción XIV y 51 fracción IV de la propia LEY.

Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la LEY, Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes.

L.III	Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, así como el comparativo de razones financieras básicas para los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán presentar la documentación más actualizada a la fecha de presentación de la PROPOSICIÓN.

L.IV	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la PROPOSICIÓN.

L.V	Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a)	De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b)	Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la PROPOSICIÓN, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.

L.VI	Copia simple del acuse de recibido de la carta de interés y aceptación de la INVITACIÓN.

L.VII	Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

L.VIII	Escrito mediante el cual el LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del CONTRATO, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la CONVOCANTE, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la PROPOSICIÓN si el LICITANTE no cuenta con este personal.

L.IX		Nota informativa (001) para personas y empresas de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado del LICITANTE. Así como su conformidad en cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

L.X 	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas para la contratación de extranjeros de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

L.XI	Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su registro ante la Secretaría de Economía.

L.XII	Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII	Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en esta PROPOSICIÓN corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para estos últimos se tomará como referencia los tabuladores o aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la INVITACIÓN.

L.XIV	Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresamente a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su PROPOSICIÓN.

L.XV	Formato de encuesta de transparencia del procedimiento.

En el caso de que el CONTRATISTA se encuentre inscrito en el Registro de Contratistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría de la Función Pública, podrá no presentar los documentos señalados con los números L.I a L.V, salvo que hubiese modificaciones en alguno de ellos, para lo cual deberá integrar en estos documentos copia de la inscripción en el Registro de Contratistas que corresponda.

En caso de que no esté inscrito en este Registro, no invalida la posibilidad de participar en este procedimiento y en este caso deberá presentar toda la documentación requerida.

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de la LEY y 43, cuarto párrafo del REGLAMENTO, la SFP a través de COMPRANET contará, en los términos del REGLAMENTO, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcione, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el artículo 43 del REGLAMENTO, el registro único de contratistas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la LEY.

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a la DEPENDENCIA, la cual, previa validación de la información presentada por el CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. La DEPENDENCIA podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la SFP podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de la Dependencia, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de la LEY, del REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables.

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por la SFP y contendrá cuando menos lo establecido en el artículo 43 del REGLAMENTO.

## 2.11.	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

A continuación se relacionan los documentos que integrarán la proposición técnica y económica del LICITANTE se entregará en sobre cerrado, firmado en todas sus fojas y foliadas por separado la documentación técnica y la documentación económica.

2.11.1.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

T.I	Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técnicos encargados directamente de la ejecución de los servicios. Soporte documental de cada uno de ellos.

T.II	Señalamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la INVITACIÓN, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su caso.

T.III	Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los servicios.

T.IV	Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de ejecución de los trabajos.

T.IVa	Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de suministro o utilización mensual de equipo científico, informático y de otro requeridos para proporcionar el servicio.

T.Vb	Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porcentajes de las partidas o actividades del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad requerida y las horas hombre necesarias

T.VI	Relación de bienes y equipo científico, informáticos e instalaciones especiales. Que en su caso se requieran, indicando sus características.

T.VII	Metodología de trabajo propuesta, señalando la descripción de la planeación integral, plan de trabajo, sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso;

T.VIII	Manifestación expresa y por escrito de conocer los Términos de Referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, así como del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Papel membretado, formato libre)

T.IXa	Descripción del sistema de aseguramiento de calidad en la ejecución de los servicios considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb		Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la Administración Pública Federal, en el caso de haberlos celebrado, (carátula de contratos y actas de entrega – recepción);

T.IXc	Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratación alguna (NO APLICA).

T.IXd	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Referencia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la PROPOSICIÓN, los equipos del programa de suministro correspondiente;

2.11.2.	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

E.IIa 	Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, utilizando diagramas de barras o bien, la ruta crítica;

E.IIb 	Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar;

E.IIc 	Programa de ejecución general de los servicios conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la CONVOCANTE, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los demás programas;

E.III 	Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de servicio, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la PROPOSICIÓN;

E.VI 	Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la CONVOCANTE, para los siguientes rubros:

a)	 De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y características;

b)	 Del personal indicando sus especialidades;

Los análisis de costos a precio alzado estarán estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente INVITACIÓN.

Se presentarán los análisis expresados en pesos (moneda nacional), de cada uno de los costos a precio alzado en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de costos a precio alzado y monto total de la PROPOSICIÓN estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente INVITACIÓN.

Al determinar sus costos directos tomará en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de los servicios en la fecha de su PROPOSICIÓN, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 180 al 182 del REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja, como se prevé en las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública en la SCT.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio LICITANTE y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario y/o precio alzado después de la utilidad.

## 2.12.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES

2.12.1.	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE

Se requiere que el LICITANTE haya realizado en los últimos cinco años, al menos un servicio cuya importancia, características y magnitud sea similar al que tiene por objeto la presente INVITACIÓN, acreditándolo con el currículum vitae de la empresa. Documento T.II.

El SUPERINTENDENTE, debe ser profesionista Ingeniero Civil, Ingeniero de Transporte o Licenciado en Economía titulado, con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, con un mínimo de 10 años de experiencia en general dentro de la profesión y de 5 años de experiencia en trabajos de las mismas características, complejidad y magnitud motivo de esta INVITACIÓN y haber desarrollado un nivel de dirección, computados por tiempo aplicado a cada trabajo. Documento T.I.

Así mismo el SUPERINTENDENTE deberá cumplir, por lo menos, con las funciones establecidas en el artículo 117 del REGLAMENTO además de tener la capacidad de tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del CONTRATO, como lo establece el artículo 53 de la LEY.

La DEPENDENCIA tiene la facultad de solicitar el cambio de SUPERINTENDENTE, si así lo considera necesario, y el CONTRATISTA tiene la obligación de efectuar este cambio.

2.12.2.	PERMISOS Y LICENCIAS

En su caso, el LICITANTE deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones para llevar a cabo los estudios objeto de la presente INVITACIÓN, previamente al inicio de los trabajos si así es requerido.

2.12.3.	CAPACIDAD FINANCIERA

Se requiere, que el capital neto de trabajo de los LICITANTES obtenido de los estados financieros, sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar de acuerdo con el análisis e integración del costo por financiamiento.

Las razones financieras básicas mínimas que los LICITANTES deberán presentar son: la rentabilidad de la empresa (utilidad/capital social), la capacidad para pagar sus obligaciones por medio de la relación entre activo circulante y pasivo circulante, por el grado de endeudamiento, acreditándolo mediante los documentos señalados y requisitando el Documento L.III.

## 2.13.	CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 38 de la LEY y el artículo 63 del REGLAMENTO, para la evaluación de las PROPOSICIONES se aplicará el mecanismo de puntos y porcentajes, tal como se dispone en la fracción II del artículo 63 del REGLAMENTO.

2.13.1.	MECANISMO POR PUNTOS Y PORCENTAJE

De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la Puntuación o ponderación establecida en la convocatoria a la licitación pública.

2.13.1.1	EVALUACIÓN TÉCNICA

La CONVOCANTE evaluará la capacidad del LICITANTE en sus aspectos técnicos para cumplir las obligaciones contraídas a través de su PROPOSICIÓN por medio de la información que él mismo entregue dentro de su PROPOSICIÓN y podrá comprobar durante la evaluación, la veracidad de dicha información. De acuerdo con lo señalado en los artículos 38 de la LEY y 64 del REGLAMENTO, las PROPOSICIONES serán evaluadas para determinar la solvencia, preferentemente elaborando cuadros comparativos, debiendo tomar en cuenta para dicha evaluación lo siguiente:

- Que los documentos contengan toda la información solicitada en la CONVOCATORIA, ya que en su caso, si la presentación resulta incompleta la CONVOCANTE solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o información adicional mediante escrito dirigido al LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de COMPRANET, caso en el cual la CONVOCANTE deberá enviar un aviso al LICITANTE en la dirección de correo electrónico que haya entregado en su PROPOSICIÓN, informándole que existe un requerimiento en COMPRANET. En todo caso, la CONVOCANTE recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente.

A partir de la recepción de la solicitud, el LICITANTE contará con el plazo que determine la CONVOCANTE para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada.

En caso de que el LICITANTE no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la CONVOCANTE realizará la evaluación con los documentos que integre la PROPOSICIÓN. Las respuestas del LICITANTE deberán difundirse a través de COMPRANET el mismo día en que sean recibidas por la CONVOCANTE.

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la ejecución de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada ejecución de los trabajos, en este aspecto se considerará entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

- Que el personal técnico sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán.

- Que los LICITANTES cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica.

- Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea acorde con las características, complejidad y magnitud de los mismos y deberá estar planteado hacia el área específica a la cual se encaminan los trabajos.

- Que la metodología descrita sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.

- De los estados financieros, la CONVOCANTE de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

- Los parámetros financieros que el LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

    - Que el capital neto de trabajo (CNT) del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 10 % del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

    - Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

    - Que el LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 50%.

    - En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores (NO APLICA).

    - Relación detallada del equipo y personal, indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), cumpliendo con la Norma N-CAL-1-01/05.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad. (NO APLICA)

    - 5.-Relación de maquinaria y equipo disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento así como la disponibilidad del mismo, en caso de ser equipo propio deberá acreditar mediante factura la propiedad del mismo.

2.13.1.2.	EVALUACIÓN ECONÓMICA

La CONVOCANTE evaluará la capacidad del LICITANTE en sus aspectos económicos para cumplir las obligaciones contraídas a través de su PROPOSICIÓN por medio de la información que él mismo entregue dentro de su PROPOSICIÓN y podrá comprobar durante la evaluación la veracidad de dicha información. De acuerdo con lo señalado en los artículos 38 de la LEY y 65 y 221 a 231 del REGLAMENTO, donde se especifica la forma de cálculo y presentación de los requerimientos económicos, las PROPOSICIONES serán evaluadas para determinar la solvencia económica, preferentemente elaborando cuadros comparativos, debiendo tomar en cuenta en dicha evaluación lo siguiente:

- Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto elaborado previamente por la CONVOCANTE, acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se realizarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

Los análisis de costos a precio alzado estarán estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente INVITACIÓN, sin que sea necesaria su presentación.

Presentará, los análisis expresados en pesos, de cada uno de los costos a precio alzado en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de costos a precio alzado y monto total de la proposición estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente INVITACIÓN.

- Que en todos y cada uno de las actividades y subactividades, según el caso, que lo integran se establezca el importe;

- Que los importes de precio alzado sean anotados con número y letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio alzado correspondiente o el consignado con letra cuando no se cuente con el análisis.

- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las PROPOSICIONES;

- Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

- De los programas se verificará:

  - Que el programa de ejecución general de los trabajos corresponda al plazo establecido por la CONVOCANTE, que sea factible de llevarse a cabo y que se indiquen las fechas de inicio, de terminación y el plazo de ejecución en días calendario.

  - Que los programas específicos de erogaciones de equipo científico, de cómputo y del requerido sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

  - Que los programas específicos de erogaciones del personal sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE y con el procedimiento a realizar.

  - Que en cada uno de los programas se indiquen las fechas de inicio, de terminación y plazo de ejecución de los trabajos.

El incumplimiento de los requisitos solicitados y en caso de encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Punto 2.15 de esta CONVOCATORIA, serán causas de desechamiento de la PROPOSICIÓN.

## 2.14.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

En términos de lo establecido en los artículos 38 de la LEY y lo que corresponda del 37C del REGLAMENTO, el contrato se adjudicará, en su caso, a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y será aquella que corresponda a la solvente cuyo precio o monto sea el más bajo.

## 2.15.	CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Será causa de descalificación y por lo tanto se desecharán las propuestas, salvo lo que se señala en el párrafo cuarto, del artículo 38, de la LEY, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de INVITACIÓN, sus documentos, así como:

a)	La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la INVITACIÓN;

b)	El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE, así como cualquiera de los criterios de evaluación;

c)	La ubicación del LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 33, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

d)	La comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES o desvirtuar la INVITACIÓN;

e)	Que presente varias PROPOSICIONES bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación;

f)	Cuando el LICITANTE o su representante no firmen alguno o algunos de los documentos que integran su propuesta de acuerdo a lo dispuesto en esta INVITACIÓN;

g)	Que el LICITANTE sea declarado en concurso mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura de las PROPOSICIONES;

i)	Que presente documentos que no satisfagan las condiciones solicitadas en esta INVITACIÓN;

j)	Cuando se acredite que la información o documentación proporcionada por los LICITANTES sea falsa.

k)	Cuando propongan o sugieran alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la CONVOCANTE en esta INVITACIÓN y en la junta de aclaraciones;

l)	Que en la elaboración de la documentación se presenten correcciones, raspaduras, enmendaduras o cualquier falla de escritura que dificulte su lectura;

ll)	Cuando el LICITANTE no compruebe capacidad financiera, con los estados financieros requeridos en el documento L.III, firmado por contador público externo titulado o mediante la declaración de ingresos del año fiscal inmediato anterior;

m)	Cuando el LICITANTE no acredite las razones financieras básicas conforme a lo indicado en esta INVITACIÓN;

n)	Que no anote, en la cédula de pagos el precio alzado (PA) con letra, el importe por partidas y total de la propuesta con IVA con número y letra y que no cumpla con los requisitos establecidos en el punto 2.11.2 de la presente INVITACIÓN;

ñ)	Cuando la descripción del servicio y el número de la invitación consignados en los documentos de la PROPOSICIÓN no correspondan a la analizada;

o)	Cuando no coincidan los datos de equipo científico, informático y/o requerido y del personal contemplados en los documentos y que no sean congruentes con todos los documentos que integran la propuesta;

p)	Cuando el programa general de ejecución de los trabajos no sea congruente con los programas específicos de equipo y personal

q)	Cuando exista incongruencia entre los programas presentados y lo solicitado por la CONVOCANTE;

r)	Cuando no se haya cotizado alguna de las actividades o partidas principales del trabajo que figuren en la cédula de pagos y avances programados;

s)	Cuando la documentación que integra la PROPOSICIÓN no sea congruente entre sí.

## 2.16.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

Con base en lo dispuesto en el artículo 70 del REGLAMENTO, la DEPENDENCIA podrá cancelar la presente INVITACIÓN en términos del artículo 40 de la LEY, debiendo notificar por escrito a los LICITANTES y al Órgano Interno de Control en la DEPENDENCIA, emitiendo las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirá los gastos no recuperables que en su caso procedan, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la INVITACIÓN correspondiente. No será procedente contra esta determinación recurso alguno, sin embargo los LICITANTES podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la LEY.

## 2.17.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN

Se podrá declarar desierto el procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas cuando las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos solicitados por la CONVOCANTE o sus precios de las actividades o partidas no fueren aceptables o no se recibiera proposición alguna, conforme a los supuestos de los artículos 40 de la LEY y 69 del REGLAMENTO.

## 2.18.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Si por caso fortuito o fuerza mayor se suspende el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

Cuando por instrucciones de la SFP, en el ejercicio de sus atribuciones, se suspenda el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal del procedimiento de contratación, se reanudará el mismo, previo aviso por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

# CAPÍTULO 3. – INFORMACIÓN GENERAL

## 3.1.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN

La PROPOSICIÓN que presente el LICITANTE, así como toda la documentación relativa a ella, deberá de presentarse en idioma español.

En los casos que se trate de información técnica y comercial original, escrita en otro(s) idioma(s), relativa a equipos científicos e informáticos de la cual el LICITANTE proponga su uso y aplicación en la ejecución de los trabajos motivo de la presente INVITACIÓN, éstos deberán estar traducidos al idioma español.

## 3.2.	TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN

El importe de las PROPOSICIONES debe presentarse en Moneda Nacional.

## 3.3.	PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS TRABAJOS

El porcentaje del contenido nacional del valor de los trabajos, que deberán cumplir los LICITANTES en materiales, maquinaria y equipo científico, informático y otro requerido, así como del personal que serán utilizados en la ejecución de los trabajos será cuando menos del 37%.

## 3.4.	TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE

  - Los Estudios del levantamiento topográfico.

  - Los estudios hidrológicos.

  - Los estudios ambientales

  - Los estudios de Mecánica de Suelos

LA DEPENDENCIA dará preferencia en igualdad de condiciones a EL LICITANTE que acredite que dichos trabajos los subcontratará con empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES. Documento T.IXc.

## 3.5.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de los trabajos será de 184 días naturales posteriores a la firma del CONTRATO, siendo la fecha estimada de inicio de los mismos el  02 de abril de 2013.

Dentro del plazo anterior, se deberá considerar el Programa Detallado para la Ejecución de los Trabajos que se contiene en los Términos de Referencia de la presente INVITACIÓN.

## 3.6.	LEGISLACIÓN SUPLETORIA

De conformidad con el artículo 13 de la LEY, se aplicarán de manera supletoria a este proceso y durante la ejecución de los trabajos, en todo lo no previsto por la citada LEY, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

## 3.7.	CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieran surgir derivadas de la presente INVITACIÓN, se resolverán y estarán reguladas de acuerdo lo dispuesto por el segundo párrafo al artículo 15 de la LEY.

## 3.8.	SANCIONES

Durante el procedimiento de contratación los LICITANTES podrán ser sujetos a sanciones resueltas por la SFP cuando:

  - Injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el CONTRATO adjudicado por la CONVOCANTE en la fecha señalada por la misma.

  - Proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe durante cualquier acto de este procedimiento.

Durante la ejecución de los trabajos, aplicadas por la CONVOCANTE, cuando:

  - No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia, causen daños y perjuicios a la CONVOCANTE, de conformidad con lo establecido en el modelo de CONTRATO.

  - Así mismo, cuando los trabajos o una parte de ellos no cumpla con las calidades especificadas pero que a juicio de la CONVOCANTE es susceptible de usarse, se aplicará una sanción determinada en base a la diferencia de calidades estimada por la Residencia de Supervisión.

## 3.9.	PENAS CONVENCIONALES

El LICITANTE conviene y acepta incondicionalmente que se sujeta a las penas convencionales estipuladas en el modelo de CONTRATO, que acompaña a esta documentación.

Las penas convencionales que se aplicarán serán las siguientes:

3.9.1.	POR ATRASOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si por causas imputables al CONTRATISTA existen atrasos en la ejecución de los trabajos, determinados de la comparación a la fecha de corte para elaborar las estimaciones de los importes programados con respecto a los importes ejecutados, se aplicará una retención igual al 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre dichos importes.

La DEPENDENCIA podrá devolver el importe retenido si el CONTRATISTA recupera los atrasos en la(s) estimación(es) siguiente(s).

La determinación de la aplicación de las retenciones será notificada al CONTRATISTA mediante la BITÁCORA.

En el caso de que los atrasos de los trabajos ejecutados con respecto al programa convenido sean por causas imputables a la DEPENDENCIA o bien se haya presentado un caso fortuito o fuerza mayor en el periodo que corresponda, no procederá la aplicación de esta pena convencional.

3.9.2.	POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Si una vez cumplida la fecha de terminación pactada en el CONTRATO, los trabajos no se han terminado, se aplicará una sanción a favor de la DEPENDENCIA igual al importe que resulte de aplicar el 0.5% (cero punto cinco por ciento) por día de retraso del importe de los trabajos no ejecutados, hasta la conclusión total de los trabajos, para lo cual se podrá revisar los avances en periodos no menores de los que están pactados en el CONTRATO para la elaboración de las estimaciones.

Si a la fecha pactada a la terminación de los trabajos existen retenciones por atraso en el programa de ejecución pactado, no procederá la devolución hasta que se haya determinado el importe de la sanción por incumplimiento del plazo de ejecución y en su caso se tomarán a cuenta de este último importe. Si existiera saldo a favor del CONTRATISTA, se le devolverá dicho saldo sin que se generen gastos financieros.

## 3.10.	NO NEGOCIACIÓN

Ninguna de las condiciones y requisitos contenidos en esta CONVOCATORIA y sus respectivos anexos, así como de las PROPOSICIONES en su parte técnica y económica que sean presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas o modificadas, sin perjuicio de que la CONVOCANTE pueda solicitar aclaraciones, tal como lo dispone el artículo 27 de la LEY.

# CAPÍTULO 4 – CONTRATACIÓN

## 4.1.	FIRMA DEL CONTRATO

El representante legal del LICITANTE que haya resultado ganador, deberá presentarse a firmar el contrato en la fecha, lugar y hora que se establezca en el fallo; el CONTRATO normará las relaciones que se establezcan entre la DEPENDENCIA y el CONTRATISTA.

El LICITANTE que por causas imputables a él mismo no firme el CONTRATO a más tardar en la fecha estipulada o de conformidad al artículo 47 de la LEY, será sancionado en los términos del artículo 78, fracción I, de la LEY.

Cuando el CONTRATO no sea firmado por la DEPENDENCIA el pago de los gastos no recuperables se sujetará a los conceptos y plazos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 70 del REGLAMENTO.

No podrá formalizarse CONTRATO alguno que no se encuentre garantizado en su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 48, de la LEY.

En términos del segundo párrafo, del artículo 47, de la LEY, si el LICITANTE ADJUDICADO no firmase el CONTRATO por causas imputables al mismo, dentro del plazo estipulado por la CONVOCANTE, ésta, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al LICITANTE que hubiese presentado la siguiente PROPOSICIÓN solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículo 39 y 39 Bis de la LEY, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

## 4.2.	ASPECTOS CONTRACTUALES

4.2.1.	FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

La DEPENDENCIA pagará los trabajos objeto del contrato sobre la base de precio alzado mediante la formulación de estimaciones que acrediten el cumplimiento de las actividades o partidas principales, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por actividad o partida principal terminada.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Residencia, las estimaciones de los trabajos ejecutados, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la Residencia, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser conciliadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Si el CONTRATISTA no presenta la estimación en el plazo determinado en el párrafo anterior, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros o de cualquier otra índole por parte del CONTRATISTA, ni será motivo de interrumpir la ejecución de los trabajos o bajar el ritmo de su ejecución.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la CONVOCANTE en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia del servicio y la documentación de la estimación se encuentre completa y correcta, incluida la factura correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones, por trabajos ejecutados son independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la DEPENDENCIA  tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

4.2.2.	LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES

El pago de las estimaciones se realizará por medios de comunicación electrónica para lo cual deberá presentar la información relativa en el Documento L.I o si el CONTRATISTA opta por pago en cheque, éste se realizará en las oficinas de la CONVOCANTE ubicadas en la calle de Nueva York, 115, Piso 8, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal.

4.2.3.	DEDUCCIONES

El CONTRATISTA al que se le adjudique el CONTRATO, aceptará que le sea deducido en cada una de las estimaciones que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de inspección y vigilancia de la SFP, estipulado en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos y en su caso, los convenios que lleguen a establecerse.

4.2.4.	INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la LEY, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos a que se refiere el artículo 59 párrafo sexto y séptimo de la LEY, la CONTRATANTE, a solicitud del CONTRATISTA la DEPENDENCIA deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago en exceso hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la DEPENDENCIA.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

4.2.6.	ANTICIPOS

La DEPENDENCIA para la prestación de los servicios materia de la presente Invitación, NO OTORGÁRA ANTICIPOS.

4.2.7.	GARANTÍAS

4.2.7.1.	DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 48, de la LEY, el CONTRATISTA deberá presentar ante la CONVOCANTE, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA hubiese recibido copia de notificación del fallo de adjudicación e invariablemente antes de la firma del CONTRATO, mediante fianza para garantizar el estricto y fiel cumplimiento del CONTRATO, otorgada por una Institución Afianzadora autorizada a favor de la TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, por un monto igual al 20 % (veinte por ciento) del importe total del CONTRATO (sin incluir el impuesto al valor agregado), la vigencia de la garantía citada será hasta que se cumpla totalmente con lo estipulado en el CONTRATO y haya sido constituida y entregada a la DEPENDENCIA la garantía por defectos, vicios ocultos de los trabajos o cualquier otra responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La cancelación de la fianza será a solicitud expresa y por escrito del CONTRATISTA a la DEPENDENCIA.

4.2.7.2.	DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL CONTRATISTA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LEY, quedará obligado a responder de los defectos que resultaran en los mismos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal.

Para garantizar por un plazo de doce meses a partir de la recepción de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, podrá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. El CONTRATISTA en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

Quedarán a salvo los derechos de la DEPENDENCIA para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este punto.

La vigencia de esta garantía será a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos a entera satisfacción de la DEPENDENCIA y si durante los doce meses no surgió una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA, podrá ser liberada, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO.

4.2.8.	BITÁCORA

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre la DEPENDENCIA y el CONTRATISTA a quien se adjudique el CONTRATO resultado de esta INVITACIÓN, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos y su uso será obligatorio en términos de los artículos 122 a 126 del REGLAMENTO, donde se establecen los términos y condiciones de su manejo.

Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica de conformidad con el programa informático implementado por la SFP, por lo que el Superintendente del CONTRATISTA deberá acreditar la capacitación para su uso y manejo en alguna institución autorizada por la Secretaría de la Función Pública y presentar la Firma Electrónica (FIEL) expedida por el SAT previamente al inicio de los trabajos.

4.2.9.	REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Al LICITANTE que se adjudique el CONTRATO, previo a la firma del mismo, deberá presentar:

4.2.9.1.	MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES

Para los efectos del Artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, previo a su firma, deberá presentar documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

4.2.9.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL

Presentará para su cotejo, original o copia certificada y copia simple de la documentación a que se refieren los documentos L I, L.III, L IV, L.V de esta INVITACIÓN con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el CONTRATO correspondiente, como lo establece el artículo 36 del REGLAMENTO, comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a tres meses, designación del SUPERINTENDENTE con firma electrónica, constancia de la institución  financiera  sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta de 11 posiciones y el caso de persona física el acta de nacimiento.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo correspondiente, se devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

La PROPOSICIÓN del LICITANTE ganador previamente firmada por el representante facultado para ello por parte del CONTRATISTA, será incorporada al CONTRATO como parte integrante del mismo.

4.2.10.	IMPUESTOS Y DERECHOS

Todos los impuestos y derechos que procedan serán pagados por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

El I.V.A. deberá indicarse por separado del precio ofrecido; en caso de no señalarlo, este se entenderá como incluido en el precio.

Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecución de los trabajos serán pagados por el CONTRATISTA, de igual forma aquellos gastos derivados, en su caso, de las adquisiciones de productos importados que necesite para cumplir con los trabajos contratados, incluyendo los gastos de aduanas y demás derechos de importación.

## 4.3.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

El CONTRATISTA al que se adjudique el CONTRATO, al ejecutar los trabajos pactados con la CONVOCANTE, asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan o violen derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor protegidos por la legislación vigente en la materia.

En su caso, cuando dentro de los alcances del CONTRATO se establezca la cesión o entrega de la propiedad intelectual o industrial del servicio, la subrogación de los derechos se hará de manera expresa a favor de la DEPENDENCIA

# CAPÍTULO 5. – OTRAS CONSIDERACIONES

## 5.1.	VERIFICACIÓN

La DEPENDENCIA, a través de los servidores públicos de las áreas responsables de la contratación y de la ejecución, se reserva el derecho de visitar y verificar en cualquier momento los trabajos objeto del CONTRATO y el CONTRATISTA deberá dar las facilidades e información que se le requiera de manera veraz y oportuna durante dicha verificación.

En cualquier momento, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control podrán verificar el estado que guarden el avance físico y financiero de los trabajos, así como la situación en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos.

El CONTRATISTA deberá dar las facilidades e información que se le requiera de manera veraz y oportuna durante dicha verificación.

## 5.2.	OCDE

En virtud de que México es signatario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que tanto el sector público como el privado conozca los lineamientos de la Convención contra el Cohecho de Servidores públicos extranjeros en transacciones Comerciales Internacionales, por lo cual el LICITANTE deberá firmar la Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE y firmantes de la Convención. L.IX. Así como comprometerse a cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

## 5.3.	ENCUESTA

Como parte de la política de transparencia, se le solicita al LICITANTE llene y entregue la “Encuesta de transparencia del procedimiento”. L XV

## 5.4.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para la recepción de los trabajos y finiquito y terminación de los mismos, se procederá como lo indican de los Artículos 64 de la LEY y 164 a172 del REGLAMENTO.

El CONTRATISTA comunicará a la DEPENDENCIA la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el CONTRATO. Al finalizar la verificación de los trabajos, la DEPENDENCIA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Para dar por terminados los trabajos así como derechos y obligaciones asumidos por el CONTRATISTA y la DEPENDENCIA deberá elaborarse un acta de recepción de los trabajos así como un finiquito.

La DEPENDENCIA deberá notificar al CONTRATISTA, fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el CONTRATO, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el CONTRATO respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el artículo 64 de la LEY.

## 5.5.	RESCISIÓN DEL CONTRATO

La CONVOCANTE podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este CONTRATO por alguna de las siguientes causas:

1.	Por incumplimiento del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del CONTRATO, las leyes, tratados y demás normatividad aplicables.

2.	Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del CONTRATO en los siguientes quince días naturales posteriores a la fecha de inicio convenida.

3.	Si el CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubieren sido detectados como defectuosos por la DEPENDENCIA.

4.	Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente o por el supervisor.

5.	Si el CONTRATISTA no da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos establecido en el CONTRATO por falta de equipo científico, informático u otro requerido y de personal técnico y, que a juicio de la DEPENDENCIA, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

6.	Si el CONTRATISTA es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga.

7.	Si el CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos sin autorización por escrito de la DEPENDENCIA.

8.	Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del CONTRATO, sin contar con la autorización por escrito de la DEPENDENCIA.

9.	Si el CONTRATISTA no da a la DEPENDENCIA y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para el seguimiento, vigilancia y supervisión de los trabajos.

10.	Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad.

11.	Si el CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el CONTRATO.

12.	Si el CONTRATISTA incumple con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del CONTRATO, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la DEPENDENCIA para la ejecución de los trabajos, y

13.	En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del CONTRATO, las leyes, tratados y demás aplicables.

## 5.6.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

La DEPENDENCIA podrá en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el CONTRATO en los casos expresamente señalados en el artículo 60 de la LEY, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto, sin responsabilidad alguna a cargo de la DEPENDENCIA, bastando para ello la comunicación por escrito al CONTRATISTA con tres días naturales de anticipación y se deberá observar lo que establecen los artículos 150 a 153 del REGLAMENTO.

El pago de gastos no recuperables procederá únicamente por los conceptos previstos en el artículo 152 del REGLAMENTO, obligándose las partes a realizar la entrega recepción de los trabajos.

Para la elaboración del finiquito del CONTRATO que se haya dado por terminado anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el finiquito de servicio concluido se establece en la Sección IX del Capítulo Cuarto del REGLAMENTO.

## 5.7.	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

En el caso de que por causas justificadas la DEPENDENCIA determine la suspensión en todo o parte de los trabajos, tal hecho será notificado por escrito al CONTRATISTA, procediéndose conforme a los artículos 60 y 62 de la LEY y 144 a 149 del REGLAMENTO.

## 5.8.	INCONFORMIDADES

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los LICITANTES podrán inconformarse en los términos del artículo 83 de la LEY ante la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735 1er piso, ala sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 0120 o bien a través de COMPRANET, de conformidad con el artículo 84 de la LEY.

## 5.9.	PROHIBICIÓN DE CESIÓN

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO objeto de este procedimiento, no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones de los trabajos terminados, en cuyo supuesto se deberá contar con el consentimiento de la CONVOCANTE, según se establece en el artículo 47, último párrafo, de la LEY. El CONTRATISTA a quien se adjudique el CONTRATO, no podrá hacerlo ejecutar por otro, en todo caso, el CONTRATISTA seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la DEPENDENCIA.

## 5.10.	NOTAS INFORMATIVAS

5.10.1.	RESIDENCIA

Previo al inicio de los trabajos la DEPENDENCIA designará por escrito al RESIDENTE  quien será un servidor público que fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La RESIDENCIA DE SERVICIO deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

5.10.2.	CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El ADJUDICATARIO del CONTRATO, se obliga a cumplir con los requerimientos de calidad establecidos en la CONVOCATORIA en los términos de referencia, y especificaciones entregados por la CONVOCANTE.

Al igual que el resto de los trabajos, este rubro está sujeto a supervisión de parte de la DEPENDENCIA y de la SFP

5.10.3.	ENTREGA DEL ÁREA DE TRABAJO

En su caso, el día pactado en el CONTRATO para el inicio de los trabajos, se levantará un acta en la que se hará constar que la DEPENDENCIA, a través de la RESIDENCIA designada, hará entrega física del área de los trabajos objeto de la presente INVITACIÓN, incluyendo su contenido, por medio de un inventario en el que se anotará el estado que guarda cada una de las áreas y las diversas instalaciones si fuera el caso.

A partir de dicha fecha, el CONTRATISTA será responsable de los daños y faltantes que llegaran a resultar, así como de la seguridad del área de trabajo.

5.10.4.	INSTALACIONES PROPIAS DEL CONTRATISTA

La oficina de campo será responsabilidad del CONTRATISTA. Si le es solicitada, la RESIDENCIA emitirá su opinión acerca del sitio donde se ubicarán las mismas.

5.10.5.	SEGURIDAD E HIGIENE

a)	El CONTRATISTA indicará con señalamientos legibles tanto las áreas restringidas como las peligrosas y las protegerá de posibles daños, así como a los elementos que puedan ser afectados, siendo su responsabilidad la reparación en tiempo, forma y calidad de los mismos.

b.	Todo el personal de campo, administrativo y directivo, deberá contar con equipo de seguridad a fin de evitar riesgos, siendo responsabilidad del contratista dotar a su personal de este equipo y de exigirle el uso del mismo, así como estar perfectamente bien identificado.

5.10.6.	IMPORTES DE LAS ACTIVIDADES

a. 	Invariablemente, los importes de las actividades de precio alzado deberá incluir todos y cada uno de los cargos establecidos en las especificaciones y alcances correspondientes. Por lo anterior, si en el presupuesto de precio alzado de uno o varios conceptos de trabajo de la proposición ganadora se detecta la omisión voluntaria o involuntaria del cargo de uno o varios insumos indicados requeridos para la ejecución de los trabajos de acuerdo a los planos, las especificaciones o la descripción del alcance de la actividad respectiva, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo correspondiente al cargo omitido, sin cargo adicional para la DEPENDENCIA.

b.	Salvo indicación de lo contrario, las diferentes actividades se considerarán como unidad de obra terminada, y deberán incluir: los materiales necesarios adquiridos o fabricados; su carga, transporte, descarga, elevación, almacenamiento y acarreos hasta el lugar de colocación en su posición final; mermas y desperdicios originados por manejos, cortes, rebajes o cualquier otra clase de ajuste; la ejecución de la obra en sí; equipo, herramienta, mano de obra y maniobras que se requieran; instalaciones provisionales de cualquier tipo y clase; obtención de muestras y pruebas necesarias para el control de calidad; la parte proporcional de los conceptos no sujetos a medición; limpieza del trabajo y del lugar de la obra; remoción de sobrantes; y en general, todo lo necesario para dejar la actividad de trabajo totalmente terminado, incluyendo su conservación y protección hasta la recepción a satisfacción de la DEPENDENCIA.

c.	Sólo se medirán para efecto de elaboración y conciliación de las estimaciones, los trabajos terminados que se hayan ejecutado correctamente, con apego a los Términos de Referencia; los trabajos adicionales que tengan que realizarse para corregir los que se hayan ejecutado deficientemente, se harán por cuenta y costo del CONTRATISTA sin que éste tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. El procedimiento de corrección puede llegar hasta la reposición parcial y/o total.

d.	El LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO, deberá tomar en cuenta que las cantidades de trabajo adicionales a las originalmente contratadas, o las que se generen con motivo de conceptos de trabajo no contemplados en la cédula de actividades y pagos programados original, estarán sujetas al análisis conforme lo que establecen la LEY y su REGLAMENTO.

5.10.7.	PROGRAMA DE TRABAJO

En el supuesto de retrasos en la ejecución de los trabajos, con respecto al programa contractual por causas no imputables al CONTRATISTA, la reprogramación de los trabajos deberá formalizarse a la brevedad, en los términos que se señalan en la LEY y demás disposiciones administrativas.

En caso de que surjan los supuestos que se establecen en los artículos 50, fracción II, y 52 de la LEY, deberán formalizarse mediante el convenio correspondiente.

# CAPÍTULO 6. – ANEXOS A ESTA INVITACIÓN

Se anexan a la presente INVITACIÓN el modelo de CONTRATO, las instrucciones a los LICITANTES, y las especificaciones particulares y generales del servicio de la DEPENDENCIA, las cuales serán de aplicación obligatoria para la ejecución de los trabajos, estos documentos deberán devolverse impresos y firmados por el representante legal del LICITANTE, en señal de aceptación de todas y cada una de sus cláusulas independientemente del Documento TVIII.

## 6.1.	FORMATOS: JA PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES O PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RCD PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

## 6.2.	MODELO DE CONTRATO

## 6.3.	FORMATOS Y GUÍAS DE LLENADO

## 6.4.	CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS

## 6.5.	TÉRMINOS DE REFERENCIA

La presente INVITACIÓN se expide en la ciudad de México, D.F. a los  11 días del mes de marzo de 2014.

TERMINOS DE REFERENCIA

  - Descripción de los Servicios a Contratar

6.5.1 Especificación de los Servicios:

Es indispensable completar los estudios y trabajos existentes, así como realizar otros estudios y trabajos adicionales más a detalle y de manera integral. Para ello se deberá contar con el apoyo de especialistas jurídicos, financieros y técnicos, así como de una coordinación eficaz de todas las actividades y documentos a elaborar que coadyuven a la materialización del Proyecto.

Para alcanzar el cumplimiento de los servicios mencionados, el consultor deberá cubrir cada una de las actividades que se indican, las cuales son enunciativas más no limitativas dentro de su alcance, agrupados en los siguientes módulos:

- Estudio del levantamiento topográfico complementario

- Estudio hidrológico complementario

- Estudios geofísicos, geotécnicos y geológicos para proyecto ejecutivo

- Estudio para solución Tecnológica

  - Informe del Modelo Operativo del Proyecto.

  - Informe de las exigencias geométricas a considerar en el diseño geométrico.

  - Informe de las exigencias requeridas al material rodante. En cuanto a su geometría longitudinal y transversal, velocidad comercial, capacidad y tecnología motriz para cumplir con las exigencias de operación en el Modelo Operativo.

  - Informe de las exigencias requeridas a los sistemas de electrificación, señalización y comunicaciones. Para cumplir con las exigencias de operación.

  - Informe de las interfaces

- Estudio para el diseño Geométrico

- Estudio de Arquitectura de Estaciones

- Estudio para el diseño Urbanístico

- Estudio Ambiental

- Estudio para el diseño Estructural de viaductos

- Estudio para el diseño Estructural  de estaciones elevadas

- Estudio para el diseño Estructural de túneles

- Estudio para el diseño Estructural de túneles artificiales

- Estudio para el diseño Estructural para la línea en superficie: cortes y terraplenes

- Estudio para el diseño de los Sistemas Ferroviarios

- Estudio para el diseño de los Sistemas Electromecánicos

- Estudio para el diseño de vía

- Estudio de las Obras inducidas

- Estudio para determinar el presupuesto y programa de obra

- Informe Final

- Estudio para las especificaciones técnicas

- Estudio para el pre-diseño del material móvil

6.5.2 Material que proporcionará la Secretaría

1. Anteproyecto ejecutivo

2. Larguillo del trazo

3. Cualquier otra información que la Secretaría estime necesaria

Para el desarrollo de cada una de estas actividades, el consultor deberá:

- Coordinarse con la DGTFM

- Participar en reuniones técnicas necesarias con los afectados y las diferentes entidades y dar seguimiento a los acuerdos tomados.

- Seguimiento en el desarrollo de los trabajos.

- Evaluaciones parciales y generar informes mensuales a la DGTFM.

6.5.3 Alcance de los Servicios:

La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal conforme al artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; para lograr mejores resultados en la construcción de las obras civiles y ferroviarias a su cargo y dar cumplimiento a la normatividad vigente, considera  prioritario elaborar un proyecto ejecutivo a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de las obras de infraestructura ferroviaria, para lo cual se desarrollarán las siguientes actividades:

- Levantamiento topográfico complementario

Se realizaran levantamientos en todos las áreas donde sea necesario completar la información del anteproyecto (levantamientos a escala 1/1000 o levantamientos de detalle a escalas 1/500 según la necesidad en cada caso), así como todos los trabajos topográficos y geodésicos, necesarios para garantizar la continuidad y coherencia con el marco de referencia establecido en el anteproyecto, tanto en planta como en perfil.

Las coordenadas de los puntos necesarios para definir el levantamiento se obtendrán utilizando metodología clásica (teodolito y distanciómetro o estación total), mediante técnicas GPS o con sistemas que permitan garantizar la precisión suficiente para la redacción del proyecto.

El levantamiento debe estar referido al Sistema Geodésico Nacional establecido en la norma técnica publicada en el DOF del 23 de diciembre del 2010.

Todo punto perteneciente a un levantamiento horizontal, de acuerdo al artículo 10 de dicha norma específica, deberá estar referido al Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF) definido por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS), para el año 2008, con datos de la época 2010.0, denominado ITRF2008 época 2010.0 asociado al elipsoide de referencia del Sistema Geodésico de Referencia de 1980 (denominado GRS80).

Se describirán los trabajos realizados, los equipos certificados utilizados, las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos.

- Estudio hidrológico complementario

Para el estudio hidrológico se utilizará el Enfoque estadístico, a continuación se describen las actividades a seguir:

    - Análisis atmosférico

    - Estudio de pluviómetros

    - Corrección por altura

    - Estudio de pluviógrafos

    - Trazado de isomáximas

    - Coeficiente de reducción por área

    - Obtención de series históricas de precipitación y temperatura

    - Obtención de los histogramas de diseño

Lógicamente es posible recurrir a otros procedimientos, especialmente cuando no existen suficientes datos de tormentas en alguna zona, pudiendo recurrirse a los procedimientos habituales de establecimiento de curvas de tipo IDF (intensidad – duración – frecuencia), tanto a partir del análisis de datos de estaciones meteorológicas o utilizando los resultados de estudios previos o metodologías ya contrastadas.

Estudio hidráulico

Una vez caracterizada la geometría de los cauces y de llanuras de inundación a través de los modelos MDT disponibles, apoyados por el estudio de fotografías aéreas y la comprobación en campo, y conocida la hidrología de las cuencas a analizar, el estudio hidráulico persigue la obtención de los niveles y la extensión de la zona inundable correspondientes tanto a la máxima crecida ordinaria (aproximación al D.P.H.) como a las diferentes avenidas probables para diferentes períodos de retorno.

Se desarrollará un modelo hidráulico que podrá ser en régimen permanente como el HEC-RAS del US Corps of Engineers, o en régimen variable como el MIKE-11 de DHI. Éste último tiene la ventaja de permitir la laminación de los hidrogramas de avenida y la simulación del tiempo real de inundación. Su uso requiere del empleo integrado del modelo hidrológico NAM o UHM. En cualquier caso, se efectuará una comparación entre modelos en régimen permanente y variable para evaluar el efecto laminador del cauce y llanuras de inundación.

Los dos modelos citados anteriormente son unidimensionales, es decir, la componente perpendicular al flujo de la velocidad es nula. Aunque para la mayoría de los tramos fluviales los modelos 1D son suficientes, en áreas planas, como zonas de meandros y desembocaduras, puede llegar a ser necesaria la utilización de modelos 2D, entre el modelo CARPA.

Realizar los trabajos de investigación hidrológica con la extensión y precisión necesaria que permita desarrollar el proyecto definitivo del trazo estudiado.

Se describirán los trabajos realizados, los equipos certificados utilizados, las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos.

- Estudios geofísicos, geotécnicos y geológicos para proyecto ejecutivo

Se desarrollaran los estudios geofísicos, geotécnicos y geológicos necesarios para el completo desarrollo del proyecto ejecutivo que incluirán al menos:

Estudio de investigación geotécnica mediante la ejecución de pozos, sondeos, penetrómetros, estudios geofísicos, tomas de muestras y pruebas in situ

- Sondeos a rotación con extracción continua de testigo

- Sondeos SPT con recuperación de muestra  (Sondeos Mixtos)

- Muestreo inalterado con tubo Shelby

- Muestreo empleando barril giratorio

- Sondeos SPT

- Toma de muestras inalteradas y/o testigos parafinados

- Observación del nivel freático

- Toma de muestra de agua

Pruebas y ensayos de laboratorio sobre las muestras recogidas

Informe de los estudios de mecánica de suelos indicando los trabajos realizados, los resultados obtenidos y las recomendaciones de diseño.

- Estudio para solución Tecnológica

Informe del Modelo Operativo del Proyecto.

Se definirán aspectos como tipo de material rodante, modo y modelo de operación y mantenimiento, velocidades comerciales, frecuencias de los servicios, niveles de confort,  demanda cubierta, sistemas para la operación y seguridad, entre otros.

Informe de las exigencias geométricas a considerar en el diseño geométrico.

Se definirán las exigencias geométricas que el material rodante y el modo de operación imponen al trazo como por ejemplo radios mínimos de curva, pendientes máximas, leyes de peraltes, curvas de transición en plantas y alzados, longitudes de andenes, gálibos dinámicos y de implantación de obstáculos.

Informe de las exigencias requeridas al material rodante.

En cuanto a su geometría longitudinal y transversal, velocidad comercial, capacidad y tecnología motriz para cumplir con las exigencias de operación en el Modelo Operativo.

Informe de las exigencias requeridas a los sistemas de electrificación, señalización y comunicaciones. Para cumplir con las exigencias de operación.

Se definirán las características técnicas de los sistemas de electrificación, señalización y comunicaciones para conseguir las velocidades y frecuencias de operación indicadas en el Diseño Operativo del Proyecto.

Informe de las interfaces

Se definirán las interfaces obra civil-sistemas ferroviarios y sistemas ferroviarios-material rodante definiendo los aspectos a resolver y el responsable de los mismos en cada caso.

- Estudio para diseño Geométrico

A partir de la definición del trazo definitivo y con la topografía completa levantada. Se realizará la propuesta definitiva de trazo mediante el análisis simultáneo de la planta y el alzado tomando en consideración las exigencias geométricas y el informe ejecutivo del levantamiento topográfico.

Con la ayuda del software específico de diseño de trazo se calcularán a detalles todos los elementos geométricos del trazo definitivo.

Está información quedará plasmada en planos ejecutivos con detalles. La información de estos planos, puede ya considerarse para la redacción de los pliegos de obras.

- Estudio para arquitectura de Estaciones

El objetivo será definir los principales elementos arquitectónicos, estéticos y funcionales, de las diferentes tipologías de estaciones para contar con una imagen, un esquema de circulaciones y un programa de usos de cada estación que obedezcan a las necesidades y normativas de aplicación.

Definir un programa de usos y superficies para las estaciones distinguiendo entre las zonas disponibles para los usuarios y las zonas disponibles para instalaciones ferroviarias y de operación de la propia estación.

Se diseñará una matriz de usos y espacios de acuerdo al volumen de usuarios estimados para garantizar la funcionalidad de la estación en términos de dimensiones y de disposición de áreas y espacios. Se verificará la correcta separación de áreas de uso público y áreas operativas de la estación, en cada caso, se analizará la existencia, ubicación, vinculación y comunicación entre los distintos espacios: accesos, servicios, oficinas, andenes, controles y taquillas, etc.

Para la estaciones Terminales, es fundamental analizar su relación con los espacios exteriores dado que al ser puntos iniciales / finales de línea, es necesario diseñar también las rutas y espacios necesarios de aproximación y las conexiones con áreas complementarias como paraderos de autobuses, áreas comerciales, etc.

Con esta información también se diseñaran las rutas de evacuación y  salidas de emergencia suficiente y necesaria para garantizar la seguridad operativa de la estación.

Definir los planos arquitectónicos, renders y maquetas virtuales 3D de las estaciones

Una vez definidos los espacios interiores y la funcionalidad de la estación, se diseñará la volumetría exterior y la identidad arquitectónica del edificio.

Para analizar lo anterior, la estación se modelará virtualmente en 3 dimensiones mediante el uso de herramientas informáticas principalmente REVIT complementadas con softwares de modelación como 3D Max y Rhino.

A través de maquetas virtuales, se podrán observar las dimensiones y formas del edificio, su composición arquitectónica y materiales, la arquitectura de paisaje y urbanización exterior, así como su implantación el contexto, esto para lograr un equilibrio entre la funcionalidad, la estética y la constructibilidad del edificio.

Gracias a la utilización de estas herramientas informáticas, una vez definidas las características de la estación, se genera instantáneamente el expediente completo de planos y la gestión de cambios se lleva a cabo ordenada y sistemáticamente

Definir las especificaciones de acabados, iluminación, ventilación y climatización de las estaciones

A demás de la correcta funcionalidad y estética arquitectónica, el objetivo es lograr la máxima eficiencia del edificio en términos de ahorro de energía y mínimo mantenimiento.

Aprovechando que el desplante de la estación es sobre rasante, se diseñara la envolvente con las aberturas necesarias para captar el máximo tiempo de iluminación natural y para propiciar una ventilación cruzada también natural, disminuyendo la utilización de energía para iluminación artificial y sistemas de aire acondicionado.

Los materiales especificados tanto para recubrimientos como para plafones y pavimentos, deberán de cumplir con la normativa y reglamentos de construcción vigentes para edificios públicos y al mismo tiempo garantizar su durabilidad y mantenimiento cero, serán materiales disponibles en el mercado nacional, de fácil sustitución y / o reparación por mano de obra nacional y de alta expresividad arquitectónica.

- Estudio para diseño Urbanístico

El objetivo será analizar conjuntamente con los municipios afectados, el modo de conseguir la mejor integración urbanística del proyecto y la posibilidad de potenciar y reordenar nuevos espacios respetando las diferentes normativas urbanas y programas de crecimiento.

Entre otras tareas se desarrollaran las siguientes:

- recopilar y analizar toda la normativa urbanística y planes de crecimiento de los municipios afectados.

- analizar desde un punto de vista urbanístico diferentes tipologías estructurales arquitectónicas para los viaductos y estaciones elevadas.

- analizar las alternativas de rampas y pasarelas para el acceso a las estaciones elevadas

- analizar  la posibilidad de remodelar avenidas, adecuar plazas y de potenciar espacios urbanos.

- analizar el diseño y ubicación de nuevos cetrams para el intercambio de modos de transporte

- prever el mejor modo de reposición de todo el mobiliario urbano afectado durante las obras.

- someter todos los análisis anteriores a la aprobación de los diferentes municipios.

- Estudio Ambiental

Los trabajos a desarrollar en este apartado serán los siguientes:

- Elaboración de los Programas de Mitigación y Vigilancia Ambiental

- 1.1 Elaboración del Programa de Conservación y Restauración de Suelo

- 1.2 Programa de Rescate y Reubicación de Flora

- 1.3 Elaboración del Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHC

- 1.4 Elaboración del Programa de Rescate y Reubicación de Fauna

- 1.5 Elaboración del Procedimiento integral para el manejo de residuos

- 1.6 Elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental

Elaboración del Estudio Técnico Económico para Fianza Ambiental

Elaboración del Catálogo de Conceptos Ambientales y Sus Especificaciones Técnicas Particulares para la Licitación

Gestiones Ante Diversas Autoridades Estatales y Federales

Elaboración de(los) Estudio(s) Técnico(s) Justificativo(s) Para Solicitar El Custf

Elaborar la Información técnica de campo y gabinete y su análisis para establecer la base técnica del Estudio Técnico Justificativo; mismos que podrán ser elaborados e ingresados a evaluación de la DGGFS de la SEMARNAT en función de que se obtenga la documentación legal que avale la propiedad o uso del suelo (liberación del DV).

- Estudio para diseño Estructural de viaductos y estaciones elevadas

El objetivo de este paquete de trabajo es definir la tipología estructural y materiales a utilizar en el diseño y construcción de los viaductos y estaciones elevadas de modo que se obtenga una imagen atractiva coordinada con arquitectura / urbanismo y que, cumpliendo con la normativa de diseño estructural, permita una construcción rápida, económica, segura y de mínimo impacto durante las obras, analizándose también las dimensiones transversales del tablero y el sistema de sujeción del riel.

Se definirá n lo elementos más característicos para la definición estructural de los viaductos y estaciones elevados como son:

- Tipología estructural de los tableros

- Tipología estructural de las cimentaciones

- Tipología estructural de las pilas

- Materiales de construcción

- Distancias entre pilas

- Proceso constructivo

La definición de estos elementos se realizará considerando la solución óptima bajo varios aspectos:

- Comportamiento estructural correcto según normas de aplicación

- Imagen estética adecuada para su integración urbana

- Sencillez del proceso constructivo dado su entorno urbano y las dimensiones de la obra

- Costo razonable de la obra

- Estudio para diseño Estructural de túneles y túneles artificiales

El objetivo de este paquete de trabajo es definir, en base a los estudios de mecánica de suelos y las características del trazo (condicionado por el cruce con la Sierra de las Cruces o vías carreteras) el proceso constructivo para la ejecución del tramo, así como las dimensiones transversales del túnel en función de los gálibos de los trenes y la necesidad de incorporar sistemas como son los ventiladores.

Conociendo las características del terreno, las necesidades geométricas del trazado en lo referente al alzado o profundidad para solventar los cruces se deben concretar los siguientes elementos:

- Proceso constructivo del túnel mediante pantallas o mediante tuneladora o en mina

- Diseño estructural de los elementos de contención del túnel bien sean pantallas o dovelas

- Análisis de riesgo durante la fase constructiva y formas de control y prevención

La definición de estos elementos tendrá enormes implicaciones en cuanto al plazo de ejecución, costo de la obra, molestia urbana durante la obra, funcionalidad del proyecto,…

Para poder analizar todos estos factores se proponen las siguientes acciones:

- Analizar las diferentes alternativas de proceso constructivo contrastadas mundialmente para la construcción del túnel realizando un análisis multicriterio considerando los costos, plazos, riesgos, afectación a los ciudadanos, entre otros.

- Modelar numéricamente el comportamiento estructural del túnel con base en el proceso constructivo seleccionado para confirmar las hipótesis de su elección.

- Analizar las infraestructuras subterráneas y servicios afectados que pueden verse afectados por la construcción del túnel

- Analizar la sección geométrica requerida en planta y curva.

- Informe de propuesta para el proceso constructivo del túnel.

- Cálculo justificativo de la solución estructural del túnel.

- Estudio para diseño Estructural para la línea en superficie: cortes y terraplenes

El objetivo de este paquete de trabajo es definir la sección estructural y el sistema de confinamiento de la vía a nivel de superficie.

- analizar el ancho mínimo en recta y curva por gálibo. Se aplicará la normativa vigente y se determinaran las dimensiones de separación entre vías, características de trazo y parámetros de cumplimiento.

- definir el sistema de confinamiento. Se analizara tramo a tramo  las condiciones del trazado para diseñar el confinamiento adecuado para lograr la protección al tren y sistemas y al mismo tiempo lograr una integración con el entorno.

- Estudio para diseño de los Sistemas Ferroviarios

El objetivo del presente apartado es detallar las actividades relacionadas con los sistemas ferroviarios

A continuación se detallan las actividades a realizar. Se realizará un análisis  de la normativa nacional e internacional, de manera que las propuestas que se realicen cumplan con ellas. Se llevará a cabo un análisis  de la normativa aplicable, tanto a nivel nacional como internacional, de manera que se determinen las cláusulas que aplican cada una y que afectan a los sistemas.

Para la elección de las tecnologías a proponer se tendrá en cuenta los datos de la Línea de los que se disponga en ese momento, como pueda ser el trazado, estaciones, tráfico estimado, etc. Se revisarán los datos de partida de los que se disponga, de manera que los sistemas propuestos cumplan con dichos datos.

- Definir la solución para el sistema de energía de la nueva línea.

  - Se desarrollará la solución propuesta desde alimentación a subestaciones de tracción hasta la alimentación de subestaciones a catenaria. En caso de realizarse a través de receptoras, se definirá la arquitectura de dichas instalaciones.

  - Se desarrollará también la arquitectura y funcionamiento de las subestaciones de tracción y centros de transformación.

  - Se especificará el tipo de catenaria prevista así como los parámetros de diseño más significativos.

  - Se realizará una memoria descriptiva en la que se hará referencia a los planos realizados para facilitar su comprensión. En la memoria y planos se abordarán los siguientes temas:

  - Esquema general de la línea.

  - Acometida a compañía y distribución de energía.

  - Subestaciones de tracción.

  - Centros de transformación.

  - Distribución de tracción.

  - Distribución de alumbrado y fuerza.

- Definir la solución  para los sistemas de señalización y protección al tren de la nueva línea.

  - Con los datos recopilados en las fases anteriores, en el estudio de mercado, y teniendo en cuenta la normativa y datos de partida, se presentará la solución propuesta para los sistemas de señalización, protección al tren y conducción del tren.

  - Esta solución será aquella que cumpla con todos los requisitos de normativas y datos de partida y que además permita disponer de un mayor número de funcionalidades que faciliten la explotación diaria de la nueva Línea, así como que ofrezcan un mayor confort a los usuarios de la misma.

  - Memoria descriptiva, con la solución propuesta para los sistemas de señalización, protección y conducción del tren. En la que quede especificado de forma clara la tecnología a utilizar, las características funcionales de los sistemas, los interfaces con el resto de disciplinas, y el criterio de instalación de los equipos.

  - Planos, con los esquemas de los sistemas propuestos y la ubicación de equipos.

  - Presupuesto que permita acotar la valoración de los sistemas propuestos.

- Definir la solución  para el sistema de control centralizado de la nueva línea.

  - Con los datos recopilados en las fases anteriores en el estudio de mercado, y teniendo en cuenta la normativa y datos de partida, se presentará la solución propuesta para el sistema de Control Centralizado.

  - Esta solución será aquella que cumpla con todos los requisitos de normativas y datos de partida, y que además permita disponer de un mayor número de funcionalidades que faciliten la explotación diaria de la nueva Línea, así como que ofrezcan un mayor confort a los usuarios de la misma.

  - Memoria descriptiva, con la solución propuesta para el sistema de control centralizado. En la que quede especificada de forma clara la tecnología a utilizar para, las características funcionales del sistema, los interfaces con el resto de disciplinas, y el criterio de instalación de los equipos.

  - Planos, con los esquemas de los sistemas propuestos y la ubicación de equipos.

  - Presupuesto que permita la valoración de los sistemas propuestos

- Definir la solución  para los sistemas de telecomunicaciones de la nueva línea.

  - Con los datos recopilados en las fases anteriores, en el estudio de mercado, y teniendo en cuenta la normativa y datos de partida, se presentará la solución propuesta para los sistemas de telecomunicaciones.

  - Esta solución será aquella que cumpla con todos los requisitos de normativas y datos de partida, y que además permita disponer de un mayor número de funcionalidades que faciliten la explotación diaria de la nueva Línea, así como que ofrezcan un mayor confort a los usuarios de la misma.

  - Memoria descriptiva, con la solución propuesta para los sistemas de telecomunicaciones. En la que quede especificado de forma clara los sistemas de telecomunicaciones a instalar, la tecnología a utilizar para cada uno de ellos, las características funcionales de los sistemas, los interfaces con el resto de disciplinas, y el criterio de instalación de los equipos.

  - Planos, con los esquemas de los sistemas propuestos y la ubicación de equipos.

  - Presupuesto que permita la valoración de los sistemas propuestos.

- Definir la solución  para el sistema de taquillas de la nueva línea.

  - Con los datos recopilados en las fases anteriores en el estudio de mercado, y teniendo en cuenta la normativa y datos de partida, se presentará la solución propuesta para el sistema de boletería.

  - Esta solución será aquella que cumpla con todos los requisitos de normativas y datos de partida, y que además permita disponer de un mayor número de funcionalidades que faciliten la explotación diaria de la nueva Línea, así como que ofrezcan un mayor confort a los usuarios de la misma.

  - Memoria descriptiva, con la solución propuesta para el sistema de boletería. En la que quede especificada de forma clara la tecnología a utilizar para, las características funcionales del sistema, los interfaces con el resto de disciplinas, y el criterio de instalación de los equipos.

  - Planos, con los esquemas de los sistemas propuestos y la ubicación de equipos.

  - Presupuesto que permita la valoración de los sistemas propuestos.

- Estudio para diseño de los Sistemas Electromecánicos

El objetivo del presente apartado es detallar las actividades para los sistemas electromecánicos.

- definir la solución los sistemas electromecánicos de la nueva línea

  - Se desarrollará la solución propuesta para todas las instalaciones electromecánicas existentes en la Línea debidamente justificada. La memoria estará vinculada directamente con los planos para facilitar la comprensión de cada solución propuesta para cada tipo de instalación electromecánica.

- descripción de los sistemas electromecánicos para la nueva línea, incluyendo memoria descriptiva y planos esquemáticos. Se realizará una memoria descriptiva en la que se hará referencia a los planos realizados para facilitar su comprensión. En la memoria y planos se abordarán los siguientes temas:

  - Análisis del transporte vertical y horizontal (ascensores, escaleras mecánicas y cintas transportadoras).

  - Sistemas hidráulicos (drenaje y saneamiento).

  - Tratamiento de aire (ventilación y climatización).

  - Protección contra incendios.

  - Iluminación.

- Estudio para diseño de vía

El objetivo de este paquete de trabajo es definir las características principales de la vía tanto en lo referente al riel como a los sistemas de fijación.

- analizar normativas ferroviarias locales e internacionales para definir el sistema de vía

- indicar la solución de vía adoptada para los tramos en superficie, viaducto o túnel. Con los criterios establecidos  se precederá a dar solución al tipo de vía a utilizarse en cada caso definiendo a detalle:

  - Tipo de soporte (durmientes o vía en placa)

  - Presencia y tipo de balasto

  - Tipo de desvíos

  - Aparatos de dilatación,

- descripción de la solución de cada tipo de vía adoptada incluyendo memoria descriptiva y planos.

- Documento gráfico de planos y detalles constructivos de la propuesta de solución de cada tipo de vía

- Estudio de las obras inducidas

Se recopilará toda la información existente y que sea aportada por las diversas empresas y dependencias oficiales que permita la identificación de los servicios afectados. Si fuera necesario se deberá realizar los sondeos para la obtención de cualquier información faltante o imprecisa de los estudios y proyectos previos.

Una vez que se haya realizado lo anterior, se procederá a la localización en plantas del trazo de las instalaciones existentes como son energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, fibra óptica, alumbrado público, telefonía, gasoductos y poliductos (PEMEX),  instalaciones especiales y otras que resulten

Se definirá y valorará la reposición de los mismos en coordinación con los distintitos organismos, empresas e instituciones.

- Estudio para determinar el presupuesto y programa de obra

El objetivo de este paquete de trabajo es estimar el presupuesto de la obra en base a precios unitarios y elaborar un programa general de actividades de obra para Obra civil, Obra Electromecánica, Equipos y Sistemas.

- Se elaborará un Presupuesto por capítulos, con un cuadro de precios unitarios indicando.

  - la descripción general

  - el volumen estimado,

  - la unidad de medición

  - y el Costo Directo

  - Documento desarrollado mediante softwares especializados en análisis de presupuestos NEODATA – PRIMAVERA

- Realizar un programa de actividades principales de obra para estimar los plazos de ejecución

  - Obtenidos los conceptos principales, se desarrollará un programa de construcción para estimar el tiempo de ejecución de los trabajos, considerando construcción In Situ, prefabricación y procura de equipos y sistemas.

  - Con esta información se podrán detectar los puntos críticos y las oportunidades de mejora o replanteo de soluciones mejorando las tecnologías propuestas en combinación con los procedimientos constructivos.

  - Programa generado mediante sofwares especializados PROJECT / PRMAVERA, indicando los capítulos, subcapítulos, partidas y conceptos de obra y su duración en el tiempo.

  - Se incluirá una memoria explicativa de los criterios empleados en estimación de rendimientos así como las fuentes de evaluación.

- Informe Final

El objetivo es la recopilación de información, resumen general e integración de las carpetas.

Documento que sirva de referencia de la información más relevante del proyecto, en archivo electrónico y físicamente impreso, a manera de memoria documental y gráfica, el cual cubrirá al menos los siguientes puntos:

- Resumen general de cada módulo y sus entregables.

- Integración de los módulos y sus entregables en carpetas.

- Índice de la información de los módulos y sus entregables impreso y electrónico.

- Estudio para determinar las especificaciones técnicas

Identificar las normas y estándares de aplicación bajo los cuales se desarrollará el proyecto ejecutivo.

Actividades específicas:

- Analizar normativas locales y nacionales en diseño arquitectónico, movilidad y evacuación.

- Analizar normativas locales y nacionales en diseño estructural.

- Analizar normativas locales y nacionales en instalaciones principales.

- Analizar normativas locales y nacionales en instalaciones auxiliares.

- Analizar normativas locales y nacionales en seguridad y evacuación.

- Estudio para el pre-diseño del material móvil

El objetivo del presente apartado es detallar las actividades y definir las características del material móvil.

A continuación se detallan las actividades a realizar para el material móvil.

- Normativa aplicable:

Se llevará a cabo un análisis  de la normativa aplicable, tanto a nivel nacional como internacional, de manera que se determinen las cláusulas que aplican cada una y que afectan al material móvil. Como aspecto resaltante, se hará énfasis en que el diseño del material móvil cumpla con las regulaciones internacionales de seguridad ferroviaria para su operación con pasajeros.

Para la elección del material móvil a proponer se tendrá en cuenta los datos de la Línea como pueda ser el trazado, velocidad comercial, tráfico estimado, etc. Para poder elegir las tecnologías y sistemas más efectivos será necesario revisar los datos de partida, de manera que los sistemas propuestos cumplan con dichos objetivos.

- Estudio de mercado del material móvil actual para instalaciones similares, con el objetivo de ver qué equipos son los más adecuados para la nueva línea.

Se realizará un estudio de mercado del material móvil actual para instalaciones similares, con el objetivo de ver qué equipos son los más adecuados para la nueva Línea. Para estimar qué tecnologías serán las más adecuadas para la nueva Línea se analizará aquellas tecnologías y soluciones utilizadas actualmente en infraestructuras similares y que tengan una probada experiencia con éxito.

- Descripción conceptual del material móvil para la nueva línea, incluyendo memoria descriptiva.

Memoria descriptiva, con la solución propuesta para el material móvil. Aquí quedará especificada de forma clara el tipo de material móvil, la tecnología a utilizar y sus características funcionales.

Esquema general para mostrar el material móvil propuesto.

Presupuesto orientativo tomando en cuenta precios de productos similares suministrados recientemente.

6.5.2 Objetivo:

Contar con los estudios integrales y documentos arquitectónicos y de ingeniería necesarios para  llevar a cabo la ejecución de la obra civil, ferroviaria y electromecánica del Tren Interurbano México-Toluca.

6.5.3 Plazo de ejecución de los servicios

Los servicios se ejecutarán en un plazo de 184 días naturales (seis meses) contados a partir del día siguiente a la firma del contrato.

6.5.4 Personal.

El personal que disponga el Consultor para el desarrollo de los trabajos deberá contar con experiencia suficiente en las áreas Económico - Financieras,  Administración de Anteproyectos, Jurídicas, Operación Ferroviaria, Infraestructura Ferroviaria, Ingeniería Civil, Planeación Ferroviaria, Derecho, Impacto Ambiental, Modelación de Transporte y Control de Costos y Mecánica de Suelos.

Los integrantes del equipo de trabajo del Consultor permanecerán asignados al servicio, proporcionando el soporte necesario hasta la aceptación y liberación de los trabajos, acreditada mediante la firma de las actas de recepción.

El personal mínimo requerido para la realización de los trabajos es el siguiente:

| PERSONAL | NÚMERO DE PERSONAS |
| --- | --- |
| Director de Proyecto | 1 |
| Gerente de Proyecto | 1 |
| Gerente de Especialidad Transporte Ferroviario | 1 |
| Gerente de Especialidad en Proyectos de Inversión | 1 |
| Gerente de Especialidad Ingeniería Civil | 1 |
| Gerente de Especialidad Económico-Financiero | 1 |
| Gerente de Especialidad Legal | 1 |
| Ingeniero con especialidad en Estructuras | 1 |
| Ingeniero con especialidad en Transporte Ferroviario | 1 |
| Especialista en Probabilidad y Estadística | 1 |
| Especialista en Vías Terrestres | 1 |
| Especialista en Transporte Ferroviario | 1 |
| Especialista en Operación de Sistemas de Transporte Ferroviario | 1 |
| Especialista en Infraestructura Ferroviaria | 1 |
| Especialista en Operación y Mantenimiento de Material Rodante | 1 |
| Especialista en Sistemas de Señalización y Automatización | 1 |
| Especialista en Telecomunicaciones | 1 |
| Especialista en Movilidad y obras inducidas | 1 |
| Especialista en Puentes y Viaductos | 1 |
| Especialista en Obras Hidráulicas | 1 |
| Especialistas en Geotecnia | 1 |
| Especialistas en Geofísica | 1 |
| Especialistas en Geología | 1 |
| Especialista en Túneles | 1 |
| Especialista en Estructuras | 1 |
| Especialista en Ingeniería Civil | 10 |
| Especialista en Topografía | 1 |
| Especialista en Hidrología | 1 |
| Especialista Ambiental | 2 |
| Especialista Legal | 2 |
| Especialista en Valuación Inmobiliaria | 1 |
| Especialista en Evaluación de Proyectos de Inversión | 1 |
| Especialista en Aspectos Socio-Económicos | 1 |
| Licenciado en Economía | 2 |
| Arquitecto especialista en modelos 3D | 1 |
| PERSONAL TOTAL | 47 |

    - Obligaciones del Contratista.

Acreditar ante la Dirección a su personal mediante escrito, para que tengan acceso a las instalaciones de la misma y a los archivos, a fin de obtener con fluidez la información que se requiera, durante el proceso del contrato.

Proporcionar un Director General o Coordinador de los Estudios ya incluido en la relación de personal para que de acuerdo a las instrucciones de la Dirección lleve a cabo el seguimiento de actividades y de estos términos de referencia y del control, revisión, recomendaciones y elaboración de documentos y demás informes, objeto de este contrato y el adecuado funcionamiento del personal para lograr los objetivos deseados por la Dirección.

El Consultor deberá contar con instalaciones en el sitio de los trabajos durante toda la ejecución de los trabajos.

El Consultor deberá atender y solventar las observaciones realizadas por la DFTFM a los trabajos objeto de los presentes términos de referencia.

Apoyar a la SCT y a los gobiernos estatales y locales en la liberación del Derecho de Vía necesario para el desarrollo del proyecto. Dicho apoyo se refiere a proporcionar la información catastral necesaria para efectuar  las negociaciones con los propietarios, trámites para el cambio de uso de suelo, formalización de los contratos de compra-venta de los terrenos, integración de los expedientes, entre otros.

Proporcionar la información técnica y financiera necesaria para la realización de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Proyecto.

Elaborar los documentos ejecutivos o informes que permitan a la DGTFM difundir los avances respecto a aspectos, técnicos, ambientales, urbanísticos y financieros del Proyecto.

    - Productos y servicios y forma de presentación.

Enseguida se relacionan los entregables del proyecto que, una vez que hayan sido aceptados por la Dirección, serán requeridos para la liberación del pago de las diferentes etapas y que se deberán integrar en un solo tanto, con los documentos impresos, debidamente integrados, empastados y engargolados además de el respaldo electrónico de los documentos entregables y archivos fuente de la información de dichos documentos en CD/DVD.

Cabe señalar que la aceptación de los entregables es independiente a la obligación del Consultor de cumplir con la totalidad de requerimientos del presente anexo.

| No. | DESCRIPCION | ENTREGABLE | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTUDIOS | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Estudio del levantamiento topográfico complementario | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Estudio hidrológico complementario | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Estudios geofísicos, geotécnicos y geológicos para proyecto ejecutivo | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Estudio para solución Tecnológica | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Estudio para el diseño Geométrico | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Estudio de Arquitectura de Estaciones | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Estudio para el diseño Urbanístico | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Estudio Ambiental | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Estudio para el diseño Estructural de viaductos | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Estudio para el diseño Estructural de estaciones elevadas | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Estudio para el diseño Estructural de túneles | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Estudio para el diseño Estructural de túneles artificiales | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Estudio para el diseño Estructural para la línea en superficie: cortes y terraplenes | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Estudio para el diseño de los Sistemas Ferroviarios | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Estudio para el diseño de los Sistemas Electromecánicos | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Estudio para el diseño de vía | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Estudio para el diseño de taller y cochera | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Estudio de las Obras inducidas | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Estudio para determinar el presupuesto y programa de obra | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Informe Final | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Estudio para las especificaciones técnicas | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Estudio para el pre-diseño del material móvil | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CEDULA DE CALIFICACION

La presente INVITACIÓN se expide en la ciudad de México, D.F. a los  11 días del mes de marzo de 2014.

POR LA CONVOCANTE

El Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

___________________________________________

C.P. PABLO SUÁREZ COELLO