ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 161.-	TRANSPORTE  DE DOVELA DE CUALQUIER TIPO DEL LUGAR DE FABRICACIÓN AL LUGAR DEL TREN DE COLOCACIÓN DE DOVELAS DE LA TUNELADORA

EJECUCIÓN.- El transporte de las dovelas A1 Tipo 1, A2 Tipo 1, A3 Tipo 1, A4 Tipo 1, B Tipo 1, C Tipo 1, K Tipo 1, y dovela Tipo BASE, se realizará acorde a las medidas de seguridad, calidad e higiene vigentes. Posterior a la revisión y aprobación de la calidad de las dovelas se procederá a la maniobra de sujeción y colocación en el móvil de transporte en el que serán trasladadas al lugar de colocación. La maniobra de movilidad será supervisada en todo momento por un equipo calificado de revisión y previsión de incidencias, para evitar que los elementos sufran algún desgaste o alteración. El lugar de almacenamiento será lo más cercano posible al lugar donde serán utilizados los elementos estructurales, logrando con esto evitar costes indebidos y/o riesgos en el traslado de los elementos. El mismo equipo de supervisión y revisión de los movimientos se encargará de verificar el movimiento de descarga y montaje de cada elemento en el lugar donde ya se tendrá instalada la tuneladora que se encargará de realizar el colocado de cada elemento en su correspondiente sitio dentro el túnel.

MEDICIÓN.- La medición del transporte de las Dovelas A1 tipo 1, A2 tipo 1, A3 tipo 1, A4 tipo 1, B tipo 1, C tipo 1, K tipo 1 y tipo BASE, se hará tomando como unidad la pieza (pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye la maquinaria, equipos, herramienta, transportes y mano de obra para su traslado desde el lugar de fabricación hasta el sitio de su colocación en obra con la secuencia  indicado en proyecto;  los costos de los permisos y licencias para realizar el traslado en las condiciones autorizadas, las maniobras necesarias en cuanto a posiciones de equipos y traspaleos de la dovela; los acarreos internos y externos necesarios hasta el lugar de su colocación; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).