ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 220.-	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE POLIESTIRENO DE BAJA DENSIDAD, EN LOSA ALIGERADA DE VESTÍBULO, EN ESTACIONES SUBTERRÁNEAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El suministro habilitado y colocación de poliestireno de baja densidad, en losa aligerada de vestíbulo, en estaciones subterráneas, deberá cumplir con las normativas estructurales vigentes.

MEDICIÓN.- La medición de la colocación de poliestireno de baja densidad, en losa aligerada de vestíbulo, en estaciones subterráneas, se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su utilización, la herramienta, equipo y mano de obra para su habilitado y colocación, los acarreos internos y externos necesarios, los cortes, mermas y desperdicios, las pruebas de calidad necesarias, los elementos de sujeción, sus calzas y apoyos para su colocación así como los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y las condiciones de uso de vía pública; el retiro del material no utilizable de este concepto al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).