ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 223.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE MECÁNICO MARCA HILTI O SIMILAR EQUIVALENTE HST-R-M24X200/30 PARA FIJAR PUNTAL PROVISIONAL DE ACERO A MURO MILÁN, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La colocación de anclaje mecánico marca HILTI o similar equivalente HST-R-M24X200/30 para fijar puntal provisional de acero a muro Milán, se realizará colocado al torque que indique el proyecto a la recomendación del fabricante.

MEDICIÓN.- La medición de la colocación de anclaje mecánico marca HILTI o similar, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su utilización según proyecto; el equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución del barreno de diámetro de 26 mm, los andamios, las pruebas de calidad necesarias y plataformas necesarios para la realización del trabajo a la altura indicada en el proyecto; los acarreos internos verticales y horizontales necesarios; así como, los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y las condiciones de uso de vía pública, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).