ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 225.-	BRIGADA TOPOGRÁFICA PARA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN DE EDIFICIOS ALEDAÑOS PARA VERIFICAR DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS LO POSIBLES ASENTAMIENTOS DEL TERRENO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La Brigada topográfica para la instalación y control de Instrumentación de edificios aledaños será conformada por un equipo calificado de topógrafos que en todo momento llevarán a cabo registros y será la encargada de verificar durante el desarrollo de los trabajos lo posibles asentamientos del terreno previo durante y posterior a la construcción del tren ligero, para las estaciones subterráneas.

MEDICIÓN.- La medición de la brigada topográfica para la instalación y control de Instrumentación de edificios aledaños, se hará tomando como unidad la jornada (Jor).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos, mano de obra para su control diario para la generación de un reporte semanal, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos, la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm. en forma semanal, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).