ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 235.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMERGIBLE, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El equipo de bombeo sumergible que se utilizará para la extracción de aguas pluviales deberá cumplir con las normas de calidad vigentes y deberá contar  con capacidad de 10 hp, la cual será suficiente para extraer el agua pluvial en las zonas de trabajo que se requiera y donde sea necesario.

MEDICIÓN.- La medición del Suministro e instalación de equipo de bombeo, sumergible, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: instalación de bombas, tablero eléctrico, accesorios, materiales diversos, tubería de fierro galvanizado cedula 40,  de diferentes diámetros, soportería, electroniveles para el arranque y paro de las bombas, mano de obra, soldadura 6010 y 7018, acarreos, herramientas, materiales menores, pruebas con carga, sin carga, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).