ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 237.-	LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS HACIA LA RED MUNICIPAL DE AGUAS NEGRAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La línea de descarga de drenaje de aguas negras hacia la red municipal de aguas negras será a base de tubo metálico de fierro fundido tipo FoFo de diferentes diámetros, de 4", se incluyen, codos, tees, yees, coples, materiales diversos. Se realizará de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes, cuidando en todo momento la calidad de las actividades y de los materiales a utilizar con la finalidad de desalojar correcta y efectivamente la descarga de drenaje.

MEDICIÓN.- La medición de la línea de descarga de drenaje de aguas negras hacia la red municipal de aguas negras, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, pruebas de acuerdo a normativa y según proyecto ejecutivo, cortes, retiros, almacenaje y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).