ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 238.-	BAJANTE PARA AGUAS NEGRAS A BASE DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La bajante para aguas negras será a base de tubería de fierro fundido (FoFo) hasta un diámetro de 4". Se realizará de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes, cuidando en todo momento la calidad de las actividades y de los materiales a utilizar con la finalidad de desalojar correcta y efectivamente la descarga de drenaje.

MEDICIÓN.- La medición de la bajante para aguas negras, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: mano de obra, cortes, retiros, herramientas, almacenaje, acarreos dentro y fuera de la obra, elevaciones, elementos de fijación, pruebas de hermeticidad de acuerdo  a la normativa aplicable, elementos diversos y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).