ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 243.-	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE DREN DESDE EL INTERIOR DEL TÚNEL, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La construcción de dren desde el interior del túnel para drenar agua se realizará previo a la excavación de galería, a base de tubo de PVC de diámetro de tres pulgadas ranurado y envuelto en geotextil, colocado con una pendiente de 5 grados con la  ubicación indicada en proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del dren desde el interior del túnel, se hará tomando como unidad el metro lineal (m) de dren colocado.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: el suministro de los materiales puestos en el sitio de su colocación, la maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos, mermas y desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).