ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 245.-	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE GEOTEXTIL POROSO Y PERMEABLE, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La colocación de lámina de geotextil poroso y permeable con gramaje mínimo de 500 g/m² se realizará en Galerías. La instalación será supervisada en todo momento por un equipo calificado para realizar dicha actividad y deberá cumplir con las normas sanitarias vigentes.

MEDICIÓN.- La medición de la colocación de lámina de geotextil poroso y permeable, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de lámina colocada.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: el suministro de los materiales puestos en el sitio de su colocación; la maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos; mermas y desperdicios; sus cortes; traslapes de unión; sellos en uniones; los elementos necesarios para su fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).