ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 247.-	BRIGADA TOPOGRÁFICA PARA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE CONVERGENCIA EN GALERÍA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La Brigada topográfica para la instalación y control de medidas de convergencia en galería será conformada por un equipo calificado de topógrafos que en todo momento llevarán a cabo registros y será la encargada de verificar durante el desarrollo de los trabajos las posibles variaciones de convergencia en la galería, previo, durante y posterior a la construcción del tren ligero, para las estaciones subterráneas.

MEDICIÓN.- La medición de la brigada topográfica para la instalación y control de medidas de convergencia, se hará tomando como unidad la jornada (Jor).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos necesarios para las mediciones, la diana reflectante, la mano de obra para su control con la frecuencia de mediciones indicadas en el proyecto (diaria), la generación de un reporte semanal, la redacción de un reporte en caso de incidencias, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos; todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).