ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 251.-	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO  EN PILAS PRIMARIAS DE TRINCHERA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La fabricación y colocación de mortero  en pilas primarias de trinchera en zona de locales técnicos se realizará con una f´c de 50 Kg/cm2. El cemento cumplirá las condiciones generales requeridas según la normativa vigente.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, fabricación y colocación de mortero  en pilas primarias de trinchera Tlaquepaque, se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) de mortero colocado.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su colocación, mermas y desperdicios,  la maquinaria, equipo y mano de obra para su fabricación, la maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra para su transporte y colocación, los dispositivos necesarios para su colocación, las pruebas de calidad necesarias,  así como   los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; el retiro del material  no utilizable de este concepto  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).