ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 252.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA TIPO SÁNDWICH DE DOS GRECAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La colocación de cubierta tipo sándwich de dos grecas de espesor de 80 mm marca ACH o similar equivalente, será realizada en la cubierta de trinchera de Tlaquepaque, y cumplirá con las normas de calidad vigentes.

MEDICIÓN.- La medición del suministro y colocación de cubierta tipo sándwich de dos grecas, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de cubierta colocada.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: Los materiales puestos en el sitio de su colocación; tornillos de fijación, junta de estanqueidad, junta y remate de cierre de canto (orillas exteriores), junta de cumbrera,  remate de cumbrera superior e inferior, tapa junta, la maquinaria herramienta y equipo para la colocación a la altura indicada en proyecto, el trazo y nivelación las veces necesarias; mermas y desperdicios, así como; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).