ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 262.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA PARA CONCRETO WATER-STOP, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La colocación de junta para concreto WATER-STOP será de marca SIKA o similar equivalente, de ancho de 20 cm. Se usará en trincheras, y se deberá vigilar en todo momento que la colocación y la calidad de los materiales utilizados cumplan con la normativa vigente.

MEDICIÓN.- La medición del suministro y colocación de junta para concreto WATER-STOP, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su colocación, la preparación del área de colocación, limpieza, mermas, desperdicios, la maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra para su colocación; se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, y todo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).