ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 266.-	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE MORTERO DE REPARACIÓN DE ALTA RESISTENCIA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La fabricación y colocación de relleno de mortero de reparación de alta resistencia (fc mayor de 300 MPa) Sika Grout-212 de la marca Sika o similar equivalente, será colocado por un equipo calificado para realizar dichas maniobras y será conforme a los lineamientos y las normas de construcción vigentes.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, fabricación y colocación de relleno de mortero de reparación de alta resistencia, se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su utilización, el mortero de alta resistencia, agua; los equipos herramientas y mano de obra  para su mezclado y aplicación; las condiciones de aplicación en base a las recomendaciones del fabricante, sus mermas y desperdicios; las pruebas de calidad; así como, los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; el retiro del material  no utilizable de este concepto  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).