ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 267.-	SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN CAMPO, E INSTALACIÓN DE REGISTROS O POZO DE VISITA PLUVIAL, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La fabricación en campo, e instalación de registros o pozo de visita pluvial será con dimensiones aproximadas de 1.5 mts de profundidad, con tapa circular de 80 cm, para uso vehicular pesado. La tapa será fabricada en policoncreto, las dimensiones serán estándar para este tipo de actividades y los materiales serán los indicados en el proyecto, que deberán de cumplir con las normativas de construcción y de instalaciones vigentes.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, fabricación en campo, e instalación de registros o pozo de visita pluvial, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta, materiales diversos, aplanado pulido de tabique rojo recocido, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).