ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 268.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO PEAD, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La instalación de tubo corrugado PEAD Mca. ADS N12 o similar será de 300mm promedio, en línea de alcantarillado red principal y ramales secundarios de 4". Los materiales serán los indicados en el proyecto, y deberán de cumplir con las normativas de construcción y de instalaciones vigentes.

MEDICIÓN.- La medición del suministro e instalación de tubo corrugado PEAD, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: accesorios, conexiones, nivelaciones,  acarreos dentro y fuera de la obra, nivelación, pruebas, rellenos y retiro de materiales producto de la instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).