ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 270.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La colocación de extintores de polvo químico ABC, CO2, será con la capacidad de 6 a 9 kg, será ubicado en lugares estratégicos con la finalidad de prevenir y/o evitar accidentes de gran magnitud.

MEDICIÓN.- La medición del suministro y colocación de extintores de polvo químico, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: mano de obra, soportería, accesorios de fijación, garantías de pruebas, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, limpieza del área de trabajo  y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).