EP. 130.- PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA GLOBAL

Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal.

    - Características Técnicas

El presente concepto incluye todas las pruebas y ensayos a realizar por todos los materiales y accesorios que son necesarios para la ejecución de todos los trabajos indicados en el Subsistema de Baja Tensión (EBT).

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Desarrollo de la ingeniería de diseño detallado y de ajuste del sistema en obra

- Desarrollo de todos los trámites legales, certificaciones y legalizaciones necesarias para la puesta

- Capacitación y entrega de documentación, el cual incluye como puntos más destacados:

  - Capacitación del personal de operación y mantenimiento

  - Entrega de documentación de obra, manuales técnicos, manuales de operación y mantenimiento.

    - Ejecución de Obra

El Sistema de Baja Tensión deberá configurarse y funcionar acorde a los requerimientos funcionales y técnicos especificados en el proyecto y los materiales y equipos utilizados deberán ser de calidad, acorde a las normas y rendimientos especificados.

Para ello, el contratista deberá de proceder a llevar los siguientes procedimientos:

- Ingeniería de diseño, durante la fase inicial del proyecto el contratista deberá desarrollar todas las actividades de ingeniería de diseño que considere necesarias a fin de llevar a término la correcta ejecución de la obra. Se incluye dentro de esta actividad estudios tales como RAMS o desarrollo de los protocolos de pruebas FAT y SAT.

- Control de Calidad, el cual se inicia durante la fase de fabricación, instalación y puesta en servicio. Este procedimiento permitirá demostrar que los materiales y equipos instalados en obra cumplen con los niveles de calidad exigidos en la obra y permiten alcanzar los grados de fiabilidad y disponibilidad del sistema así como reducir los costes de mantenimiento correctivo.

- Validación de las prestaciones del sistema, el cual se ejecuta una vez el contratista considera que su sistema ya está instalado y operativo. Este procedimiento, el cual constará de pruebas de ejecución locales y remotas así como integradas con otros sistemas permitirá demostrar a la Dirección de la Obra el cumplimiento de los requerimientos solicitados al sistema.

- Capacitación y entrega de documentación. Una vez el sistema haya sido validado, se deberá proceder a capacitar a los operadores del sistema así como a los mantenedores. La formación tendrá suficiente profundidad a fin de garantizar que los operadores y mantenedores podrán desarrollar con independencia la práctica totalidad de sus funciones. Como complemento a la formación y a la operación / mantenimiento, el contratista hará entrega de la documentación As-build del proyecto.

    - Medición

La medición se realizará por Ejecución y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

    - Pruebas y Ensayo

No aplicable a este concepto.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.