EP. 143.-	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE LÍNEA SUBTERRANEA DE TELECOMUNICACIONES (ALESTRA, IUSACELL O TELMEX), LÍNEA DE COMUNICACIONES EN AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA INCLUYENDO CONDUCTORES, POSTES, MATERIALES, ESTUDIOS Y DISEÑO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El diseño, construcción y reubicación de la línea subterránea de telecomunicaciones que resulte afectado se proyectará, construirá y reubicará de acuerdo a las normativas de telecomunicaciones vigentes. La remoción y/o sustitución del sistema se realizará únicamente hasta que se encuentre operativo y funcional el nuevo sistema a utilizar. Los herrajes, cables conductores, los postes, las excavaciones, las grúas, la compactación del terreno, los aislamientos, los soportes para cables, las retenidas, los conectores y todos los elementos que intervienen en el sistema serán total o parcialmente reubicados y/o sustituidos, según sea el caso particular para cada necesidad, cubriendo con esto todas las acciones pertinentes para desmontar, demoler o remover los elementos que para los fines del proyecto sean pertinentes. El nuevo tramo del sistema contará con la calidad necesaria para operar de manera eficiente de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del diseño, construcción y reubicación de la línea subterránea de telecomunicaciones en afectaciones, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- El diseño, construcción y reubicación de la línea subterránea de telecomunicaciones en afectaciones, por unidad de obra terminada, se pagará al precio unitario fijado en el contrato por metro lineal (m) terminado de acuerdo con las especificaciones del proyecto. El precio unitario incluye: elaboración de proyecto ejecutivo bajo normativa de telecomunicaciones y la ejecución del proyecto por parte de la compañía afectada. Gestión de documentos, permisos, trámites,  ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, herrajes, cable conductor, excavaciones, rellenos, compactación de terreno, aislamientos necesarios, soportes para cable, retenidas, conectores, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada.