EP. 144.-	DISEÑO  Y CONSTRUCIÓN DE DESVIACIÓN DE GASODUCTO, LÍNEA ALIMENTADORA DE "MAXIGAS", EN AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE CDG, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El diseño y construcción de la desviación de gasoducto en línea alimentadora de maxigas que resulte afectada se proyectará y construirá de acuerdo a las normativas aplicables vigentes. La cancelación del actual sistema se realizará únicamente hasta que se encuentre operativo y funcional el nuevo sistema a utilizar. Los registros y/o pozos de visita, bases, válvulas, atraques, elementos de fijación, soportes, andamios, reposición de banquetas, guarniciones y todos los elementos que intervienen en el sistema serán re-niveladas o totalmente reconstruidas según sea el caso particular para cada necesidad, cubriendo con esto todas las acciones pertinentes para desmontar, demoler o remover los elementos que para los fines del proyecto sean pertinentes. El nuevo tramo del sistema contará con la capacidad suficiente y la calidad necesaria para operar de manera eficiente de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del diseño y construcción de la desviación de gasoducto en línea alimentadora de maxigas, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad el metro lineal (m) de línea de hidráulica afectada.

BASE DE PAGO.- El diseño y construcción de la desviación de gasoducto en línea alimentadora de maxigas, Por Unidad de Obra Terminada, se pagará al precio unitario fijado en el contrato por metro lineal (m) terminado de acuerdo con las especificaciones del proyecto. El precio unitario incluye: elaboración de proyecto ejecutivo bajo normativa correspondiente, atención de observaciones de la supervisión de proyecto y la ejecución de la obra. Gestión de documentos, permisos, trámites, ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, excavaciones, rellenos, grúas, compactación de terreno, construcción de registros y/o pozos de visita, bases, válvulas, atraques, elementos de fijación, soportes, andamios, reposición de banquetas y guarniciones afectadas por maniobras, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.