EP. 148.-	DISEÑO  Y CONSTRUCCIÓN DE DESVIACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA MUNICIPAL DE 10” DE DIAMETRO EN AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE CDG, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El diseño y construcción de la desviación de la línea hidráulica municipal de 10” de diámetro que resulte afectada se proyectará y construirá de acuerdo a las normativas hidráulicas vigentes. La cancelación del actual sistema se realizará únicamente hasta que se encuentre operativo y funcional el nuevo sistema a utilizar. Los registros, los pozos de visita, las bases, las válvulas, los atraques, los elementos de fijación, las guarniciones, las banquetas y todos los elementos que intervienen en el sistema serán re-niveladas o totalmente reconstruidas según sea el caso particular para cada necesidad, cubriendo con esto todas las acciones pertinentes para desmontar, demoler o remover los elementos que para los fines del proyecto sean pertinentes. El nuevo tramo del sistema contará con la capacidad suficiente y la calidad necesaria para operar de manera eficiente de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del diseño  y construcción de desviación de línea hidráulica municipal en afectaciones, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad la pieza (PZA) de línea de hidráulica afectada.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: elaboración de proyecto ejecutivo bajo normativa correspondiente, atención de observaciones de la supervisión de proyecto y la ejecución de la obra. Gestión de documentos, permisos, trámites, ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, excavaciones, rellenos, grúas, compactación de terreno, construcción de registros y/o pozos de visita, bases, válvulas, atraques, elementos de fijación, soportes, andamios, reposición de banquetas y guarniciones afectadas por maniobras, limpieza del área de trabajo y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).