EP. 154.-	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE CDG EN COLECTORES DE 50 CMS HASTA 122CMS DE DIÁMETRO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La construcción, diseño y reubicación de la línea de drenaje en colectores de 50cms hasta 122cms de diámetro que resulte afectada se proyectará y construirá de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes. La remoción y/o sustitución del sistema se realizará únicamente hasta que se encuentre operativo y funcional el nuevo sistema a utilizar. Las coladeras pluviales, las rejillas de piso, las tuberías, los registros, los pozos de visita, las banquetas, guarniciones y todos los elementos que intervienen en el sistema serán re-niveladas o totalmente reconstruidas según sea el caso particular para cada necesidad, cubriendo con esto todas las acciones pertinentes para desmontar, demoler o remover los elementos que para los fines del proyecto sean pertinentes. El nuevo tramo del sistema contará con la capacidad suficiente y la calidad necesaria para operar de manera eficiente de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del diseño, construcción y reubicación de la línea de drenaje en colectores de 50cms hasta 122cms de diámetro en afectaciones, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad la pieza (PZA) de línea de drenaje afectada.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: elaboración de proyecto ejecutivo bajo normativa correspondiente y la ejecución del proyecto. Gestión de documentos, permisos, trámites, ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, herrajes, excavaciones, rellenos, grúas, compactación de terreno, construcción de registros y/o pozos de visita, bases, soportes, reposición de banquetas y guarniciones afectadas por maniobras, limpieza del área de trabajo y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).