EP. 155.-	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE CDG EN COLECTORES DE 2 MTS DE DIÁMETRO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La construcción, diseño y reubicación de la línea de drenaje en colectores de 2 metros de diámetro que resulte afectada se proyectará y construirá de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes. La remoción y/o sustitución del sistema se realizará únicamente hasta que se encuentre operativo y funcional el nuevo sistema a utilizar. Las coladeras pluviales, las rejillas de piso, las tuberías, los registros, los pozos de visita, las banquetas, guarniciones y todos los elementos que intervienen en el sistema serán re-niveladas o totalmente reconstruidas según sea el caso particular para cada necesidad, cubriendo con esto todas las acciones pertinentes para desmontar, demoler o remover los elementos que para los fines del proyecto sean pertinentes. El nuevo tramo del sistema contará con la capacidad suficiente y la calidad necesaria para operar de manera eficiente de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del diseño, construcción y reubicación de la línea de drenaje en colectores de 2 metros de diámetro en afectaciones, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad la pieza (PZA) de línea de drenaje afectada.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: elaboración de proyecto ejecutivo bajo normativa correspondiente y la ejecución del proyecto. Gestión de documentos, permisos, trámites, ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, herrajes, excavaciones, rellenos, grúas, compactación de terreno, construcción de registros y/o pozos de visita, bases, soportes, reposición de banquetas y guarniciones afectadas por maniobras, limpieza del área de trabajo y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).