EP. 157.-	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DE CFE EN AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE CDG, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El diseño, construcción y reubicación de la línea eléctrica de baja tensión de CFE que resulte afectado se proyectará, construirá y reubicará de acuerdo a las normativas eléctricas de la CFE. La remoción y/o sustitución del sistema se realizará únicamente hasta que se encuentre operativo y funcional el nuevo sistema a utilizar. Los postes, las bases, los soportes, los andamios, el tendido del cableado, la reposición de banquetas y guarniciones y todos los elementos que intervienen en el sistema serán total o parcialmente reubicados y/o sustituidos, según sea el caso particular para cada necesidad, cubriendo con esto todas las acciones pertinentes para desmontar, demoler o remover los elementos que para los fines del proyecto sean pertinentes. El nuevo tramo del sistema contará con la calidad necesaria para operar de manera eficiente de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del diseño, construcción y reubicación de la línea eléctrica de baja tensión de CFE en afectaciones, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: Elaboración de proyecto ejecutivo bajo normativa CFE y la ejecución del proyecto por parte de CFE. Gestión de documentos, permisos, trámites, ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, herrajes, cable conductor, postes de acuerdo a lo indicado en proyecto ejecutivo, excavaciones, rellenos, grúas, compactación de terreno, construcción de registros eléctricos  de acuerdo a Normas de CFE necesarios, bases, soportes, andamios, tendido de cableado, reposición de banquetas y guarniciones afectadas por maniobras o por hincado de postes o estructura de soporte de cables, pruebas de aislamiento, pruebas de tensión, jalado, cable de puesta a tierra, aislamientos necesarios, soportes para cable, retenidas,  limpieza del área de trabajo y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).