EP. 159.-	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO MUNICIPAL EN AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE CDG, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El diseño, construcción y reubicación de la línea eléctrica de baja tensión del sistema de alumbrado municipal que resulte afectado se proyectará, construirá y reubicará de acuerdo a las normativas eléctricas de la CFE. La remoción y/o sustitución del sistema se realizará únicamente hasta que se encuentre operativo y funcional el nuevo sistema a utilizar. Los postes, las bases, los soportes, los andamios, el tendido del cableado, la reposición de banquetas y guarniciones y todos los elementos que intervienen en el sistema serán total o parcialmente reubicados y/o sustituidos, según sea el caso particular para cada necesidad, cubriendo con esto todas las acciones pertinentes para desmontar, demoler o remover los elementos que para los fines del proyecto sean pertinentes. El nuevo tramo del sistema contará con la calidad necesaria para operar de manera eficiente de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del diseño, construcción y reubicación de la línea eléctrica de baja tensión del sistema de alumbrado municipal en afectaciones, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: Elaboración de proyecto ejecutivo bajo normativa CFE y la ejecución del proyecto por parte de CFE. Gestión de documentos, permisos, trámites, ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, herrajes, cable conductor, postes de acuerdo a lo indicado en proyecto ejecutivo, excavaciones, rellenos, grúas, compactación de terreno, construcción de registros eléctricos  de acuerdo a Normas de CFE necesarios, bases, soportes, andamios, tendido de cableado, reposición de banquetas y guarniciones afectadas por maniobras o por hincado de postes o estructura de soporte de cables, pruebas de aislamiento, pruebas de tensión, jalado, cable de puesta a tierra, aislamientos necesarios, soportes para cable, retenidas,  limpieza del área de trabajo y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).