EP. 76.- PUERTA DOBLE METÁLICA DE CLARO LIBRE DE 2.20 X 2.30 M., DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20

EJECUCIÓN.- las puertas dobles se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la SCT, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación. Serán fabricadas en lámina de acero galvanizado

MEDICIÓN.-  La medición de la puerta metálica será colocada conforme al proyecto, se hará tomando como unidad la pieza correctamente instalada.

BASE DE PAGO.- para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos, incluye puerta doble metálica de claro libre de 2.20 x 2.30 m., de acero galvanizado calibre 20 y tornillos, pernos, tuercas, rondanas  planas y de presión y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).