EP 369 (2) CFE ALTA TENSION: REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL  CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE/PROYECTO DE CFE Y PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE-PROYECTO CFE: CFE TOMO I y CFE TOMO II, BAJO EL TÍTULO REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, REVISIÓN 0, FECHA 04/ABR/2014.

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: Suministro, instalación , configuración, comprobación y puesta en marcha de todos los conceptos adjuntos, considerados en el expediente-proyecto de CFE, incluyendo todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización, de acuerdo a proyecto y especificaciones de CFE, materiales para curado que exija el procedimiento constructivo, así como los materiales necesarios, mermas y desperdicios, así mismo incluye artesas, pasarelas, andamios y material menor de consumo; cimbra, la mano de obra para acarreos internos, elevaciones a cualquier nivel, deberá considerar las pruebas de laboratorio que sean necesarias  en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las especificaciones y demás normas de la SCT y CFE que para el caso sean aplicables, así como el proyecto, trazo y nivelación, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesario, todos los acarreos tanto horizontales como verticales que sean necesarios, hasta el sitio de carga a los camiones; la carga de los materiales producto de las limpiezas , sobrantes y/o desperdicios. El cargo por equipo para las cargas; los tiempos de los vehículos de transporte durante las cargas descargas, los acarreos internos y externos  para el retiro de material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el tiro autorizado por el contratante; regalías y derechos al tiro, las herramientas, andamios y/o equipo de construcción y seguridad necesarios, infraestructura para trabajo diurno y nocturno, para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a las especificaciones, el proyecto, especificaciones de CFE y/o instrucciones de las dependencia, así como los indirectos, el financiamiento, la utilidad y cargos adicionales del contratista.

MEDICIÓN.- Será pieza, con el desglose en conceptos a que aplique la especificación de acuerdo al expediente de referencia de CFE, con aproximación a dos decimales.

BASE DE PAGO.-  Para efectos de pago se cuantificarán las unidades correctas y ejecutadas realmente, según especificaciones, líneas de proyecto, requerimiento de CFE y/o lo autorizado por la SCT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El trazo de la nueva línea ferroviaria discurre por el derecho de vía de las líneas de muy alta tensión de CFE, en el tramo comprendido del PK 0+000 hasta la boca del túnel Sierra de las Cruces, en el PK 36+200 (estos PK están referidos a la nueva línea ferroviaria).

Para poder construir la nueva línea ferroviaria, es necesario desplazar la actual infraestructura eléctrica de muy alta tensión existente en dicho derecho de vía. Este concepto trata precisamente de la reubicación de la citada infraestructura eléctrica de muy alta tensión (construcción de nueva infraestructura y desmantelamiento de la infraestructura existente) para permitir la construcción de la nueva infraestructura ferroviaria.

Las especificaciones técnicas aplicables a este concepto han sido desarrolladas por CFE, como empresa titular de las líneas de muy alta tensión a reubicar. La información facilitada por CFE se encuentra en el expediente-proyecto CFE: CFE Tomo I y CFE Tomo II, bajo el título reubicación de infraestructura eléctrica de alta tensión, revisión 0, fecha 04/ABR/2014, o revisiones posteriores.

En este concepto no se incluyen las obras inducidas existentes a lo largo del trazo ferroviario con la infraestructura eléctrica existente de Baja Tensión, Media Tensión o Alta Tensión. En este concepto se incluye únicamente los conceptos considerados en el Expediente-Proyecto CFE, y que afectan a las líneas muy alta tensión (400 kV, 230 kV y 115 kV) que discurren paralelas al trazo de la nueva línea ferroviaria, y que deben reubicarse para permitir la construcción de la línea ferroviaria. El expediente-proyecto de CFE se divide en 8 tramos, denominados tramo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Así pues, los trabajos asociados a este concepto deberán ejecutarse de forma previa al inicio de los trabajos de la nueva línea ferroviaria. Además, deberán ser ejecutados en su totalidad por una empresa acreditada por CFE; la acreditación se realizará mediante un listado de referencias en trabajos similares que demuestre una experiencia mínima en la ejecución de este tipo de trabajos.

Una vez ejecutados los trabajos, realizadas las pruebas, energizadas las nuevas instalaciones, y desmanteladas las instalaciones existentes, el conjunto de la instalación será cedida a CFE, previo acto de aceptación y recepción de las mismas.

La documentación asociada a este concepto se encuentra en el expediente-proyecto CFE: CFE Tomo I y CFE Tomo II, bajo el título reubicación de infraestructura eléctrica de alta tensión, revisión 0, fecha 04/ABR/2014, o revisiones posteriores (existen documentos con revisiones R1 y R2, con fecha última revisión 13/MAYO/2014). Los catálogos de conceptos previstos en dicho expediente-proyecto CFE se encuentran trascritos tal cual en el desglose de este concepto, y los ofertantes deberán rellenar asimismo la documentación de CFE al respecto: ANEXO TÉCNICO “FABRICANTES (MARCAS) DE LOS MATERIALES PARA LAS LÍNEAS” Y LOS ANEXOS ECONÓMICOS PARA CADA TIPO DE CATÁLOGO: INGENIERÍA, SUMINISTROS Y OBRA, así como el listado de referencias en trabajos similares. Así pues, el ofertante queda obligado a rellenar la siguiente información:

- Anexo Técnico “Fabricantes (marcas) de los materiales para líneas

- Anexo Económico “Catálogo de suministros para líneas, con monto económico”

- Anexo Económico “Catálogo de Actividades de Ingeniería y Capacitación, con monto económico”

- Anexo Económico “Catálogo de Actividades de Obra Civil y Electromecánica, con monto económico”

- Anexo Económico “Importe de la línea”

- Anexo Técnico “Información Técnica de los Equipos y Materiales que integran el alcance del suministro”

- Anexo Técnico “Laboratorios acreditados y pruebas prototipo de equipos y materiales”

Cada documento deberá ser elaborado en base a las correspondientes Guías de llenado de CFE, que se adjuntan en el expediente/proyecto de CFE.

La información contenida en los diferentes anexos económicos deberá coincidir plenamente con la facilitada en el Catálogo de Conceptos del Proyecto.

En relación a la información facilitada en los Anexos Técnicos, CFE deberá aprobar, en fase previa a los inicios de los trabajos, la propuesta de fabricantes (marcas) e información técnica de equipos y materiales, así como los laboratorios acreditados y pruebas prototipo de equipos y materiales. Lo anterior implica que las propuestas realizar en dichos Anexos Técnicos debe corresponder con suministradores acreditados y con experiencia previa con CFE en este tipo de suministros. Asimismo, se solicita que el expediente-proyecto CFE sea ejecutado por una única empresa subcontratista, una empresa acreditada por CFE; cuya acreditación se realizará mediante un listado de referencias en trabajos similares que demuestre una experiencia mínima en la ejecución de este tipo de trabajos.

La documentación expediente-proyecto CFE: CFE Tomo I y CFE Tomo II, bajo el título Reubicación de infraestructura eléctrica de alta tensión, revisión 0, fecha 04/ABR/2014, o revisiones posteriores, consta de dos tomos:

- TOMO I: con la totalidad de las especificaciones aplicables a los trabajos a desarrollar

- TOMO II: con las características particulares y descripción de los alcances.

En el TOMO I se encuentra la siguiente información:

- 25B ESP CFE-LTS-SVP-200298.PDF (Especificación CFE para la señalización de vías públicas).

- 34b 20140403- de carga postes concreto IS e IRD.pdf (árboles de carga postes)

- 34c 20140403- Ing de detalle Poste IRD.pdf (plano constructivo poste IRD)

- Carpeta /01 Vol I REUB INF ELECT PDF/

  - 01 Vol I LT PORTADA PARTE 1 R0 20140404.pdf (Portada Tomo I)

    - 02 Vol I LT PRESENTACIÓN R0 20140404.pdf (Presentación)

    - 03 Vol I LT CONTENIDO R1 20140414.pdf (Contenido Carpeta)

  - 04 Vol I LT PORTADA PARTE 2 R0 20140404.pdf (Portada Especificaciones Generales)

    - 05 Vol I LT ESP DISENO LTs AEREAS FR 20131011.pdf (Especificación CFE Diseño Líneas Aéreas de Transmisión)

    - 06 Vol I LT ESP DISEÑO LT SUBTERRANEAS  FR 20130400.pdf (Especificación CFE Diseño Líneas Subterráneas de Transmisión)

    - 07 Vol I LT ESP CONSTR LTs   20140217 FR 20131011.pdf (Especificación CFE Construcción Líneas Aéreas de Transmisión)

    - 08 Vol I LT ESP DESMANT Rev 20120824.pdf (Especificación CFE para desmantelar líneas)

    - 09 Vol I LT ESP LEV TOPO R1 20070702.pdf (Especificación CFE para levantamientos topográficos)

    - 10 Vol I LT ESP PROTE AVES FR 20120720.pdf (Especificación CFE para protección de las aves)

    - 11 Vol I LT ESP AMBIENT  GRALES Rev 20120800.pdf (Especificación CFE para especificaciones ambientales aplicables a líneas de revisión)

    - 12 Vol I LT Almacenes para Bienes SE y LT Rev 0 20120800.pdf (Especificación CFE para almacenes de bienes muebles)

    - 13 Vol I LT ESP PROT CONTRA IMPACTO R1 20120730.pdf (Especificación CFE de protecciones contra impacto)

    - 14 Vol I LT ESP GUARNICIONES y BANQUETAS R2 20120730.pdf (Especificación CFE para guarniciones y banquetas)

    - 15 Vol I LT ESP DEM RES EXC COM R2 20021022.pdf (Especificación CFE para demoliciones, restituciones, retiro materiales, etc.)

    - 16 Vol I LT ESP CONST BAN BARR DIR R6 20040302.pdf (Especificación CFE para bancos de ducto con barrenación direccional)

    - 17 Vol I LT ESP CONST BAN CONCRE R5 20031212.pdf (Especificación CFE para bancos de ductos en concreto)

    - 18 Vol I LT ESP DIS&CONSTR REG R7 20121129.pdf (Especificación CFE para registros)

    - 19 Vol I LT ESP DIS&CONSTR EST TRAN R4 20121129.pdf (Especificación CFE para estructuras de transición)

    - 20 Vol I LT ESP REALIZ OBRA EMEC R5 20030722.pdf (Especificación CFE para Obra Electromecánica)

    - 21 Vol I LT ESP INF TERM OBRA R4 20030627.pdf (Especificación CFE para documentación a entregar al terminar ejecución del proyecto).

    - 22 Vol I LT ESP SIST ADMON AMB R2 20070400.pdf (Especificación CFE sobre lineamientos para la elaboración del sistema de administración ambiental).

    - 23 Vol I LT ESP ASEG CALIDAD 20111020.pdf (Especificación CFE sobre lineamientos para aseguramiento de la calidad)

    - 24 Vol I LT ESP ANUNCIO ESPECT R1 20060300.pdf (Especificación CFE sobre anuncios espectaculares)

    - 25 Vol I LT ESP ESP SEG E HIG 2000009.pdf (Manual CFE sobre requerimientos de seguridad e higiene industrial).

    - 26 Vol I LT Relacion Especificaciones lapem REV 20130410.pdf (Relación CFE sobre especificaciones y normas aplicables).

  - 27 Vol I LT PORTADA PARTE 3 R0 20140404.pdf (Portada Parte 3)

    - 28 Vol I LT PORT DIAG CARGA R0 20140404.pdf (Diagramas de carga)

      - 29 06092011- Arbol de cargas 2220SM a 2229DM.pdf

      - 30 20130423- Cargas Poste 4230-2220 SB.pdf

      - 31 20140401- Cargas Postes  2226-1216 y 2229-1219DA.pdf

      - 32 20140401- Cargas Postes HD32 HD62 y HD92.pdf

      - 33 20140331- Arbol de cargas 4PR3.pdf

      - 34 20140226- Arbol de cargas 1213TCE.pdf

    - 35 Vol I LT PORT PLANOS CPOS BASIC R0 20140404.pdf (Planos de cuerpo básico)

      - 36 20140401- Plano Cpo basico 2220SM.pdf

      - 37 20140401- Plano Cpo basico 2221DM.pdf

      - 38 20140401- Plano Cpo basico 2223DM.pdf

      - 39 20140401- Plano Cpo basico 2226DM.pdf

      - 40 20140401- Plano Cpo basico 2229DM.pdf

      - 41 20130423- Plano Poste 4230-2220SB (Susp).pdf

      - 42 20140401- Poste tipo 2226-1216DA.pdf

      - 43 20140401- Poste tipo 2229-1219DA.pdf

      - 44 20130423- Planos poste HD32.pdf

      - 45 20130423- Poste tipo HD62.pdf

      - 46 20130423- Poste tipo HD92.pdf

      - 47 20140401- Cpo basico 4PR3.pdf

      - 48 20140226- Poste 1213TCE Transición.pdf

    - 49 Vol I LT PORT PARTE 4 R0 20140404.pdf (Portada Parte 4 Generales)

      - 50 Vol I LT PORT NOTAS GRALS R0 20140404.pdf (Notas Generales)

      - 51 Vol I LT NOTA ACLARATORIA NRF-042 R1 20121000.pdf (Nota aclaratoria referente a la norma NRF-042)

      - 52 Vol I LT NOTA ACLAR CAB POT Y SIST R2 20120704.pdf (Nota aclaratoria aplicable a la instalación de cables)

      - 53 Vol I LT  20140401- NOTA ACLARATORIA A FR 20140401.pdf (Nota aclaratoria relativa a estructuras de acero)

      - 54 Vol I NOTA ACLARATORIA Lineamientos VO+Prototipos alzado CPTT REV 1.pdf (Nota aclaratoria referente a los lineamientos para la determinación de los valores de obra y acreditación de los reportes de pruebas prototipo).

En el TOMO II se encuentra la siguiente información:

- Programa de reubicacion de infraestructura electrica.pdf (Planificación orientativa realiza por CFE para la realización de los trabajos).

- Carpeta /CONSIDERACIONES REUBICACIÓN LT'S/:

  - 00 Vol II  REUB INF ELEC CONTENIDO R1 13052014.pdf (Contenido Tomo II)

  - 01 Vol II REUB INF ELEC DESC OBRA R1 15042014.pdf (Descripción de la obra)

    - 01A CFE_Reubicación_Infraestructura_TREN TOLUCA-PL1.pdf (Plano 1)

    - 01B CFE_Reubicación_Infraestructura_TREN TOLUCA-PL2.pdf (Plano 2)

    - 01C CFE_Reubicación_Infraestructura_TREN TOLUCA-PL3 Rev 01MAY2014.pdf (Plano 3)

    - 01D CFE_Reubicación_Infraestructura_TREN TOLUCA-PL4.pdf (Plano 4)

    - 01E CFE_Reubicación_Infraestructura_TREN TOLUCA-PL5 Rev 01MAY2014.pdf (Plano 5)

    - 01F CFE_Reubicación_Infraestructura_TREN TOLUCA-PL6 Rev 01MAY2014.pdf (Plano 6)

    - 01G CFE_Reubicación_Infraestructura_TREN TOLUCA-PL7 Rev 01MAY2014.pdf (Plano 7)

  - 02 Vol II REUB INF ELEC ING ELEC Y CIV R2 13052014.pdf (Características particulares de Ingeniería Electromecánica)

  - 03 Vol II OBRA ELECT Y CIV R0 04042014-1.pdf (Obra Civil)

  - 04 Vol II ESTRUCTURAS R0 04042014.pdf (Características Particulares de Estructuras)

  - 05 Vol II CABLES AISLADORES Y HERR R0 04042014.pdf (Características Particulares de Cables, Aisladores y Herrajes)

  - 06 CAB POT Y ACC TRAMO 4 SUBTERR 115 kV R1 13052014.pdf (Características cables de potencia y accesorios para tramo 4).

  - 07 SIST SING POINT TRAMO 4 SUBTERR 115 kV R0 Abr-2014.pdf (Plano conexión pantallas cable de potencia tramo 4)

  - 08 SIST CAB POT Y ACC TRAMO 6 SUBTERR 230 kV R0 04042014.pdf (Características cables de potencia y accesorios para tramo 6).

  - 09 SIST SING POINT TRAMO 6 SUBTERR 115 kV R0 Abr-2014.pdf (Plano conexión pantallas cable de potencia tramo 6)

  - 10 Vol II REUB INF ELEC PRUEBAS SUMINISTROS R0 04042014.pdf (Inspección y pruebas de los materiales)

  - 11 REUB INF ELEC CARAT INFO COMPLE R0 04042014.pdf (Información complementaria)

    - 12 REUB INF ELEC TERM AMBIENTALES R0 04042014.pdf (Términos ambientales)

    - 13 REUB INF ELEC MEDICION DE RESISTIVIDAD R0 04042014.pdf (Mediciones de resistividad aparente del suelo)

    - 14 REUB INF ELEC CENS INST SUBT R0 04042014.pdf (Censo de instalaciones subterráneas existentes)

    - 15 L DE D AV TORRES REV 2 04042014.pdf (Lista de Distribución de Estructuras)

    - 16 Lista de dist. de Cimentaciones R0 04042014.pdf (Lista de Distribución de Cimentaciones).

    - 17 Diseño de cimentaciones 20140411 (Tramos aéreos).pdf (Diseño de Cimentaciones)

    - 18 20140411- Diseño de estructuras enterradas.pdf (Diseño de estructuras enterradas)

      - 18A Esquema ampl barda perimetral SE San Fco R0 13052014.pdf (Detalle de ampliación barda perimetral SE SAN FRANCISCO)

      - 18B Diseño ampl barda perimetral SE San Fco R0 13052014.pdf (Sistema de Seguridad Física, barda perimetral y puerta de acceso SE San Francisco)

      - 18C Esquema barda perimetral transición 230 kV R0 13052014.pdf (Detalle de barda perimetral LT 230 kV Atenco-Tianguistenco, predio punto de transición)

      - 18D Diseño barda perimetral R0 13052014.pdf (Sistema de seguridad física, barda perimetral y puerta de acceso, transición 230 kV).

  - 19 REUB INF ELEC CARAT ALCANCE SUM R1 13052014.pdf (Alcance de suministro)

    - 20 REUB INF ELEC AT SUMINISTROS R0 04042014 MODIFICAR.pdf (Anexo Técnico “Fabricantes (marcas) de los materiales para líneas)

    - 21 REUB INF ELEC AE SUMINISTROS R0 04042014 MODIFICAR.pdf (Anexo Económico “Catálogo de suministros para líneas, con monto económico”)

      - 21A Guía de llenado anexo técnico marca fab mats.pdf (Guía de llenado anexo técnico “Fabricantes (marcas) de los materiales para líneas”

      - 21B Guía de llenado anexo económico del cat ingeniería.pdf (Guía de llenado anexo económico “Catálogo de suministros para líneas, con monto económico”

  - 22 REUB INF ELEC CARAT ING Y CAPAC R1 13052014.pdf (Alcance de ingeniería y capacitación)

    - 23 REUB INF ELEC AE INGENIERIA R0 04042014.pdf (Anexo Económico “Catálogo de Actividades de Ingeniería y Capacitación, con monto económico”)

      - 23A Guía de llenado anexo económico del cat ingeniería.pdf (Guía de llenado anexo económico “Catálogo de suministros para líneas, con monto económico”).

  - 24 REUB INF ELEC CARATULA OBRA CIVIL Y EMEC R1 13052014.pdf (Alcance de Obra Civil y Electromecánica)

    - 25 REUB INF ELEC AE OBRA R0 04042014.pdf (Anexo Económico “Catálogo de Actividades de Obra Civil y Electromecánica, con monto económico”)

      - 25A Guía de llenado anexo económico cat obra.pdf (Guía de llenado anexo económico “Catálogo de actividades de obra civil y obra electromecánica, con monto económico”).

  - 26 REUB INF ELEC CARATULA IMPORTE DE LA LÍNEA.pdf (Carátula Importe de la Línea)

    - 27 Anexo económico importe de la línea.pdf (Anexo económico “Importe de la línea”)

    - 28 Guia de llenado importe de la línea.pdf (Guía de llenado anexo económico “Importe de la línea”)

  - 29 REUB INF ELEC CARATULA INFORMACION DE SUMINISTROS.pdf (Información técnica de los equipos y materiales que integran el alcance del suministro)

    - 30 Anexo técnico información técnica suministros.pdf (Anexo Técnico “Información Técnica de los Equipos y Materiales que integran el alcance del suministro”)

    - 31 Guía de llenado información técnica de suministro.pdf (Guía de llenado anexo técnico “Información Técnica de los equipos y materiales que integran el alcance del suministro”)

  - 32 REUB INF ELEC CARATULA LABORATORIOS Y PRUEBAS PROTOTIPO.pdf (Laboratorios acreditados y pruebas prototipo de equipos y materiales).

    - 33 Laboratorios y prueb prototipo.pdf (Anexo Técnico “Laboratorios acreditados y pruebas prototipo de equipos y materiales”).

EJECUCIÓN.- En la documentación expediente-proyecto CFE, tomo II, existe una planificación orientativa para la ejecución de los trabajos (Programa de reubicacion de infraestructura electrica.pdf). En fase de obra, deberá establecerse una nueva planificación con CFE, que incluya el programa de libranzas, con el fin de prever las ventanas temporales para interrumpir el servicio en las instalaciones a desmantelar, y energizar las nuevas instalaciones ejecutadas. Dicha planificación requiere de la aprobación previa de CFE.

Como citado anteriormente, los trabajos deberán realizarse antes del inicio de los trabajos de la infraestructura ferroviaria. Además, deberán ser ejecutados en su totalidad por una empresa acreditada por CFE; la acreditación se realizará mediante un listado de referencias en trabajos similares que demuestre una experiencia mínima en la ejecución de este tipo de trabajos.

Una vez ejecutados los trabajos, realizadas las pruebas, energizadas las nuevas instalaciones, y desmanteladas las instalaciones existentes, el conjunto de la instalación será cedida a CFE, previo acto de aceptación y recepción de las mismas.

En el documento 02 Vol II REUB INF ELEC ING ELEC Y CIV R1 15042014.pdf (Características particulares de Ingeniería Electromecánica), existe un apartado sobre las características particulares requeridas al Estudio de Compatibilidad Electromagnética entre la infraestructura eléctrica y el tren interurbano Toluca-México, a ejecutar por el Contratista.

Uno de los apartados de este estudio versa sobre los Efectos de la Línea de Transmisión en la Construcción del Ferrocarril. Deberán tenerse en cuenta las conclusiones de dicho estudio durante la ejecución de las obras, además de las especificaciones CFE que sean aplicables.

Los otros dos apartados de este estudio hacen referencia a los Efectos de la Línea de Transmisión en la operación y mantenimiento del ferrocarril. Las conclusiones de este estudio deberán ser tenidas en cuenta como premisas de diseño, tanto en el diseño de las nuevas líneas de transmisión como en el diseño de la nueva infraestructura ferroviaria.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Serán aplicable las especificaciones CFE al respecto, en especial, 10 Vol II REUB INF ELEC PRUEBAS SUMINISTROS R0 04042014.pdf (Inspección y pruebas de los materiales), 32 REUB INF ELEC CARATULA LABORATORIOS Y PRUEBAS PROTOTIPO.pdf (Laboratorios acreditados y pruebas prototipo de equipos y materiales); y 33 Laboratorios y prueb prototipo.pdf (Anexo Técnico “Laboratorios acreditados y pruebas prototipo de equipos y materiales).

El Plan de Control de Calidad de las obras a ejecutar será realizado en fase previa al inicio de los trabajos del presente concepto, y deberá ser aprobado previamente por CFE.

Deberá establecerse con CFE un programa de libranzas y un protocolo de pruebas y energización de todas y cada una de las instalaciones ejecutadas, debiendo ser aprobado dicho protocolo por CFE.

Asimismo deberá realizarse un protocolo de recepción y aceptación de las instalaciones ejecutadas, que sirva de base para la recepción de dichas instalaciones por parte de CFE. Dicho protocolo deberá ser validado también por CFE en fase previa al inicio de los trabajos.