EP 342 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHA DE AISLAMIENTO TÉRMICO RÍGIDA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El suministro y colocación de plancha de aislamiento térmico rígida sobre cubierta de lámina para techumbre se hará de acuerdo a los planos de proyecto, y apegándose en todo momento a los estándares de calidad necesarios, así como a la normativa vigente.

La plancha será formulada con polisocianurato (p.i.r) mediante proceso de espumación, recubierta con velo de vidrio por ambas caras para la techumbre, el despiece será apegado a lo marcado en el proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del suministro y colocación de plancha de aislamiento térmico rígida, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: materiales, desperdicios, fijaciones, mano de obra, andamios, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilización a cualquier altura y a cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).