EP 361.-	MECHINALES

EJECUCIÓN

Agujero que se deja los muros que permite el paso del agua con el fin de permeabilizarlo.

ESPECIFICACIÓN

El mechinal debe tener un diámetro máximo del 75% del diámetro del material drenante utilizado en el trasdós del muro.

MEDICIÓN.- La medición será en metro lineal.

BASE DE PAGO.- La base de pago es por unidad de obra totalmente terminada