EP 366 (18).-   BRIGADA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: PERSONAL PARA CONTROL DE TRÁFICO, MANEJO DE SEÑALES PROVISIONALES,  REUBICACION Y MANTENIMIENTO, Y NORMAS DE SEGURIDAD EN AREAS DE  TRABAJO EN TURNOS DE 12.00 HRS. SEGÚN INSTRUCCIONES DEL CONTRATANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

EJECUCIÓN.- Lo correspondiente al salario nominal del personal, así como las prestaciones de ley, tales como: IMSS, INFONAVIT, SAR, y demás prestaciones obligatorias indicadas en la ley federal del trabajo, el personal deberá cumplir con los perfiles aquí señalados, será requisito cumplir con la preparación académica indicada para desarrollar cada actividad, la mano de obra para la ejecución de los trabajos de seguridad en el proceso de la obra,  que le sean indicadas por la supervisión o la “la dependencia”. control de tráfico, manejo de señales, mantenimiento y reubicación de la misma,  el equipo de seguridad tales como: botas, overol, chaleco, impermeable, banderín, silbato de baquelita, lámpara, guantes de carnaza, amarrador, carretilla, pala, banderola reflejante de 60 cm. de lado con un poste de madera de 1 m de largo y 2.5 cm. de diámetro, mascarilla para polvo, casco de fibra de vidrio, lámpara para señales con baterías que emita luz roja opaca; de acuerdo al manual de dispositivos para el control de tránsito, éste equipo deberá estar siempre en óptimas condiciones de trabajo durante toda la obra, adecuado para el buen y seguro desempeño de sus funciones y proporcionarse cada 3 meses y/o al deterioro del mismo (lo que ocurra primero), reclamos de la ciudadanía, y/o posibles situaciones de emergencia, previa autorización de la dirección de obra civil de “la dependencia” con recuperación para el contratista. en específico al encargado de seguridad deberá proporcionársele un radio localizador con cobertura metropolitana, con reposición en caso descompostura y con recuperación a favor del contratista todo el equipo deberá ser entregado nuevo al inicio y a la reposición cada tres meses, de acuerdo a las instrucciones de “la dependencia”; y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con el proyecto, especificaciones y/o instrucciones de “la dependencia”; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista.

PERSONAL DE SEGURIDAD:

| CATEGORÍA | PERFIL |
| --- | --- |
| (1) ENCARGADO | NIVEL MEDIO SUPERIOR MÍNIMO (PREPARATORIA TERMINADA) |
| (1) SUPERVISOR | NIVEL MEDIO SUPERIOR MÍNIMO (PREPARATORIA TERMINADA). |
| (1) AUXILIAR | SECUNDARIA (MÍNIMO) |
| (5) AYUDANTES | PRIMARIA (MÍNIMO) |

Además, el precio unitario debe incluir el material y mano de obra necesarios para la protección y el adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo, a entera satisfacción del contratante, asimismo la reposición de los materiales que durante la ejecución de los trabajos, sean susceptibles de maltrato, según las instrucciones de “la dependencia”.

BASE DE PAGO.-  Será por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato por jornales.