B1  Construcción SE Maniobras (SET 1) 4 Alimentadores en 230 KV aislados en SF6.

E.P.37 Convenio Especifico No. DN-001/2014  Construcción SE Maniobras (SET 1) Verificación de la Ingeniería básica y de detalle del Proyecto para el Suministro de Energía Eléctrica de Alta Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Descripción: Se verificara que la construcción de  4 Alimentadores en 230 KV aislados en SF6 para la SE Maniobras (SET1) se realizo de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de CFE.

Ejecución:

Se verificara:

1.- Información Técnica.

2.- Planos de Ingeniería.

3.- Especificaciones.

4.- Condicionante ambientales del proyecto.

Base de pago:

Se entregara un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

Aspectos Generales.

Avance real de la obra con reporte fotográfico.

Informe de adecuaciones al proyecto.

Actividades relevantes

Dictamen de la calidad de los trabajos.

Unidad de Medida.

Informe Final.

E.P.38 Convenio Especifico No. DN-001/2014 Construcción SE Maniobras (SET 1) Verificación de la utilización de los insumos utilizados en los trabajos de construcción de Alta Tensión del Proyecto para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Descripción: Se verificara la utilización de los insumos usados en la construcción 4 Alimentadores en 230 KV aislados en SF6 requeridas para la SE Maniobras (SET 1) sean los indicados en el proyecto de CFE.

Ejecución:

Se verificara y dictaminaran:

1.- Conciliación del Inventario Físico;

2.- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

Base de pago:

Se entregara un Informe Final impreso y en archivo electrónico, donde se indiquen las cantidades y características del material y equipo del proyecto de CFE y los utilizados en la construcción del proyecto.

Unidad de Medida.

Informe Final.

E.P.39 Convenio Especifico No. DN-001/2014 Construcción SE Maniobras (SET 1) Verificación de la puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de Alta Tensión del Proyecto para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Descripción: Verificación de la puesta en servicio de la construcción 4 Alimentadores en 230 KV aislados en SF6 requeridas para la SE Maniobras (SET 1) sean los indicados en el proyecto de CFE.

Ejecución:

Se verificara que la construcción  de 4 Alimentadores en 230 KV aislados en SF6 requeridas para la SE Maniobras (SET 1) se encuentren energizadas y en operación.

Base de pago:

Se entregara un Informe Final de la Puesta en servicio conformado por un informe impreso y en archivo electrónico que contenga:

Estatus actual de la Obra.

Fecha de Puesta en Servicio.

Unidad de Medida.

Reporte Final.

E.P.40 Convenio Especifico No. DN-001/2014 Construcción SE Maniobras (SET 1) Informe final resultado de los saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la Construcción de la Alta Tensión del Proyecto para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Descripción: Se presentara Informe final resultado de los saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la construcción  de 4 Alimentadores en 230 KV aislados en SF6 requeridas para la SE Maniobras (SET 1).

Ejecución:

Se verificara:

1.- Información Técnica.

2.- Planos de Ingeniería.

3.- Especificaciones.

4.- Condicionante ambientales del proyecto.

6.- Conciliación del Inventario Físico;

7.- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características de la Ingeniería Básica y de Detalle de CFE.

Base de pago:

Se entregara un Informe Final de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá entre otros documentos los siguientes aspectos:

Aspectos generales

Informe de adecuaciones al proyecto ejecutivo

Estado real de la obra con reporte fotográfico

Actividades relevantes.

Saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la construcción.

Dictamen de la calidad de los trabajos.

Unidad de Medida.

Informe Final.