TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-009000988-E11-2017, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA REFERENTE A EL “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN FÍSICA, COMPROBACIÓN DOCUMENTAL E INTEGRACIÓN DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS CELEBRADOS CON CFE, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE; SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN; REUBICACIÓN DE CABLES CON FIBRAS ÓPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA TENSIÓN, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA”, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.

- ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Tren Interurbano de Pasajeros México‐Toluca es un proyecto de construcción de ferrocarril de larga distancia y media velocidad que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México. Este proyecto, enmarcado dentro del Plan Nacional de Infraestructuras del Gobierno de México, consiste en el trabajo sobre una línea ferroviaria de una longitud de 57,741 km (4,6 km en túnel, 45,8 km en viaductos y 7,3 km en superficie) y cuya demanda prevista es de 250.000 pasajeros diarios en su momento de puesta en operación, con un crecimiento hasta los 400.000 pasajeros diarios en el año 2042.

La futura línea, que unirá la capital del Estado de México, Toluca, con la Ciudad de México, atravesando, a su vez, la localidad de Santa Fe, dispondrá de seis estaciones en viaducto, talleres y cocheras. La línea tendrá dos estaciones terminales una en Zinacantepec al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la otra en la Estación Observatorio al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México donde conectara con la Línea 1 del Sistema de Trasporte Colectivo ‐ Metro y la ampliación de la Línea 12 del mismo sistema.

De Observatorio la vía partirá hacia la zona de Santa Fe donde tendrá su primera estación, para luego adentrase por el derecho de vía de la Autopista México‐Toluca 135D de la cual se apartara para entrar en un túnel de 4,6 km de longitud que le permitirá evitar la mayoría de la zona Boscosa de la Sierra de las Cruces y el Parque nacional Desierto de los Leones, para salir a superficie a la altura del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla para luego seguir hasta un punto intermedio entre los pueblos de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, donde tendrá su primera estación de paso, cumpliendo con esto con su primera fase constructiva de 36 km. Seguirá entonces por el derecho de vía del Ferrocarril México‐Toluca paralelo a la Carretera Federal No. 15D y el Paseo Tollocan hasta la intercesión con la Avenida Miguel Alemán Valdez donde se encontrará la estación Metepec‐Aeropuerto, siguiendo por el Paseo Tollocan hasta encontrarse con la Estación Sur de Autobuses de Toluca donde estará la estación Terminal, seguirá por el Paseo Tollocan o como ruta alterna la Avenida de las Torres hasta encontrarse con la calle 16 de Septiembre en Zinacantepec donde tendrá su terminal y cumplirá su segunda fase con 57,7 km de construcción.

- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA

Las características generales del proyecto son las siguientes:

- Longitud total 57,7 km

- Inicio del proyecto Estación Zinacantepec, Toluca

- Termino del proyecto Estación Observatorio, Cd. México

- Estaciones

- Zinacantepec:		Estación elevada 0+300

- Cristóbal Colón:	Estación elevada 6+175

- Metepec:		Estación elevada 13+255

- Lerma:			Estación elevada 19+540

- Santa Fe:		Estación elevada 49+205

- Observatorio:		Estación elevada 57+651

- Infraestructuras Túneles:

- Túnel Bi‐tubo:   	4.60 km

- Talleres y cocheras:		1

- Velocidad máxima:		160 km/h

- Velocidad comercial:		90 km/h

- Tiempo recorrido:		39 min.

- Número de trenes:		15 trenes. Longitud de tren: 200 m

- Alimentación de tracción:	25 kV

- Sistemas ferroviarios:

- Sistema señalización de protección continua estándar europeo ERTMS Nivel 2,

- Sistema GSM-R para transporte ERTMS y comunicaciones críticas de voz,

- Pilotaje automático,

- Centro de Control en filosofía 'SEAMLESS',

- Optimización personal de explotación,

- Red de datos multiservicio,

- Sistema de locomoción eléctrica por alimentación con catenaria,

- Vía doble confinada.

- OBJETIVO

Realizar el “Análisis, verificación física, comprobación documental e integración del informe sobre el cumplimiento de los alcances de los convenios específicos celebrados con CFE, relativos a la elaboración de la ingeniería básica y de detalle; supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de alta tensión; reubicación de cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura de alta tensión, derivado de la construcción del tren interurbano México - Toluca”, que se efectuará a las obras específicas en media tensión de los trabajos realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la alimentación eléctrica de las 6 estaciones de abordaje, 2 Túneles para ventilación y 1 Taller y Cochera, del tramo ferroviario “Zinacantepec Edo. México – Av. De las Torres Observatorio, Álvaro Obregón, Ciudad de México, y para las obras específicas en alta tensión para la SE maniobras (SET 1) y LT maniobras (SET 1), de acuerdo al Convenio Especifico No. DN-001/2014

- ALCANCES DE LOS TRABAJOS

Acorde con la experiencia previa de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM) respecto a los proyectos ferroviarios de éste tipo, se considera relevante ejecutar el “Análisis, verificación física, comprobación documental e integración del informe sobre el cumplimiento de los alcances de los convenios específicos celebrados con CFE, relativos a la elaboración de la ingeniería básica y de detalle; supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de alta tensión; reubicación de cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura de alta tensión, derivado de la construcción del tren interurbano México - Toluca”, para los trabajos llevados a cabo por la CFE, de acuerdo al Convenio Especifico No. DN-001/2014.

- Para Media Tensión:

- Trabajos a revisar en los Tramos I, III y IV

- Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF), estación de abordaje ZINACANTEPEC, construcción de: 1C-3F-4H-23KV-0.1KM-500 AWG-AL-XLP-PHD y murete de conexiones en media tensión;

- Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF), estación de abordaje CRISTOBAL COLÓN (AHORA ESTACIÓN TERMINAL DE AUTOBUSES) construcción de: 1C-3F-4H-23KV-0.4KM-500 AWG-AL-XLP-PHD y murete de conexiones en media tensión;

- Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF), ESTACIÓN DE ABORDAJE METEPEC, construcción de: 1C-3F-4H-23KV-0.4 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD y murete de conexiones en media tensión;

- Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF), estación de abordaje LERMA, construcción de: 1C-3F-4H-23KV-0.3KM-336.4-AAC;

- Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF), estación de abordaje SANTA FE, construcción de: 1C-3F-4H-23KV-0.1KM-500AWG-AL-XLP-PHD y dos seccionadores de 3 vías para 23KV (600/200A);

- Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF), estación de abordaje OBSERVATORIO, construcción de: 1C-3F-4H-23KV-0.7 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD, murete de conexiones en media tensión, dos automatismo con restauradores en 23 kV y cambio de conductor 1C-3F-4H-23KV-0.4KM-336.4AWG-SA-AAC-PC (urbana).

- Trabajos a realizar en Tramos I, III y IV

- Análisis del Proyecto Ejecutivo para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de construcción de la Media Tensión, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Montaje de 0.1 kM de Media Tensión Subterránea, 23 kV., Cal. 500 AWG y Murete de conexiones en Media Tensión; Montaje de 0.4 kM de Media Tensión Subterránea, 23 kV., Cal. 500 AWG  y Murete de conexiones en Media Tensión; Montaje de 0.4 kM de Media Tensión Subterránea, 23 kV., Cal. 500 AWG y Murete de conexiones en Media Tensión; Montaje de 0.3 kM de Media Tensión Aéreo, desnudo, Cal. 336.4-AAC; Montaje de 0.1 KM de Media Tensión Subterránea, 23 kV., 500 AWG. y dos Seccionadores de 3 vías para 23kV (600/200A); Montaje de 0.7 KM de Media Tensión Subterránea, 23 kV., 500 AWG y Murete de Conexiones en Media Tensión, Conexión de dos desconectadores subterráneos de Media Tensión con restauradores en 23 kV., sustitución de 0.4 KM de Media Tensión de conductor Aéreo, semi aislado, 23 kV., Cal. 336.4-AWG, considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Informe final resultado del los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas (Análisis del Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas), informando los saldos a favor y en contra en los trabajos de Media Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca”.

- Trabajos a revisar en Tramo III

- Subestación de Alumbrado y Fuerza para Ventilación Mayor (SAFVM), Boca Noroeste Túnel para Ventilación Sierra de las Cruces, construcción de 1C-3F-4H-23KV-6.6 KM-336.4 AWG-SA-AAC-PC-(urbana), Construcción 1C-3F-4H-23KV-2.2 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD, doce Automatismo con Restauradores en 23 KV y cambio de conductor 1C-3F-4H-23KV-6.7 KM-336.4 AWG-SA-AAC-PC(urbana).

- Subestación de Alumbrado y Fuerza para Ventilación Mayor (SAFVM), Boca Suroeste Túnel para Ventilación Sierra de las Cruces, Construcción de 1C-3F-4H-23KV-6 KM-336.4 AWG-SA-ACSR-PC-(urbana), Construcción 1C-3F-4H-23KV-4 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD, y cambio de conductor 1C-3F-4H-23KV-9 KM-336.4 AWG-SA-AAC-PC(urbana).

- Trabajos a realizar en Tramo III

- Análisis del Proyecto Ejecutivo para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de construcción de la Media Tensión, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a:Construcción de 1C-3F-4H-23KV-6.6 KM-336.4 AWG-SA-AAC-PC(urbana), Construcción 1C-3F-4H-23KV-2.2 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD, Doce Automatismo con Restauradores en 23 KV y cambio de conductor 1C-3F-4H-23KV-6.7 KM-336.4 AWG-SA-AAC-PC(urbana);  Construcción de 1C-3F-4H-23KV-6 KM-336.4 AWG-SA-ACSR-PC-(urbana), Construcción 1C-3F-4H-23KV-4 KM-500 AWG-AL-XLP-PHD, y cambio de conductor 1C-3F-4H-23KV-9 KM-336.4 AWG-SA-AAC-PC(urbana), considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Informe final resultado del los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas (Análisis del Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas), informando los saldos a favor y en contra en los trabajos de Media Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca

- Trabajos a revisar en Tramo I, IV y V

- Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF) Taller y Deposito, construcción de 1C-3F-4H-23KV-4.3KM-500AWG-AL-XLP-PHD y construcción de dos alimentadores Metal Clad Barra Principal en 23 KV.

- Trabajos a realizar en Tramo III

- Análisis del Proyecto Ejecutivo para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de construcción de la Media Tensión, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Construcción de 1C-3F-4H-23KV-4.3KM-500AWG-AL-XLP-PHD y construcción de dos alimentadores Metal Clad Barra Principal en 23 KV., considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Informe final resultado del los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas (Análisis del Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas), informando los saldos a favor y en contra en los trabajos de Media Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca”.

- Para Alta Tensión:

- Trabajos a revisar en los Tramos III

- SE MANIOBRAS (SET 1) Construcción 4 Alimentadores en 230 KV aislados en SF₆; LT Maniobras (SET 1) Construcción 230 kV-2C-0.35KM 1600 mm² CU-XLPE.

- Trabajos a realizar en los Tramos III

- Análisis de la Ingeniería básica y de detalle, del Proyecto Ejecutivo para el Suministro de Energía Eléctrica de Media Tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca", constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Validación de la correcta utilización de los insumos empleados en los trabajos de construcción de la Media Tensión, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Construcción 4 Alimentadores en 230 KV aislados en SF₆; Construcción LT Maniobras (SET 1) 230 KV-2C-0.35 KM-1600 mm² CU-XLPE.

- Informe final resultado del los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas (Análisis del Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas), informando los saldos a favor y en contra en los trabajos de Media Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca”.

- Generales

- Verificar que el Contratista cuente con la información técnica, programas de obra, especificaciones, procedimientos y condicionantes del proyecto de los trabajos realizados por la CFE.

- Verificar las actas de inicio de los trabajos así como la apertura de la bitácora de obra correspondiente vigilando que se mantenga actualizada y dando seguimiento a las notas relacionadas con los trabajos objeto del presente contrato.

- Registrar en la bitácora los avances y aspectos relevantes de la verificación.

- Verificar que los equipos y materiales cumplan con las pruebas de fábrica y cuenten con el certificado de calidad correspondiente.

- Verificar que los trabajos de construcción y puesta en servicio del proyecto cumplan con las especificaciones y procedimientos, a fin de dar cumplimiento a la legislación y Normatividad aplicable.

- Verificar que las actividades del programa de construcción de obra electromecánica y puesta en servicio, se realicen conforme a las especificaciones de la CFE.

- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de la verificación, el que contendrá entre otros:

- Archivo fotográfico.

- Reportar a la SCT (DGDFM), dentro del informe final, cuando se detecte que los trabajos están siendo realizados fuera de especificación ó con materiales que no acrediten la calidad requerida por el proyecto.

- Informar a la SCT (DGDFM), dentro del informe final, cuando se detecten trabajos defectuosos, documentando las anomalías.

- Participar en juntas de trabajo mensuales, para analizar el estado de los trabajos, avance y problemas detectados, debiendo consignar en minutas los acuerdos alcanzados.

- Verificar la documentación de soporte relacionada con cambios de diseño del proyecto, derivados de la problemática que se presente durante la ejecución de los trabajos, para cumplir con los requerimientos técnicos de la misma.

- Elaborar reportes de forma mensual (Informe mensual) y especial cuando así se requiera, donde se describa la verificación de los trabajos realizados, la utilización de materiales e insumos utilizados; incluirá un reporte fotográfico.

- Verificar de las cantidades finales construías.

- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y METODOLOGÍA

El Contratista designado para llevar a cabo el “Análisis, verificación física, comprobación documental e integración del informe sobre el cumplimiento de los alcances de los convenios específicos celebrados con CFE, relativos a la elaboración de la ingeniería básica y de detalle; supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de alta tensión; reubicación de cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura de alta tensión, derivado de la construcción del tren interurbano México - Toluca”,  previo al inicio de sus servicios, deberá revisar todos los documentos que conforman los Proyectos electromecánicos y civiles, (memorias descriptivas, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, números generadores, entre otros), mismos que deberán ser elaborados con base a leyes, reglamentos, normas, especificaciones nacionales vigentes aplicables.

- Actividades Previas al inicio de los trabajos

La SCT a través de la DGDFM, entregará al Contratista en tiempo y forma los siguientes documentos:

Previamente al inicio de los trabajos, se entregará al Contratista la información necesaria, con el objeto de informar de las condiciones en las que se desarrollará el servicio y del sitio de los trabajos, así como de las características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que les permita iniciar el Análisis, Verificación física y documental para obras Específicas de Media y Alta Tensión, según lo programado y hasta su conclusión.

Información necesaria:

- Copia del proyecto ejecutivo de las obras Civiles y Electromecánicas de la CFE, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados.

- Modificaciones autorizadas a los Planos.

- Registro y control de la bitácora electrónica y las minutas de las juntas de trabajo.

- Cantidades de los trabajos realizadas y faltantes de ejecutar.

- Cronograma de los trabajos de ejecución de la CFE.

- Programa de suministros de materiales eléctricos a utilizar por parte de la CFE.

- Trabajos a ejecutar la contratista

- Verificar física y documentalmente las cantidades de los trabajos realizados;

- Verificación de materiales e insumos utilizados;

- Conocer el Inventario Físico;

- Celebrar juntas de trabajo mensuales con la SCT (DGDFM), para informar el avance de los trabajos de verificación; consignando en las minutas y en la Bitácora Electrónica los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos;

- Llevar el control de las cantidades de obra ejecutados;

- Verificación del proyecto, planos, de la ingeniería básica y de detalle;

- Verificar que los materiales e insumos utilizados, la maquinaria y los equipos a utilizarse sean de la calidad y características de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- Verificar la debida terminación de los trabajos de acuerdo a los insumos asignados y utilizados.

- Reuniones de análisis y control

Dentro de este procedimiento los trabajos deben incluir el realizar cada mes por lo menos, una junta de control con su personal, personal de la SCT-DGDFM y el Residente de la obra, o las personas o contratistas que estén involucrados en cualquier parte del proyecto y de la obra, tanto para revisar a detalle el desarrollo de la etapa de revisión y análisis del proyecto ejecutivo, como para revisar el desarrollo del proceso constructivo de la obra, calidad de la obra, conceptos de trabajos ordinarios, adicionales y extraordinarios o cualquier otra situación relevante para la ejecución de los trabajos.

Se deberá elaborar una minuta de dicha reunión, con todos los acuerdos, compromisos, entregas, pendientes y cualquier otro asunto que por su importancia debe quedar registrado. Asimismo y una vez que se haya realizado el análisis del avance del proyecto con corte a la fecha de la junta, es decir, análisis de avance real contra el programado y los pronósticos correspondientes, en el caso de alguna desviación, deberá la SCT-DGDFM señalar las acciones-compromiso, que en conjunto con la Residencia de obra y el Contratista hayan acordado, por lo que se realizarán para corregir esa desviación, deberá asentar en la minuta todos los puntos que se trataron en esta reunión de trabajo, misma que hará llegar a la SCT-DGDFM en su reporte quincenal (impresa y en medio magnético).

- Bitácora electrónica

Los trabajos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46, último párrafo de la LOPSRM y el artículo 122 de su Reglamento debe abrir la bitácora electrónica, desde el primer día de trabajo y llevarla día a día, hasta el finiquito de los mismos, siendo ésta, el documento oficial que servirá como instrumento de comunicación entre los participantes, en la cual se asentarán los hechos y asuntos sobresalientes que en alguna forma afecten al proyecto y comprenderá las etapas de desarrollo de las obras. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica.

Es responsabilidad de la Contratista mantener una comunicación abierta, honesta, oportuna y constante, para lo cual además de la bitácora deberá hacer uso de todos los medios de comunicación habidos, ya sean escritos, electrónicos, etc., haciendo la observación, que en todos los casos debe haber constancia o evidencia de la comunicación sostenida

- Informe final

La Contratista debe realizar y entregar a la SCT-DGDFM un Informe final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá entre otros documentos, gráficas, programas, avances, fotografías.

Informe del programa de avance real de la obra con reporte fotográfico que incluya lo siguiente:

- Aspectos generales

- Informe de adecuaciones al proyecto ejecutivo

- Actividades relevantes

- Gráfica de avances

- Informe de control de calidad de los materiales

- Reporte fotográfico

- Notas relevantes de Bitácora de obra

- Reporte de las cantidades finales de los trabajos.

La Contratista debe presentar estos Reportes en sistema computarizado con archivos Office de Microsoft: Word, Excel, Power Point, con gráficas, imágenes y fotografías digitales a color e impresos. La presentación de los Reportes, en todos los casos se presentará en archivo electrónico editable e impreso, debidamente encuadernado. Debe entregar dos copias originales a color.

- Responsabilidad del contratista

La Contratista es responsable de contar con el personal técnico, equipo, mobiliario y consumibles suficientes y necesarios para llevar a cabo las obligaciones para las que se ha contratado, con base en los presentes Términos de Referencia; así mismo es responsable de contar con el personal técnico especializado en ingeniería electromecánica y profesiones afines.

Para verificar que se cumpla con el objetivo del servicio, la Contratista deberá garantizar que el personal tanto en cantidad como capacidad profesional sea el que cumple el perfil y habilidad técnica requerida.

- Programa

La Contratista deberá considerar en el programa de verificación de los trabajos, todos los suministros e insumos utilizados así como los controles de calidad aplicados, la correcta instalación de los equipos, así como las cantidades finales de finiquito.

- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Contratista está autorizada para:

- Informar a la SCT-DGDFM sobre los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad o especificaciones establecidas, la maquinaria y los equipos de construcción que estén en mal estado y que no correspondan con los trabajos por ejecutar.

- Informar a la SCT-DGDFM la adecuación de planos y especificaciones para su implantación en los trabajos, siempre que no modifiquen el proyecto en su concepción, comportamiento estructural, seguridad de ejecución o implique variaciones significativas en dimensiones o especificaciones.

La Contratista no está autorizada para:

- Revocar las instrucciones que reciba de la SCT-DGDFM a través de la Residencia de obra.

- Hacer concesiones en el alcance de ejecución de la obra contenido en el proyecto y sus especificaciones.

- Aprobar compromisos y convenios verbales o escritos relacionados con los trabajos que verificará.

- Ordenar a la contratista la suspensión de los trabajos.

Las actividades durante el proceso de los trabajos se deberán de apegar a:

- Verificar que los trabajos electromecánicos se hayan realizado de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto ejecutivo y al programa de obras, así como a lo establecido en las especificaciones de construcción, a las normas y reglamentos de construcción vigentes.

- Informar en juntas previamente establecidas y a través de minutas, sobre los aspectos básicos de los trabajos, como son: avances, calidad, seguridad industrial y demás conceptos previstos en los presentes alcances.

Con el aviso de terminación de los trabajos por parte de la CFE, se deberá verificar la debida terminación de los mismos, la correcta utilización de los insumos contratados y verificar las cantidades finales construidas, tomando en cuenta los siguientes conceptos:

- Elaborar una relación de detalles o deficiencias de la obra realizada por la CFE, reportándolo a la SCT-DGDFM.

- Verificar y validar que los trabajos estén realizados de acuerdo con el proyecto ejecutivo y a las especificaciones vigentes.

- Notificar a la SCT-DGDFM las cantidades finales de los trabajos contratados, bajo los términos del contrato, y en caso de incumplimiento, notificar las fallas y los faltantes en que haya incurrido la CFE.

- Efectuar el cierre de la bitácora de obra.

- PERSONAL

A continuación se especifican los perfiles, actividades y plantilla base del personal para la ejecución del servicio.

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad de trabaja de | Dominio de Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Superintendente | Experiencia mínima de 8 años en las áreas de construcción y supervisión electromecánica, puesta en servicio y coordinación de obras de media y alta tensión. | Ingeniero Electromecánico o Eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |
| 1 | 2 | Coordinador de Infraestructura (instalaciones Eléctricas de Media y Alta Tensión) | Experiencia mínima de 5 años en las áreas de construcción electromecánica, puesta en servicio, y coordinación de obras en media y alta tensión. | Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |
| 1 | 2 | Coordinador de Control y Aseguramiento de la Calidad | Experiencia mínima de 5 años en coordinación e implementación de sistemas de Aseguramiento de la calidad en obras de media y alta tensión de magnitud similar a las del presente servicio. | Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |
| 4 | 5 | Jefe de Supervisión de coordinación de Instalaciones Eléctricas. | Experiencia mínima de 3 años en la coordinación y/o planificación similares a las del presente servicio. | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |

El personal que deberá de considerar como auxiliares técnicos y que no será sujeto a evaluación y otorgamiento de puntaje para esta Licitación, el cual deberá indicarse en el organigrama que presente EL LICITANTE será el siguiente:

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad de trabaja de | Dominio de Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | Auxiliar y Apoyo logístico | Experiencia mínima de 1 año en las áreas de construcción y/o supervisión en funciones similares a las del presente servicio. | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada.. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Para la integración y determinación de la propuesta se deberá de utilizar la Forma E-7.

Los presentes Términos de Referencia son complemento del catálogo de conceptos del servicio y por tanto estos trabajos deben ser considerados como parte de los alcances del servicio e incluidos en el importe del mismo.

- PERIODO DE EJECUCIÓN

El plazo para la prestación del servicio será de 300 días naturales teniendo como fecha de inicio el 17 de abril de 2017 y terminación el 10 de febrero de 2018.

El pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones y la entrega de Informes finales mensuales de acuerdo al programa de ejecución de los servicios que entregue la Contratista, previa autorización de la SCT-DGDFM.

- ENTREGABLES

Informes finales conteniendo el Reporte para los trabajos de obras específicas en media tensión y de obras específicas en alta tensión, de acuerdo a lo siguiente:

- Informe final resultado de los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas (Análisis del Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas) informando  los saldos a favor y en contra en los trabajos de Media Tensión  derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca”.

- Informe final resultado de los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas (Análisis de la Ingeniería básica y de detalle, Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas) informando los saldos a favor y en contra en los trabajos de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca”.

- CONFIDENCIALIDAD

Toda la información técnica y de control que se genere antes, durante y posteriormente, relacionada con el Análisis, Verificación física y Documental, será considerada como propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La contratista no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha información sin previa autorización por escrito de SCT-DGDFM.