E.P. PRE-004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A BASE DE POLIETILENO CAL 600 FIJADO CON MASKING TAPE DE 2", EN VENTANAS Y/O ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS QUE LO REQUIERAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS …

EJECUCIÓN:

Se deberá proteger la estructura o muros del inmueble con polietileno negro calibre 600 sobre una capa de cartón corrugado; fijada con cinta gris, evitando adherir en zonas que pudieran provocar desprendimiento de elementos arquitectónicos o bien manchas indelebles.

MEDICIÓN: Se pagará de acuerdo a lo considerado en el contrato y la unidad de medición será por metro cuadrado (M2).

BASE DE PAGO: el pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato; este precio unitario incluye lo que corresponda por la cantidad de m2 necesarias, para cubrir el piso del inmueble.