E. P. LIB-l.2.6.- Extracción de corazones para llave de cortante por medio de barreno con equipo especial DD 160 Columna DD ST, empleando Extremo de inserción DD-BL (adaptador), Broca Corona diam. 6¨ DD-B 152/430 UCL DE 6¨ de diámetro, Empleando 2 prolongaciones de broca DD-BL-ET 300, con el equipo se realizarán perforaciones de las siguientes dimensiones 6¨ de diámetro con una profundidad de 1.00 MTS. por lo que se requieren tres extensiones de la broca para trabajo en muros de mampostería, de acuerdo a Boletín No. SJG/SB-01 en hojas 1/2 a 5/5, y minutas de trabajo, el precio unitario incluye: materiales, mano de obra especializada equipo especializado para barrenación, herramienta, andamios de trabajo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

MEDICIÓN: la unidad de medición será pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.