E. P. PRE-l.1.1.- Suministro y colocación de Protección de piso colocando una capa de cartón corrugado y una de plástico negro de polietileno cal 600 sobre una capa de cartón corrugado; fijada con cinta azul. El precio unitario comprende todos los materiales, desperdicios, la mano de obra, herramienta, equipo y to lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será el metro cuadrado (m2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.