E. P. R-INT-l.4.1.- Arreglo de ventana de coro. Reintegración de perfiles estructurales faltantes en ventana estructural de coro, los cuales fueron retirados para realizar el retiro de esta deberán de colocarse de similitud total a los que tiene la ventana. El precio unitario comprende todos los materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra especializada, andamios necesarios para su colocación, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta intervención y colocación. Asi como la limpieza durante la elaboración de los trabajos y al término de los mismos. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será en pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.