E. P. R-INT-l.4.3.- Suministro y colocación de pintura anticorrosiva marca Nervión o similar, en estructuras de acero, el precio unitario comprende todos los materiales, solventes, brochas, equipo de trabajo, equipo de seguridad, andamiaje necesario para la elaboración de los trabajos, acarreos horizontales y verticales, la preparación del área en donde se vaya a aplicar la pintura, protección del área de trabajo, limpieza de la misma durante la elaboración de los trabajos y al término de los mismos. Y protección del área de trabajo con una capa de cartón corrugado más una capa de plástico de poliuretano fijada con cinta azul para la protección del área colindante. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será en pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.