E. P. R-INT-l.4.4.- Suministro y colocación de pintura de esmalte marca Nervión de acuerdo a las especificaciones del fabricante (o similar), en elementos metálicos, el precio unitario comprende todos los materiales, y solventes para su correcta colocación. Así como el equipo necesario, y herramienta. Los andamios necesarios para su correcta aplicación y la protección del área de trabajo con una capa de cartón corrugado más una capa de plástico cal. 600 color negro de polietileno. Incluye así mismo todos los acarreos horizontales y verticales. También comprende la realización de muestras solicitadas por la supervisora para elegir el tono a aplicar. P.U.O.T

MEDICIÓN: la unidad de medición será en pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.