E. P. R-INT-l.4.9.- Suministro y colocación de pintura vinílica marca Comex calidad Real Flex. el precio unitario comprende preparación del muro, una mano de sellador, y tres manos de pintura hasta cubrir perfectamente el área. Así como todos los materiales, brochas, herramienta, equipo, andamios, protección en pisos y muros y todo lo necesario para su correcta colocación y desperdicios. P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será metro cuadrado (M2) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.