E.P. R.E-1.01.2:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANDAMIO DE SEGURIDAD CON ESCALERA A BASE DE TRES CUERPOS DE ANDAMIO TUBULAR, CON VIGA DE ARRASTE DE MADERA DE 20 X 10 CM, CON ESCALERA METALICA, RAMPA Y BARANDAL METALICO, PARA ACCEDER A LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

El andamio se ubicará en el lugar establecido en el proyecto, bajo la previa autorización de la supervisión externa quien revisara y dará constancia de que cumpla con las normas de seguridad pertinentes. Como apoyo se fijarán vigas de arrastre a base de madera según las dimensiones establecidas en proyecto. La altura del andamio será de hasta 20 mts de altura, habrá que vigilar el correcto desarrollo de su base y todos los elementos que lo conforman, la mano de obra durante su montaje y desmontaje, el acarreo hasta fuera del predio cuidando no afectar durante la maniobra elementos estructurales y decorativos existentes.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será la renta por día (día) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: El pago por unidad terminada será el precio fijado en contrato; este precio unitario incluye lo que corresponda por la cantidad de personal y horas necesarios para su colocación y retiro al termino de los trabajos.