E.P. R.E-1.01.7:

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ,A BASE DE VIGAS Y COLUMNAS IPR COMO INDICA VOLETIN, INCLUYE: RAZO,CORTES, ENDEREZADO, BISELADO, BARRENOS, SOLDADURA ESTRUCTURAL, PLACAS Y DETALLES EN NUDOS,2 PRUEBAS RADIOGRAFICAS Y DELIQUIDOS PENETRANTES POR CADA 1000 KG PROPORCIONADAS POR UN LABORATORIO CON REGISTROS DE CAMARA, PINTUR AANTICORROSIVA, MATERIALDECONSUMO,DESPERDICIOS,DESCALIBRES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Se realizan movimientos de mobiliario necesario para la colocación del andamiaje, los muebles serán acarreados al lugar designado por la supervisión, y retornados a su sitio una vez concluidos los trabajos. Se protegen las áreas en las que se realizan los trabajos, los muebles, piso, muros y elementos arquitectónicos que así lo requieran, a base de cartón corrugado o plástico negro fijados con cinta gris, se retirara la protección una vez concluidos los trabajos.

Para la fabricación, suministro e instalación de esta escalera, se suministrarán todos aquellos materiales, herramientas, equipos, accesorios y todo aquello que sea necesario para su completa y correcta fabricación, suministro e instalación.

En el caso de los aceros, se deberán revisar y seguir las especificaciones técnicas marcadas en el proyecto en cuanto a su resistencia, tipo y dimensiones. De igual manera los trabajos de cortes, conexiones, traslapes y soldadura serán ejecutados conforme lo establecido en las normas aplicables, siendo responsabilidad de la supervisión validar que los trabajos se realicen de acuerdo a lo establecido en el proyecto. Los trabajos deberán ejecutarse con personal capacitado con experiencia en obras similares, la mano de obra suficiente y adecuada para efectuar los trabajos en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos de ser necesario, considerando el equipo y herramienta para su ejecución.

Se consideran todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el personal y protección de las áreas y elementos arquitectónicos que se requieren durante la realización de los trabajos, la limpieza general del área de trabajo.

El material de desperdicio se retirará de la obra hasta el sitio de acopio designado para trabajos del inmueble, procurando que durante el proceso de liberación se cuide de no dañar los elementos estructurales y/o decorativos existentes, así como equipo de seguridad apegándose a las normativas y reglamentos aplicables. Se colocará la señalización oportuna, para protección de los trabajadores y terceros.

Al término de los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando los materiales, herramientas, andamiajes, equipos, dejando la zona preparada para su entrega.

Los trabajos se ejecutarán en el plazo de tiempo establecido en el programa de obra convenido con la dependencia, la supervisión y la constructora.

MEDICIÓN: la unidad de medición será kilogramo (KG) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.