E.P.R.Y.R.B.AP.-9.01.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SANITARIO 90° DE 4" SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE MATERIALES ( PZA 17.00 PEGAMENTO, LIJA, SEGUETAS, EMPAQUES, TEFLON, ETC.), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RANURAS, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

Para la colocación de los bajantes para aguas pluviales fabricados a base de tubería de P.V.C. de 4” ø, se deberán acoplar los tramos de la tubería seccionada utilizando los accesorios necesarios para dejarlos funcionales de acuerdo a su condición original. Posterior a la colocación de la red pluvial se ejecutarán pruebas de calidad bajo la supervisión externa quien dará validez a los trabajos.

Se consideran los materiales, herramienta, equipo, la mano de obra suficiente y adecuada para efectuar los trabajos en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos de ser así necesario, la corroboración y verificación de control de calidad de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables, así como el equipo de seguridad, y señalización oportuna, para protección de los trabajadores de obra, y los terceros.

MEDICIÓN: la unidad de medición será Pieza (PZA) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), con aproximadamente dos decimales.

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.