"ANÁLISIS, VERIFICACIÓN FÍSICA, COMPROBACIÓN DOCUMENTAL E INTEGRACIÓN DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS NÚMEROS SCT-RRCCE-01/2014, SCT/DGTFM/CFE/MT/01, DN000-001/2016 Y DN000-002/2016".

A.- CONVENIO ESPECIFICO No. SCT-RRCCE-01/2014 RELATIVO: “ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE, SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, REUBICACIÓN DE CABLES CON FIBRAS OPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO”

A.1.- REUBICACIÓN DEL TRAMO 01 CON UNA LONGITUD DE 1.5 KM DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE NO. 06 DE LA LT DEPORTIVA - SAN BERNABÉ AL PI-03 EN EL KILÓMETRO 2+561.17.

E.P. 01 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 01 con una longitud de 1.5 km de la estructura existente No. 06 de la LT Deportiva - San Bernabé al PI-03 en el kilómetro 2+561.17.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación del TRAMO 01 con una longitud de 1.5 km de la estructura existente No. 06 de la LT Deportiva - San Bernabé al PI-03 en el kilómetro 2+561.17, se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.02 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 01, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 01 con una longitud de 1.5 km de la estructura existente No. 06 de la LT Deportiva - San Bernabé al PI-03 en el kilómetro 2+561.17 lo hayan sido de acuerdo a lo indicado en el proyecto de CFE, sus normas y especificaciones.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.03 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 01 considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 01 con una longitud de 1.5 km de la estructura existente No. 06 de la LT Deportiva - San Bernabé al PI-03 en el kilómetro 2+561.17.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT-RRCCE-01/2014 para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 01 con una longitud de 1.5 km de la estructura existente No. 06 de la LT Deportiva - San Bernabé al PI-03 en el kilómetro 2+561.17.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

A.2.- REUBICACIÓN DEL  TRAMO 02  CON UNA LONGITUD DE 1.1 KM  DEL PI-03 EN EL KILÓMETRO 2+561.17 AL PI-05 EN EL KILÓMETRO 3+639.15.

E.P. 04 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 02  con una longitud de 1.1 km  del pi-03 en el kilómetro 2+561.17 al pi-05 en el kilómetro 3+639.15.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación del TRAMO 02  con una longitud de 1.1 km  del pi-03 en el kilómetro 2+561.17 al pi-05 en el kilómetro 3+639.15, se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.05 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del Tramo 01, constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 02  con una longitud de 1.1 km  del PI-03 en el kilómetro 2+561.17 al PI-05 en el kilómetro 3+639.15.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.06 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 02 considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 02  con una longitud de 1.1 km  del PI-03 en el kilómetro 2+561.17 al PI-05 en el kilómetro 3+639.15.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT-RRCCE-01/2014 para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 02  con una longitud de 1.1 km  del PI-03 en el kilómetro 2+561.17 al PI-05 en el kilómetro 3+639.15.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

A.3.- REUBICACIÓN DEL TRAMO 03 CON UNA LONGITUD DE 5.5 KM DEL PI-05 EN EL KILÓMETRO 3+639.15 AL  PI-18 EN EL KILÓMETRO 9+082.80.

E.P. 07 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 03 con una longitud de 5.5 km del PI-05 en el kilómetro 3+639.15 al  PI-18 en el kilómetro 9+082.80.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación del TRAMO 03 con una longitud de 5.5 km del PI-05 en el kilómetro 3+639.15 al  PI-18 en el kilómetro 9+082.80, se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.08 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 03 con una longitud de 5.5 km del PI-05 en el kilómetro 3+639.15 al  PI-18 en el kilómetro 9+082.80

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 03 con una longitud de 5.5 km del PI-05 en el kilómetro 3+639.15 al  PI-18 en el kilómetro 9+082.80 lo hayan sido de acuerdo a lo indicado en el proyecto de CFE, sus normas y especificaciones.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.09 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 03 considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 03 con una longitud de 5.5 km del PI-05 en el kilómetro 3+639.15 al  PI-18 en el kilómetro 9+082.80.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT-RRCCE-01/2014 para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 03 con una longitud de 5.5 km del PI-05 en el kilómetro 3+639.15 al  PI-18 en el kilómetro 9+082.80.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

A.4.- REUBICACIÓN DEL TRAMO 04 CON UNA LONGITUD DE 1.5 KM (SUBTERRÁNEO) FRENTE A LA SE SAN FRANCISCO ENTRE EL PI – 16 KM 8+817.192 Y EL PI – 17 KM 8+ 972.223

E.P. 10 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 04 con una longitud de 1.5 km (subterráneo) frente a la SE SAN FRANCISCO entre el PI – 16 km 8+817.192 y el PI – 17 km 8+ 972.223

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación del TRAMO 04 con una longitud de 1.5 km (subterráneo) frente a la SE SAN FRANCISCO entre el PI – 16 km 8+817.192 y el PI – 17 km 8+ 972.223, se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.11 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 04 con una longitud de 1.5 km (subterráneo) frente a la SE SAN FRANCISCO entre el PI – 16 km 8+817.192 y el PI – 17 km 8+ 972.223.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 04 con una longitud de 1.5 km (subterráneo) frente a la SE SAN FRANCISCO entre el PI – 16 km 8+817.192 y el PI – 17 km 8+ 972.223 lo hayan sido de acuerdo a lo indicado en el proyecto de CFE, sus normas y especificaciones.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.12 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 04 considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 04 con una longitud de 1.5 km (subterráneo) frente a la SE SAN FRANCISCO entre el PI – 16 km 8+817.192 y el PI – 17 km 8+ 972.223.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT-RRCCE-01/2014 para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 04 con una longitud de 1.5 km (subterráneo) frente a la SE SAN FRANCISCO entre el PI – 16 km 8+817.192 y el PI – 17 km 8+ 972.223.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

A.5.- REUBICACIÓN DEL TRAMO 05 CON UNA LONGITUD DE 10.8 KM DEL PI-18 EN EL KILÓMETRO 9+082.8 AL PI-29 EN EL KILÓMETRO 19+854.71.

E.P. 13 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 05 con una longitud de 10.8 km Del PI-18 en el kilómetro 9+082.8 al PI-29 en el kilómetro 19+854.71.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación del TRAMO 05 con una longitud de 10.8 km Del PI-18 en el kilómetro 9+082.8 al PI-29 en el kilómetro 19+854.71, se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.14 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 05 con una longitud de 10.8 km Del PI-18 en el kilómetro 9+082.8 al PI-29 en el kilómetro 19+854.71.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 05 con una longitud de 10.8 km Del PI-18 en el kilómetro 9+082.8 al PI-29 en el kilómetro 19+854.71 lo hayan sido de acuerdo a lo indicado en el proyecto de CFE, sus normas y especificaciones.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.15 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 05 considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 05 con una longitud de 10.8 km Del PI-18 en el kilómetro 9+082.8 al PI-29 en el kilómetro 19+854.71.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT-RRCCE-01/2014 para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 05 con una longitud de 10.8 km Del PI-18 en el kilómetro 9+082.8 al PI-29 en el kilómetro 19+854.71.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

A.6.- REUBICACIÓN DEL TRAMO 06 CON UNA LONGITUD DE 0.3 KM (SUBTERRÁNEO) UBICADO FRENTE A LA SE ATENCO EN EL PI – 27 KM 15+731.773.

E.P. 16 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 06 con una longitud de 0.3 km (subterráneo) ubicado frente a la SE ATENCO en el PI – 27 km 15+731.773.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación TRAMO 06 con una longitud de 0.3 km (subterráneo) ubicado frente a la SE ATENCO en el PI – 27 km 15+731.773., se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.17 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 06 con una longitud de 0.3 km (subterráneo) ubicado frente a la SE ATENCO en el PI – 27 km 15+731.773.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 06 con una longitud de 0.3 km (subterráneo) ubicado frente a la SE ATENCO en el PI – 27 km 15+731.773 lo hayan sido de acuerdo a lo indicado en el proyecto de CFE, sus normas y especificaciones.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.18 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 06 considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 06 con una longitud de 0.3 km (subterráneo) ubicado frente a la SE ATENCO en el PI – 27 km 15+731.773.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT-RRCCE-01/2014 para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 06 con una longitud de 0.3 km (subterráneo) ubicado frente a la SE ATENCO en el PI – 27 km 15+731.773.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

A.7.- REUBICACIÓN DEL TRAMO 07 CON UNA LONGITUD DE 2.5 KM (DEL PI-29 EN EL KILÓMETRO 19+854.71 AL PI-35 EN EL KILÓMETRO 22+321.19.

E.P. 19 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 07 con una longitud de 2.5 km (Del PI-29 en el kilómetro 19+854.71 al PI-35 en el kilómetro 22+321.19.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación TRAMO 07 con una longitud de 2.5 km (Del PI-29 en el kilómetro 19+854.71 al PI-35 en el kilómetro 22+321.19, se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.20 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 07 con una longitud de 2.5 km (Del PI-29 en el kilómetro 19+854.71 al PI-35 en el kilómetro 22+321.19.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 07 con una longitud de 2.5 km (Del PI-29 en el kilómetro 19+854.71 al PI-35 en el kilómetro 22+321.19 lo hayan sido de acuerdo a lo indicado en el proyecto de CFE, sus normas y especificaciones.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.21 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 07 considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 07 con una longitud de 2.5 km (Del PI-29 en el kilómetro 19+854.71 al PI-35 en el kilómetro 22+321.19.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT-RRCCE-01/2014 para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 07 con una longitud de 2.5 km (Del PI-29 en el kilómetro 19+854.71 al PI-35 en el kilómetro 22+321.19.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

A.8.- REUBICACIÓN DEL TRAMO 08 CON UNA LONGITUD DE 1.8 KM (DEL PI-35 EN EL KILÓMETRO 22+321.19 AL PI-42 EN EL KILÓMETRO 24+125.02

E.P. 22 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 08 con una longitud de 1.8 km (Del PI-35 en el kilómetro 22+321.19 al PI-42 en el kilómetro 24+125.02

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación TRAMO 08 con una longitud de 1.8 km (Del PI-35 en el kilómetro 22+321.19 al PI-42 en el kilómetro 24+125.02, se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo de instalación eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.23 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 08 con una longitud de 1.8 km (Del PI-35 en el kilómetro 22+321.19 al PI-42 en el kilómetro 24+125.02.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 08 con una longitud de 1.8 km (Del PI-35 en el kilómetro 22+321.19 al PI-42 en el kilómetro 24+125.02 lo hayan sido de acuerdo a lo indicado en el proyecto de CFE, sus normas y especificaciones.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.24 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del TRAMO 08 considerando visitas al sitio de los trabajos  constatando que se cumpla con la normativa vigente-aplicable, y realizando observaciones correspondientes resultantes de esta actividad.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 08 con una longitud de 1.8 km (Del PI-35 en el kilómetro 22+321.19 al PI-42 en el kilómetro 24+125.02.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT-RRCCE-01/2014 para la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca del TRAMO 08 con una longitud de 1.8 km (Del PI-35 en el kilómetro 22+321.19 al PI-42 en el kilómetro 24+125.02.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

A.9.- INFORME FINAL RESULTADO DE LOS ANÁLISIS, VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL E INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO NO. SCT-RRCCE-01/2014.

E.P.25 Informe final resultado de los análisis, verificación física y documental e integración del informe de las actividades ejecutadas ( Análisis del Proyecto Ejecutivo, Validación de la correcta utilización de los insumos y Verificación física de cantidades de obra construidas informando  los saldos a favor y en contra en la Reubicación de infraestructura eléctrica de media y baja tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión.

- DESCRIPCIÓN

Informe final de los resultados recabados de los TRAMOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, en donde se detallara saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

- EJECUCIÓN

Se presentará un Informe final resultado de los saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la Reubicación de las Líneas de Alta Tensión y cables de fibra óptica del convenio específico NO. SCT-RRCCE-01/2014.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

- Conciliación del Inventario Físico

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características de la Ingeniería Básica y de Detalle de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con el INFORME FINAL para la CONTRATANTE.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Aspectos generales

- Informe de adecuaciones al proyecto ejecutivo

- Estado real de la obra con reporte fotográfico

- Actividades relevantes.

- Saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la construcción.

- Dictamen de la calidad de los trabajos.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

B.- CONVENIO ESPECIFICO No. SCT/DGTFM/CFE/MT/01 CONSISTENTES EN "SUPERVISIÓN DE LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUTOS DE FORMA SUBTERRANEA, CABLES CON FIBRAS OPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, DERIBADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO"

B.1.- SUPERVISIÓN DE LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE FORMA SUBTERRÁNEA, CABLES CON FIBRAS ÓPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

E.P. 26 Análisis del Proyecto Ejecutivo para la Reubicación de infraestructura eléctrica de Media y Baja tensión otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que el Proyecto de Reubicación de los cruces transversales realizados hasta la fecha para la reubicación de infraestructura eléctrica de Media y Baja tensión en todo el trayecto de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, que se realizó de acuerdo a la Ingeniería Básica y de Detalle de la CFE.

- EJECUCIÓN

Se deberá revisar el proyecto ejecutivo actualizado a la fecha de la instalación eléctrica de Media y Baja tensión, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales, estudios y memorias de cálculo, lo anterior para verificar el cumplimento del proyecto eléctrico de acuerdo con las normas aplicables, se tendrá que

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

Para la ejecución de este concepto la CONTRATISTA deberá contar con una plantilla de personal especializado, en Ingeniería eléctrica o afín, que cuente con amplia experiencia. Éste personal será responsable de verificar que el proyecto eléctrico se ejecute de acuerdo a lo estipulado en las normas aplicables vigentes, verificando además que se subsanen las no conformidades que se lleguen a encontrar en la revisión del mismo y notificar del resultado a la CONTRATANTE.

Se entregará un Informe Final de la calidad de los trabajos conformado por un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá los siguientes aspectos:

- Aspectos Generales.

- Avance real de la obra con reporte fotográfico.

- Informe de adecuaciones al proyecto.

- Actividades relevantes

- Dictamen de la calidad de los trabajos

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.27 Validación de la correcta utilización de los insumos empleados  en los trabajos de Reubicación de infraestructura eléctrica de media y baja tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará que los insumos utilizados en la Reubicación de los cruces transversales realizados hasta la fecha para la reubicación de infraestructura eléctrica de Media y Baja tensión en todo el trayecto de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, hayan sido de acuerdo a lo indicado en el proyecto de CFE, sus normas y especificaciones.

- EJECUCIÓN

Se deberá verificar la obra eléctrica, especificaciones técnicas generales y particulares de materiales instalados, lo anterior para verificar que la Reubicación de las Líneas de Media y Baja tensión que cumplan de acuerdo con las normas aplicables vigentes.

Una vez que se haya concluido la visita de verificación de la obra eléctrica la CONTRATISTA deberá asentar las no conformidades encontradas en un informe de no conformidades que para tal efecto haya elaborado y deberá notificarlo al CONTRATANTE de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.

Se verificará y dictaminaran:

- Que los materiales y los equipos se hayan utilizados correctamente de acuerdo al Proyecto, especificaciones y normas vigentes de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P.28 Verificación física de cantidades de obra construidas, para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados, correspondientes a: Reubicación de infraestructura eléctrica de media y baja tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión.

- DESCRIPCIÓN

Verificación física de cantidades actualizadas de obra construidas para garantizar el correcto cumplimiento de los alcances contratados de la Reubicación de infraestructura eléctrica de Media y Baja tensión en todo el trayecto de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México.

- EJECUCIÓN

Se verificará físicamente que las cantidades de obra construidas sean las correctas de acuerdo a lo contratado en el Convenio Específico No. SCT/DGTFM/CFE/MT/01 para la Supervisión de la reubicación de infraestructura eléctrica de Media y Baja tensión otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media y baja tensión

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Conciliación del Inventario Físico.

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características del Proyecto de CFE y de acuerdo a especificaciones y normas vigentes.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

C.- CONVENIO ESPECIFICO No. DN000-001/2016 DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE FORMA SUBTERRANEA, CABLES CON FIBRAS OPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - VALLE DE MÉXICO"

C.1.- SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE FORMA SUBTERRÁNEA, CABLES CON FIBRAS ÓPTICAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN.

E.P. 30 Verificación física de los informes para la validación de las obras inducidas, para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará mediante la integración y recopilación y análisis de los informes que la supervisión realizada donde CFE haya entregado para la validación de las obras inducidas realizada de acuerdo a los entandares establecidos, por parte de la contratista encargada de construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

- EJECUCIÓN

Se deberá integrar, recopilar y analizar los informes, donde se validan las obras inducidas de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

Se verificara:

- validación de las obras inducidas

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P. 31 Verificación de los informes de supervisión de los materiales suministrados para la ejecución de las obras inducidas para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará mediante la integración y recopilación y análisis de los informes que la supervisión realizada donde CFE a los materiales suministrados para realizada de acuerdo a los entandares de calidad realizados por parte de la contratista, encargada de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

- EJECUCIÓN

Se deberá integrar, recopilar y analizar los informes, donde se realizan pruebas a los materiales suministrados en las obras inducidas de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

Se verificara:

- Informes de Pruebas de laboratorio

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P. 32 Verificación de los informes de supervisión de los trabajos de construcción de las obras subterráneas y de comunicaciones para la reubicación de la infraestructura eléctrica de media tensión, motivadas por la construcción del Tren Interurbano Toluca – Valle de México.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará mediante la integración y recopilación y análisis de los informes que la supervisión realizada donde CFE realizo la supervisión de los trabajos de construcción para realizada de acuerdo a los entandares de calidad realizados por parte de la contratista, encargada de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

- EJECUCIÓN

Se deberá integrar, recopilar y analizar los informes, donde se realizan pruebas a los materiales suministrados en las obras inducidas de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

Se verificara:

- informes de supervisión de los trabajos de construcción

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P. 33 Validación del correcto otorgamiento de libranzas y conexiones para las obras para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión.

- DESCRIPCIÓN

Se verificará mediante la integración y recopilación y análisis de los informes que la supervisión realizada donde CFE, el otorgamiento de libranzas y conexiones, para realizada de acuerdo a los entandares de calidad realizados por parte de la contratista, encargada de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

- EJECUCIÓN

Se deberá integrar, recopilar y analizar los informes, donde se otorgan las libranzas y conexiones de las obras inducidas de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

Se verificara:

- Documento de otorgamiento de libranzas y conexiones

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

E.P. 34 Validación de la correcta puesta en servicio de la infraestructura  eléctrica de media tensión reubicada.

Se verificará mediante la integración y recopilación y análisis de los dictámenes o documento emitido por la supervisión realizada por CFE, en donde acredite la correcta puesta en servicio de la infraestructura  eléctrica de media tensión reubicada de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

- EJECUCIÓN

Se deberá integrar, recopilar y analizar los documentos o dictámenes, en donde acredite la correcta puesta en servicio de la infraestructura  eléctrica de media tensión reubicada de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

Se verificara:

- Documento o Dictamen de correcta puesta en servicio de la infraestructura  eléctrica de media tensión reubicada.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con los INFORMES mensuales para la CONTRATANTE justificativos del servicio

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

C.2.- INFORME FINAL RESULTADO DEL LOS ANÁLISIS, VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL E INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO NO. DN000-001/2016

E.P.35 Informe final resultado  del análisis, verificación física y documental e integración de los  informes de las actividades ejecutadas de la Supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión

- DESCRIPCIÓN

Informe final de los resultados recabados de los informes y documentos recabados la validación de las obras inducidas, supervisión de los materiales suministrados, supervisión de los trabajos de construcción de las obras subterráneas y de comunicaciones, otorgamiento de libranzas y conexiones y correcta puesta en servicio de la infraestructura  eléctrica de media tensión reubicada de la "supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca - valle de México"

- EJECUCIÓN

Se presentará un Informe final resultado de los informes y la supervisión realizada por CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con el INFORME FINAL para la CONTRATANTE.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Aspectos generales

- Informe de adecuaciones al proyecto ejecutivo

- Estado real de la obra con reporte fotográfico

- Actividades relevantes.

- Saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la construcción.

- Dictamen de la calidad de los trabajos.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

D.- CONVENIO ESPECIFICO DN000-002/2016 DE LA APORTACIÓN EN EFECTIVO, PARA LLEVAR ACABO LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE FORMA SUBTERRANEA, CABLES CON FIBRA OPTICA Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, DERIBADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO, EN LOS MUNICIPIOS DE ZINACANTEPEC, TOLUCA, METEPEC, LERMA, OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.

D.1. APORTACIÓN EN EFECTIVO, PARA LLEVAR ACABO LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS Y CONEXIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE FORMA SUBTERRÁNEA, CABLES CON FIBRA ÓPTICA Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO TOLUCA-VALLE DE MÉXICO, EN LOS MUNICIPIOS DE ZINACANTEPEC, TOLUCA, METEPEC, LERMA, OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.

E.P.36 Verificación y Análisis de la comprobación de la ejecución de recursos, mediante ministraciones y/o estimaciones pagadas objeto de este convenio, documentos que abalen la correcta ejecución ejercidos para el pago de la supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura de eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibra óptica y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca-valle de México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, Estado de México.

- DESCRIPCIÓN

Se realizara la recopilación de las estimaciones o documentos comprobatorios en los que se eroguen o comprueben los pagos derribados de la supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura de eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibra óptica y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca-valle de México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, Estado de México, los cuales se hayan pagado con el recurso de Aportación en Efectivo indicado en el Convenio Específico DN000-002/2016.

- EJECUCIÓN

Se presentará un informe con el análisis detallado de la administración de los recursos erogados.

Se verificara:

- Estimaciones y Pagos Efectuados

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con el INFORME FINAL para la CONTRATANTE.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.

D.2 INFORME FINAL RESULTADO DE LOS ANÁLISIS, VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL E INTEGRACIÓN DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

E.P37 Informe final resultado  del análisis, verificación física y documental e integración de los  informes de las actividades ejecutadas de la Aportación en efectivo, para llevar acabo los servicios consistentes en la supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura de eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibra óptica y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca-valle de México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, estado de México.

- DESCRIPCIÓN

Informe final de los resultados recabados en donde se detallara saldos a favor y en contra respecto a la aportación en efectivo asignados para llevar acabo los servicios consistentes en la supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura de eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibra óptica y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca-valle de México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, estado de México.

- EJECUCIÓN

Se presentará un Informe final resultado de los saldos a favor y en contra respecto para llevar acabo la ministración de los recursos asignados para llevar a cabo los servicios consistentes en la supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura de eléctrica de media tensión, otorgamiento de libranzas y conexiones para la reubicación de los circuitos de forma subterránea, cables con fibra óptica y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica de media tensión, derivado de la construcción del tren interurbano Toluca-valle de México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, estado de México.

Se verificara:

- Información Técnica.

- Planos de Ingeniería.

- Especificaciones.

- Conciliación del Inventario Físico

- Que los materiales y los equipos a utilizados sean de la cantidad y características de la Ingeniería Básica y de Detalle de CFE.

- UNIDAD DE MEDIDA

La medición del concepto se realizará con el INFORME FINAL para la CONTRATANTE.

Se deberá entregar a la CONTRATANTE un INFORME, el ejemplar impreso con su respaldo electrónico para su respectiva integración al expediente del proyecto. Así como los reportes fotográficos de los recorridos realizados a los frentes de obra por parte de los técnicos especialistas.

- Aspectos generales

- Informe de adecuaciones al proyecto ejecutivo

- Estado real de la obra con reporte fotográfico

- Actividades relevantes.

- Saldos a favor y en contra respecto a los insumos asignados y los utilizados en la construcción.

- Dictamen de la calidad de los trabajos.

- BASE DE PAGO

El pago por informe de avance de la actividad señalada en el Catálogo de Conceptos de los Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado, que incluye lo que corresponda a Mano de Obra, Equipo y Herramientas, así como: los materiales de papelería, gráfico y demás que se requiera, equipo de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, análisis requeridos y demás que se requiera para el desarrollo del informe de avance para su correcta ejecución.